## Introduktion
Tjekliste for BAT-redegørelse for affaldsbehandling
Virksomhedens redegørelse for BAT tager udgangspunkt i BAT-konklusionen. Denne tjekliste er udarbejdet som en hjælp til virksomhederne for nemmere at finde ud af hvilke BAT-konklusioner, der gælder for deres virksomhed.
Tjeklisten er udarbejdet ud fra BAT-konklusionen: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2010 af 12. november 2019, offentliggjort 3. december 2019, meddelt under nummer C(2019) 7987, der fastsætter konklusionerne om den bedst tilgængelige teknik (BAT-konklusioner) for affaldsforbrænding.
Tjeklisten gengiver ordlyden af BAT konklusioner for separate slaggebehandlingsanlæg, dvs. slaggebehandlingsanlæg, som ikke er placeret på et affaldsforbrænding. Tjeklisten omfatter krav, der dels gælder generelt for alle anlæg og dels gælder for for slaggehåndering. For den fulde ordlyd henvises til selve BAT konklusionerne.
Bindende emissionsniveauer:
Læg mærke til, at de emissionsniveauer, der er markeret med BAT-AEL (BAT-Associated Emission Levels), er juridisk bindende. Det betyder, at grænseværdien ikke må være højere end den højeste værdi i det interval, der er angivet. Alt efter virksomhedens indretning, følsomheden af virksomhedens omgivelser m.m. kan det være, grænseværdien skal ligge indenfor eller lavere end det angivne interval. Læs mere herom i miljogodkendelsesvejledningen.dk
Læsevejledning:
Kolonne 1: nummer på BAT-konklusion
Kolonne 2: BAT-konklusionens formulering, inkl. eventuelt efterfølgende liste over BAT-teknikker samt evt. bindende BAT-AEL eller ikke-bindende værdi for andre typer af miljøforhold end emissioner. Andre typer af miljøforhold, hvor der er fastsat en kravværdi i BAT-kravet, kan fx være energiforbrug eller vandforbrug.
Kolonne 3: Henvisning til afsnit i selve BREF-dokumentet, hvor der kan findes uddybende beskrivelser af teknikker og/eller baggrunden for det fastsatte niveau.
Udfyldning:
Virksomheden udfylder kolonnen med BAT-status: Virksomhedens nuværende status i forhold til at opfylde BAT-krav.
Virksomheden udfylder om nødvendigt kolonnen med BAT-handlingsplan. Hvis virksomheden ikke endnu opfylder BAT-krav, skal der redegøres for, hvordan virksomheden har planlagt at gennemføre ændringer eller forbedringer, således at BAT-krav opfyldes.
Virksomheden kan vedlægge yderligere dokumentation for at underbygge BAT-handlingsplanen eller BAT-status. Angiv navn på dokumenter i kolonnen: Virksomhedens reference. I denne kolonne angives også navn eller nummer på dokumenter, som ikke vedlægges, men som er på virksomheden i miljøledelsessystem, driftsinstrukser, procedurer eller lignende.

## BAT-tjekliste
BAT tjekliste for affaldsforbrænding
BAT-KONKLUSIONER VEDRØRENDE AFFALDSFORBRÆNDING SAMT SLAGGEBEHANDLING SOM FOREGÅR PÅ AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG.
Kolonne 1: BATC-nummer | Kolonne 2: BAT-konklusion | Tilføjelser til BAT-konklusion (Beskrivelse eller anvendelse). Evt. henvisning til afsnit i BAT-konklusion | Kapitel i BREF med evt. uddybende information | BAT-status: Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | BAT-handlingsplan: Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens reference til dokumentation
1. BAT-KONKLUSIONER
1.1 Miljøledelsessystemer
BAT 1 | For at forbedre de overordnede miljøpræstationer er det BAT at indføre et miljøledelsessystem (EMS), som omfatter alle følgende elementer: | Bemærkning Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 oprettes Den Europæiske Unions ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som er et eksempel på et miljøledelsessystem i overensstemmelse med denne BAT. Anvendelse Miljøledelsessystemets detaljeringsniveau og grad af formalisering vil normalt være relateret til arten, omfanget og kompleksiteten af anlægget og de miljøpåvirkninger, det kan have (hvilket også afhænger af typen og mængden af det behandlede affald). | 4.1.1
i. | ledelsens engagement, lederskab og ansvarlighed, herunder den øverste ledelse, med henblik på gennemførelsen af et effektivt miljøledelsessystem
ii. | en analyse, der omfatter fastlæggelse af organisationens kontekst, afdækning af interessenters behov og forventninger, fastlæggelse af de egenskaber ved anlægget, der er forbundet med mulige risici for miljøet (eller menneskers sundhed), samt af de gældende lovbestemte miljøkrav
iii. | udvikling af en miljøpolitik, der omfatter kontinuerlig forbedring af anlæggets miljøpræstation
iv. | fastlæggelse af mål og resultatindikatorer i forbindelse med væsentlige miljøforhold, herunder sikring af overholdelse af gældende lovbestemte krav
v. | planlægning og gennemførelse af de nødvendige procedurer og handlinger (herunder korrigerende og forebyggende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt) med henblik på at opfylde miljømålene og undgå miljørisici
vi. | fastlæggelse af strukturer, roller og ansvarsområder i forbindelse med miljøaspekter og -mål og tilvejebringelse af de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer
vii. | sikring af den nødvendige kompetence og opmærksomhed fra det personale, hvis arbejde kan påvirke anlæggets miljøpræstationer (f.eks. gennem oplysning og uddannelse)
viii. | intern og ekstern kommunikation
ix. | fremme af medarbejdernes deltagelse i god miljøforvaltningspraksis
x. | etablering og vedligeholdelse af en forvaltningsmanual og skriftlige procedurer til at kontrollere aktiviteter med betydelig indvirkning på miljøet samt relevante registre
xi. | effektiv driftsplanlægning og processtyring
xii. | gennemførelse af passende vedligeholdelsesprogrammer
xiii. | nødberedskabs- og indsatsprotokoller, herunder forebyggelse og/eller afbødning af de negative (miljømæssige) virkninger af nødsituationer
xiv. | ved (gen)design af et (nyt) anlæg eller en del deraf hensyntagen til dets miljøpåvirkninger i hele dets levetid, hvilket omfatter opførelse, vedligeholdelse, drift og nedlukning
xv. | gennemførelse af et overvågnings- og måleprogram. Om nødvendigt kan der findes oplysninger herom i referencerapporten om overvågning af emissioner til luft og vand fra IED-anlæg
xvi. | regelmæssig anvendelse af benchmarking for de enkelte sektorer
xvii. | periodisk, uafhængig (så vidt det er praktisk muligt) intern audit og periodisk, uafhængig ekstern audit med henblik på at vurdere miljøresultaterne og fastlægge, om miljøledelsessystemet er i overensstemmelse med planlagte ordninger, og om det gennemføres og vedligeholdes korrekt
xviii. | vurdering af årsagerne til manglende overensstemmelse, gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger som reaktion på manglende overensstemmelse, revision af effektiviteten af korrigerende foranstaltninger og fastlæggelse af, om der er eller kan opstå lignende uoverensstemmelser
xix. | den øverste ledelses periodiske gennemgang af miljøledelsessystemet og dets fortsatte egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet
xx. | opmærksomhed på og hensyntagen til udviklingen af renere teknikker.
Specifikt for forbrændingsanlæg og, hvor det er relevant slaggebehandlingsanlæg, er det også BAT at indarbejde følgende elementer i miljøledelsessystemet:
xxii. | for slaggebehandlingsanlæg, kvalitetsstyring af output (se BAT 10)
xxiii. | en plan for håndtering af restprodukter, herunder foranstaltninger, der tager sigte på at:
a. | minimere dannelse af restprodukter
b. | optimere genbrug, regenerering, genanvendelse af og/eller energiudnyttelse fra restprodukterne
c. | sikre en korrekt bortskaffelse af restprodukter
xxvi. | for slaggebehandlingsanlæg, styring af emissioner af diffust støv (se BAT 23)
xxvii | en lugthåndteringsplan, hvor der forventes og/eller er dokumenteret lugtgener i følsomme omgivelser (se afsnit 2.4)
xxviii | en støjhåndteringsplan (se også BAT 37), hvor der forventes og/eller er dokumenteret støjgener i følsomme omgivelser (se afsnit 2.4).
1.2 Overvågning
BAT 3 | Det er BAT at overvåge vigtige procesparametre, der er relevante for emissioner til luft og vand, herunder nedenstående.
BAT 3 - skema | BAT 3 - skema
BAT 4 | Det er BAT at overvåge rørførte emissioner til luft med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det BAT at anvende ISO- standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.
BAT 4- skema | BAT 4 - Skema
BAT 6 | Det er BAT at overvåge emissioner til vand fra FGC og/eller behandling af slagge/bundaske med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder. Hvis der ikke foreligger EN- standarder, er det BAT at anvende ISO-standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.
BAT 6 - skema | BAT 6 - Skema
1.3 Overordnede miljø- og forbrændingspræstationer
BAT 10 | For at forbedre det overordnede miljøpræstationsniveau for slaggebehandlingsanlæg er det BAT at medtage styringen af outputkvalitet i miljøledelsessystemet (se BAT 1). | Beskrivelse Miljøledelsessystemet omfatter kvaliteten af output for at sikre, at resultatet af slaggebehandlingen stemmer overens med forventningerne, idet der anvendes eksisterende EN-standarder, hvis sådanne foreligger. Dette gør det også muligt at overvåge og optimere slaggebehandlingen.
BAT 12 | For at mindske de miljørisici, der er forbundet med modtagelse, håndtering og opbevaring af affald, er det BAT at anvende begge nedenstående teknikker.
BAT 12-skema | BAT 12 - skema
1.5 Emissioner til luft
1.5.1. Diffuse emissioner
BAT 23 | For at forebygge eller reducere diffuse emissioner af støv til luft fra behandlingen af slagge/bundaske er det BAT i miljøledelsessystemet (se BAT 1) at medtage følgende forhold til styring af diffuse emissioner af støv: — udpegning af de mest relevante diffuse kilder til emission af støv (f.eks. ved brug af EN 15445) — fastlæggelse og gennemførelse af passende foranstaltninger og teknikker til at forebygge eller reducere diffuse emissioner inden for en given tidsramme.
BAT 24 | For at forebygge eller reducere diffuse emissioner af støv til luft fra behandlingen af slagge/bundaske er det BAT at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker. |  | 4.3.2
BAT 24-Skema | BAT 24 skema
1.5.2 Rørførte emissioner
1.5.2.1. Emissioner af støv, metaller og metalloider
BAT 26 | For at reducere rørførte støvemissioner til luft fra den indesluttede behandling af slagge/bundaske med udsugning af luft (se BAT 24 f) er det BAT at behandle den udsugede luft med et posefilter (se afsnit 2.2). |  | 4.5.2.1 4.5.2.2
BAT 26-Tabel 4 BAT-AEL | BAT 26-Tabel 4: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte støvemissioner til luft fra den indesluttede behandling af slagge/bundaske med udsugning af luft | BAT 26- Tabel 4 er beskrevet i feltet BAT 26- Tabel 4 Den tilknyttede overvågning er beskrevet i BAT 4.
1.5.2.5. Kviksølv emissioner
BAT 32 | For at forebygge forurening af uforurenet vand, reducere emissionerne til vand og øge ressourceeffek­tiviteten er det BAT at adskille spildevandsstrømme og at behandle dem separat, afhængigt af deres karakteristika. | Beskrivelse Spildevandsstrømme (f.eks. overfladeafstrømning, kølevand, spildevand fra røggasrensning og behandling af slagge/bundaske, drænvand indsamlet fra affaldsmodtagelses-, håndterings- og lagerområder (se BAT 12 a) skal adskilles og behandles særskilt på grundlag af deres karakteristika og kombinationen af nødvendige behandlings­teknikker. Uforurenede vandstrømme adskilles fra spildevandsstrømme, der kræver behandling. Ved genvinding af saltsyre og/eller gips fra skrubberens udløb behandles spildevandet fra de forskellige stadier (sur og basisk) i vådskrubningssystemet separat. Anvendelse Kan anvendes generelt i nye anlæg. Kan anvendes i bestående anlæg inden for de begrænsninger, der er forbundet med konfigurationen af vandopsamlingssystemet. | 4.6.9
BAT 34 | For at reducere emissioner til vand fra FGC og/eller fra oplagring og behandling af slagge/bundaske er det BAT at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker og at anvende sekundære teknikker så tæt som muligt på kilden for at undgå fortynding. |  | 4.6.10 4.6.11 4.6.12
BAT 34- Skema | BAT 34 Skema
BAT 34- Tabel 9 BAT-AEL | BAT 34- Tabel 9: BAT-AEL'er for direkte emissioner til en vandrecipient | BAT 34-Tabel 9 er beskrevet i feltet BAT 34- Tabel 9 Den tilknyttede overvågning er beskrevet i BAT 6.
BAT 34- Tabel 10 BAT-AEL | BAT 34- Tabel 10: BAT-AEL'er for indirekte emissioner til en vandrecipient | BAT 34-Tabel 10 er beskrevet i feltet BAT 34- Tabel 10 Den tilknyttede overvågning er beskrevet i BAT 6.
1.7 Materialeudnyttelse
BAT 35 | For at øge ressourceeffektiviteten er det BAT at håndtere og behandle slagge/bundaske separat fra FGC- restprodukter. |  | 4.7.2 4.7.4 4.7.5 4.7.7 4.7.8
BAT 36 | For at øge ressourceeffektiviteten ved behandling af slagge/bundaske er det BAT at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker på grundlag af en risikovurdering, der afhænger af de farlige egenskaber ved slagge og aske. |  | 4.8
BAT 36- Skema | BAT 36 Skema
1.8 Støj
BAT 37 | For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støjemissioner er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse.
BAT 37- Skema | BAT 37 Skema
2. Beskrivelse af teknikker
2.1 Generelle teknikker
2.1 Generelle teknikker | 2.1 Generelle teknikker |  |  | Virksomheden skal ikke udfylde feltet her, idet der blot er tale om en beskrivelse af teknikker
2.2 Teknikker til reduktion af emissioner til luft
2.2 Teknikker til reduktion af emissioner til luft | 2.2 Teknikker (Luft) |  |  | Virksomheden skal ikke udfylde feltet her, idet der blot er tale om en beskrivelse af teknikker
2.3 Teknikker til at reducere emissioner til vand
2.3 Teknikker til at reducere emissioner til vand | 2.3 Teknikker (Vand) |  |  | Virksomheden skal ikke udfylde feltet her, idet der blot er tale om en beskrivelse af teknikker
2.4 Håndteringsteknikker
2.4 Håndteringsteknikker | 2.4 Håndteringsteknikker |  |  | Virksomheden skal ikke udfylde feltet her, idet der blot er tale om en beskrivelse af teknikker

## BAT 3 Skema
BAT 3 Skema
Strøm/Beliggenhed | Parameter/parametre | Overvågning
Røggas fra forbrænding af affald | Flow, iltkoncentration, temperatur, tryk, vanddampindhold | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
Forbrændingskammer | Temperatur | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
Spildevand fra våd FGC | Flow, pH, temperatur | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
Spildevand fra slaggebehandlingsanlæg | Flow, pH, ledningsevne | Kontinuerlig måling
Tilbage til BAT- tjeklisten

## BAT 4 Skema
BAT 4 Skema
Stof/parameter | Proces | Standard(er)(1) | Mindstefrekvens for overvågning (2) | Overvågning forbundet med
NOX | Forbrænding af affald | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt | BAT 29 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
NH3 | Forbrænding af affald, når der anvendes SNCR og/ eller SCR | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt | BAT 29 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
N2O | Forbrænding af affald i fluid bed-ovn Forbrænding af af­fald, når der anvendes SNCR med brug af urea | EN 21258 (3) | En gang om året | BAT 29 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
CO | Forbrænding af affald | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt | BAT 29 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
SO2 | Forbrænding af affald | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt | BAT 27 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
HCl | Forbrænding af affald | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt | BAT 27 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
HF | Forbrænding af affald | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt (4) | BAT 27 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
Støv | Slaggebehandling Forbrænding af affald | EN 13284-1 Generiske EN- standarder og EN 13284-2 | En gang om året Kontinuerligt | BAT 26 BAT 25
Metaller og me­talloider undta­gen kviksølv (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) | Forbrænding af affald | EN14385 | En gang hver sjette måned | BAT25 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
Hg | Forbrænding af affald | Generiske EN- standarder og EN 14884 | Kontinuerligt (5) | BAT31 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
TVOC | Forbrænding af affald | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt | BAT30 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
PBDD/F | Forbrænding af affald (6) | EN- standard foreligger ikke | En gang hver sjette måned | BAT30 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
PCDD/F | Forbrænding af affald | EN 1948-1, EN 1948- 2, EN 1948-3 Der findes ingen EN- standard for langtidsprøvetagning EN 1948-2, EN 1948- 3 | En gang hver sjette måned for korttidsprøvetagning En gang om måneden for langtidsprøvetag­ning (7) | BAT30 BAT30 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
Dioxinlignende PCB | Forbrænding af affald | EN 1948-1, EN 1948- 2, EN 1948-4 Der findes ingen EN- standard for langtidsprøvetagning EN 1948-2, EN 1948- 4 | En gang hver sjette måned for korttids­prøvetagning (8) En gang hver måned for langtidsprøvetag­ning (7) (8) | BAT30 BAT 30 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
Benzo[a]pyren | Forbrænding af affald | EN-standard foreligger ikke | En gang om året | BAT 30 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
'(1) Generiske EN-standarder for kontinuerlige målinger er EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 og EN 14181. EN-standarder for periodiske målinger er angivet i tabellen eller i fodnoterne.
(2)For periodisk overvågning finder overvågningsfrekvensen ikke anvendelse, hvis det eneste formål med anlæggets drift er at foretage en emissionsmåling.
(3) Hvis der anvendes kontinuerlig overvågning af N2O, gælder de generiske EN-standarder for kontinuerlige måling
(4) Kontinuerlig måling af HF kan erstattes af periodiske målinger med en mindste frekvens på en gang hver sjette måned, hvis det er påvist, at emissionsniveauet for HCl er tilstrækkeligt tilfredsstillende og stabilt. Der findes ingen EN-standard til periodisk måling af HF.
(5)For anlæg, der forbrænder affald med et dokumenteret lavt og stabilt kviksølvindhold (f.eks. ensartede affaldsstrømme af kontrolleret sammensætning), kan den kontinuerlige overvågning af emissioner erstattes af langtidsprøvetagning (der findes ingen EN-standard for langtidsprøvetagning af Hg) eller periodiske målinger med en mindste frekvens på en gang hver sjette måned. I sidstnævnte tilfælde er den relevante standard EN 13211
(6) Overvågningen finder kun anvendelse i forbindelse med forbrænding af affald, der indeholder bromerede flammehæmmere, eller på anlæg, hvor BAT 31 anvendes med kontinuerlig injektion af bro
(7)Overvågningen finder ikke anvendelse, hvis det er påvist, at emissionsniveauerne er tilstrækkeligt tilfredsstillende og
(8) Overvågningen finder ikke anvendelse, hvis det er påvist, at emissionen af dioxinlignende PCB er mindre end 0,01 ng WHO- TEQ/Nm3.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 6 Skema
BAT 6 Skema
Stof/parameter | Proces | Standard(er) | Mindstefrekvens for overvågning | Overvågning forbundet med
Total Organisk Kulstof (TOC) | FGC Slaggebehandling | EN 1484 | En gang om måneden En gang om måneden (1) | BAT 34
Total suspende ret stof (TSS)­ | FGC Slaggebehandling | EN872 | En gang om måneden (2) En gang om måneden (1) | BAT 34
AS | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Cd | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Cr | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Cu | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Mo | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Ni | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Pb | FGC Slaggebehandling | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | Engang om måneden En gang om måneden (1) | BAT 34
Sb | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Tl | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Zn | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Hg | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 12846 eller EN ISO 17852) | En gang om måneden | BAT 34
Ammoniumnitrogen (NH4-N) | Slaggebehandling | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11732, EN ISO 14911) | En gang om måneden (1) | BAT 34
Chlorid (Cl) | Slaggebehandling | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 10304-1, EN ISO 15682) | En gang om måneden (1) | BAT 34
Sulfat (SO42-) | Slaggebehandling | EN ISO 10304-1 | En gang om måneden (1) | BAT 34
PCDD/F | FGC Slaggebehandling | EN-standard foreligger ikke | En gang om måne­den (1) En gang hver sjette måned | BAT 34
(1) Overvågningsfrekvensen kan være mindst en gang hver sjette måned, hvis det er påvist, at emissionerne er tilstrækkeligt tilfredsstillende og stabile.
(2) Den daglige flowproportionale stikprøvemåling af 24 timer kan erstattes af daglige stikprøvemålinger.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 7 Skema
BAT 7 skema
Parameter | Standard(er) | Minimums frekvens for monitering | Overvågning forbundet med | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
Glødetab (1) | EN 14899 og enten EN 15169 eller EN 15935 | En gang hver tredje måned | BAT 14 | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
Totalt organisk kulstof (1) (2) | EN 14899 og enten EN 13137 eller EN 15936 |  |  | Ikke relevant for separate slaggebehandlingsanlæg
(1) Enten overvåges glødetab eller indholdet af total organisk kulstof.
(2) Elementært kulstof (f.eks. bestemt i henhold til DIN 19539) kan fratrækkes måleresultatet
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 12 Skema
BAT 12 Skema
Teknik |  | Beskrivelse
a. | Uigennemtrængelige overflader med passende afløbsinstallationer | Afhængigt af de risici, der er forbundet med affaldet i form af forurening af jord eller vand, skal overfladen af områderne til modtagelse, håndtering og opbevaring af affald være uigennemtrængelig for de pågældende væsker og udstyret med passende afløbsinstallationer (se BAT 32). Denne overflades tæthed kontrolleres regelmæssigt, så vidt det er teknisk muligt.
b. | Tilstrækkelig lagerkapacitet til affald | Der træffes foranstaltninger for at undgå ophobning af affald såsom: — Den maksimale lagerkapacitet til affald er tydeligt fastlagt og må ikke overskrides, idet der ved fastlæggelsen skal tages hensyn til affaldets egenskaber (f.eks. hvad angår risiko for brand) og behandlingskapaciteten. — Mængden af oplagret affald overvåges regelmæssigt og sammenlignes med den maksimalt tilladte lagerkapacitet. — For affald, der ikke er blandet under opbevaring (f.eks.klinisk risikoaffald og emballeret affald), er den maksimale opholdstid tydeligt fastlagt)
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 24 Skema
BAT 24 Skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Indeslut og tildæk udstyr | Indeslutning/indkapsling af potentielt støvende aktiviteter (f.eks. neddeling og sortering) og/eller tildækning af trans­portbånd og elevatorer. Indeslutning kan også opnås ved at montere hele udstyret i en lukket byg­ning. | Montering af udstyr i en lukket bygning finder muligvis ikke anvendelse på mobilt udstyr.
b. | Begræns højde for udledning | Match udledningshøjden til materiale­bunkens forskellige højder, om muligt automatisk (f.eks. transportbånd med justerbar højde). | Kan anvendes generelt
c. | Beskyt lagre mod fremherskende vin­de | skyt bulklagre eller lagre med over­dækning eller vindspærrer, såsom skærme, vægge eller vertikal vegetation, og vend lagrene korrekt i forhold til den fremherskende vind. | Kan anvendes generelt.
d. | Brug vandspray | Installer vandsprøjtningssystemer ved de vigtigste kilder til diffuse støvemissi­oner. Befugtning af støvpartikler hjælper med at aggregere og binde støv. Emissioner af diffust støv ved lagrene reduceres ved at sikre passende befugt­ning af laste- og aflæsningsområder eller befugtning af selve lagrene. | Kan anvendes generelt.
e. | Optimer vandind­holdet | Optimer vandindholdet i slagge/bunda­ske til det niveau, der er nødvendigt for at sikre en effektiv nyttiggørelse af me­taller og mineralske materialer, samtidig med at frigivelsen af støv minimeres. | Kan anvendes generelt.
f. | Operer ved under­tryk | Foretag behandling af slagge/bundaske i lukket udstyr eller lukkede bygninger (se teknik a) ved undertryk for at muliggøre behandling af den udsugede luft med en rensningsteknik (se BAT 26) som rør­førte emissioner. | Er kun anvendelig til tør slagge/bundaske og anden slagge/bundaske med lav fug­tighed.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 26-Tabel 4
BAT 26-Tabel 4
Parameter | BAT- AEL | Midlingsperiode
Støv | 2-5 | Middelværdi i prøvetagningsperio­den
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 34 Skema
BAT 34 Skema
Teknik |  | Forurenende stoffer, der typisk er fokus på
Primære teknikker
a | Optimering af forbrændingsprocessen (se BAT 14) og/eller af FGC-systemet (f. eks. SNCR/SCR, se BAT 29 f)) | Organiske forbindelser, herunder PCDD/F, ammoniak/ ammonium
Sekundære teknikker (1)
Forbehandling og primær behandling
b | Udligning | Alle forurenende stoffer
c | Neutralisering | Syrer, baser
d | Fysisk adskillelse, f.eks. sigter, sier, sandfang og primære bundfældnings­tanke | Grovkornede faste stoffer, opslæmmede stoffer
Fysisk-kemisk behandling
e | Adsorption på aktivt kul | Organiske forbindelser, herunder PCDD/F, kviksølv
f | Udfældning | Opløste metaller/metalloider, sulfat
g | Oxidation | Sulfid, sulfit, organiske forbindelser
h | Ionbytning | Opløste metaller/metalloider
i | Stripning | Forurenende stoffer, der kan blæses ud (f.eks. ammoniak/ ammonium)
j | Omvendt osmose | Ammoniak/ammonium, metaller/metalloider, sulfat, chlorid, organiske forbindelser
Endelig fjernelse af faste stoffer
k | Koagulering og flokkulering | Opslæmmede stoffer, partikelbundne metaller/metalloider
l | Sedimentering
m | Filtrering
n | Flotation
(1) Beskrivelserne af teknikkerne findes i afsnit 2.3.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 34- Tabel 9
BAT 34- Tabel 9
Parameter | Proces | Enhed | BAT-AEL (1)
Total suspenderet stof (TSS) | FGC Slaggebehandling | mg/l | 10-30.
Total organisk kulstof (TOC) | FGC Slaggebehandling | mg/l | 15-40.
| FGC FGC | mg/l | 0,01-0,05 0,005-0,03
| FGC | mg/l | 0,01-0,1
| FGC | mg/l | 0,03-0,15
| FGC | mg/l | 0,001-0,01
| FGC | mg/l | 0,03-0,15
| FGC Slaggebehandling FGC | mg/l | 0,02-0,06 0,02-0,9
| FGC | mg/l | 0,005-0,03
| FGC | mg/l | 0,01-0,5
Ammoniumnitrogen (NH4-N) | Slaggebehandling | mg/l | 10-30.
Sulfat (SO42-) | Slaggebehandling | mg/l | 400-1000
PCDD/F | FGC | ng I-TEQ/l | 0,01-0,05
(1) De gennemsnitlige perioder er defineret i afsnittet Generelle betragtninger.
Tilbage til BAT-tjeklisten
Metaller
og
metalloider
As CD
CR
CU
Hg
Ni
Pb
Sb
Tl
Zn

## BAT 34- Tabel 10
BAT 34- Tabel 10
Parameter | Proces | Enhed | BAT-AEL (1) (2)
| FGC FGC | mg/l | 0,01-0,05 0,005-0,03
| FGC |  | 0,01-0,1
| FGC |  | 0,03-0,15
| FGC |  | 0,001-0,01
| FGC |  | 0,03-0,15
| FGC Slaggebehandling FGC |  | 0,02-0,06 0,02-0,9
| FGC |  | 0,005-0,03
| FGC |  | 0,01-0,5
PCDD/F | FGC | ng I-TEQ/l | 0,01-0,05
(1) De gennemsnitlige perioder er defineret i afsnittet Generelle betragtninger. (2) BAT-AEL'erne finder muligvis ikke anvendelse, hvis spildevandsbehandlingsanlægget i efterfølgende led er udformet og udstyret på passende vis til at reducere de pågældende forurenende stoffer, forudsat at dette ikke fører til et højere forureningsniveau i miljøet.
Tilbage til BAT-tjeklisten
Metaller
og
metalloider
As CD
CR
CU
Hg
Ni
Pb
Sb
Tl
Zn

## BAT 36 Skema
BAT 36 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Sigtning | Der anvendes oscillerende, vibrerende og roterende sier til at foretage en ind­ledende klassificering af slaggen/bunda­sken efter størrelse inden yderligere be­handling. | Kan anvendes generelt.
b. | Knusning | Mekaniske behandlinger, der har til for­mål at forberede materialer til nyttiggø­relse af metaller eller efterfølgende an­vendelse af disse materialer, f.eks. i forbindelse med vejanlæg og jordarbej­der. | Kan anvendes generelt.
c. | Aeraulisk separa­tion | Der anvendes aeraulisk separation til at sortere lette, uforbrændte fraktioner i slaggen/bundasken ved at udblæse lette fragmenter. Et vibrationsbord anvendes til at trans­portere slaggen/bundasken til en skakt, hvor materialet falder gennem en luft­strøm, der blæser uforbrændte lette ma­terialer, såsom træ, papir eller plast, hen på et transportbånd eller i en beholder, så de kan sendes tilbage til forbrænding. | Kan anvendes generelt.
d. | Nyttiggørelse af jernholdige og ik­kejernholdige me­taller | Der anvendes forskellige teknikker, her­under: — magnetisk separation til jernholdige metaller — hvirvelstrømsseparation til ikke­ jernholdige metaller — induktionsseparator til rustfrit stål,og metaller, der ikke blev frasorteret på de første trin. | Kan anvendes generelt.
e. | Modning | Modningsprocessen stabiliserer den mi­neralske fraktion af slaggen ved hjælp af atmosfærisk CO2 (karbonering), dræ­ning af overskydende vand og oxidation. Efter at metallerne er blevet nyttiggjort, opbevares slagge/bundaske i fri luft eller i overdækkede bygninger i flere uger, almindeligvis på en vandtæt bund, som gør det muligt at indsamle dræn- og af­løbsvand til behandling. Lagrene kan fugtes for at optimere vand­indholdet og dermed fremme udvask­ning af salte og karboneringsprocessen. Befugtning af slagge/bundaske bidrager også til at forebygge støvemissioner. | Kan anvendes generelt.
f. | Vask | Vask af slagge gør det muligt at fremstille et materiale til genanvendelse med mindst mulig udvaskelighed af opløse­lige stoffer (f.eks. salte). | Kan anvendes generelt.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 37 Skema
BAT 37 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Passende placering af udstyr og byg­ninger | Støjniveauet kan reduceres ved at øge afstanden mellem kilden og modtageren og ved at bruge bygninger som støj­skærme. | Når der er tale om eksisterende anlæg, kan flytningen af udstyr være begrænset på grund af manglende plads eller ufor­holdsmæssigt store omkostninger.
b. | Driftsforanstaltnin­ger | Disse omfatter: — bedre inspektion og vedligeholdelse af udstyr — lukning af døre og vinduer i lukkede områder i videst muligt omfang — drift af udstyr, der udføres af erfarent personale — undgåelse af støjende aktiviteter om natten, hvis muligt — regler for støjkontrol i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde. | kan anvendes generelt.
c. | Støjsvagt udstyr | Dette omfatter støjsvage kompressorer, pumper og ventilatorer. | Kan anvendes generelt, når eksisterende udstyr udskiftes, eller nyt udstyr installe­res.
d. | Støjdæmpning | Støjudbredelse kan reduceres ved at indsætte barrierer mellem støjkilde og modtager. Passende barrierer omfatter beskyttelsesmure, volde og bygninger. | Hvis der er tale om eksisterende anlæg, kan der være begrænset mulighed for at indsætte hindringer på grund af plads­mangel.
e. | Støjdæmpende ud­styr/ infrastruktur | Dette omfatter: støjdæmpere — isolering af udstyr — indkapsling af støjende udstyr — lydisolering af bygninger. | For eksisterende anlæg kan anvendelig­heden være begrænset af pladsmangel.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## 2.1 Generelle teknikker
2.1 Generelle teknikker
Teknik | Beskrivelse
Avanceret kontrolsystem | Anvendelse af et computerbaseret automatisk system til kontrol af forbrændingseffektivitet og til støtte af forebyggelse og/eller reduktion af emissioner. Dette omfatter også anvendelse af udstyr af høj kvalitet til overvågning af driftsparametre og emissioner.
Optimering af forbrændingsprocessen | Optimering af affaldstilførselshastigheden og -sammensætningen, af temperaturen og af strømningshastigheder og steder for indsprøjtning af den primære og sekundære forbrændingsluft for effektivt at oxidere de organiske forbindelser og samtidig reducere dannelsen af NOX. Optimering af ovnens konstruktion og drift (f.eks. røggastemperatur og turbulens, røggassens og affaldets opholdstid, iltniveau og opblanding af affald).
Tilbage til BAT-tjeklisten

## 2.2 Teknikker (Luft)
2.2 Teknikker til reduktion af emissioner til luft
Teknik | Beskrivelse
Posefilter | Pose- eller stoffiltre er fremstillet af porøst vævet eller filtet stof, som gassen ledes igennem med henblik på at fjerne partikler. Anvendelse af et posefilter kræver, at stoffet passer til røggassernes karakteristika og den maksimale driftstemperatur.
Injektion af sorptionsmiddel i kedel | Injektion af magnesium- eller calciumbaserede absorptionsmidler ved høj temperatur i efterforbrændingszonen med henblik på delvis reduktion af sure gasser. Teknikken er yderst effektiv til at fjerne SOX og HF og giver yderligere fordele i form af udjævning af toppene.
Katalytiske filterposer | Filterposer imprægneres enten med en katalysator, eller katalysatoren blandes direkte med organisk materiale i produktionen af de fibre, der anvendes til filtermediet. Sådanne filtre kan anvendes til at reducere PCDD/F-emissionerne samt — i kombination med en NH3-kilde — til at reducere NOX- emissionerne.
Direkte afsvovling | Tilsætning af magnesium- eller calciumbaserede absorptionsmidler til en fluid bed-ovns leje.
injektion af tør sorbent | Injektion og dispersion af sorptionsmiddel i form af et tørt pulver i røggassen. Basiske sorptionsmidler (f.eks. natriumbicarbonat, hydratkalk) indsprøjtes for at reagere med sure gasser (HCl, HF og SOX). Aktivt kul indsprøjtes eller medindsprøjtes for at adsorbere især PCDD/F og kviksølv. De faste stoffer fjernes, oftest med et posefilter. Overskydende reaktive stoffer kan recirkuleres for at mindske deres forbrug, eventuelt efter reaktivering ved modning eller dampindsprøjtning (se BAT 28 b).
Elektrofilter | Elektrofiltre (ESP) fungerer således, at partikler lades og separeres under påvirkning af et elektrisk felt. Elektrofiltre kan fungere under en lang række forskellige betingelser. Rensningseffektiviteten kan afhænge af antallet af felter, opholdstid (størrelse) og opstrøms udstyr til partikelfjernelse. De omfatter normalt mellem to og fem felter. Elektrofiltre kan være af den tørre eller våde type, afhængigt af den teknik, der anvendes til at opsamle støv fra elektroderne. Der anvendes typisk våde elektrofiltre i poleringsfasen til fjernelse af resterende støv og -dråber efter vådskrubning.
Fixed eller moving bed-adsorption | Røggassen ledes gennem et fixed bed- eller et moving bed-filter, hvor der anvendes en adsorbent (f.eks. aktiveret koks, aktiveret brunkul eller kulstofimprægneret polymer) til at adsorbere forurenende stoffer.
Recirkulering af røggas | Recirkulering af en del af røggassen til ovnrummet for at erstatte en del af den friske forbrændingsluft, hvilket har den dobbelte effekt at nedkøle temperaturen og begrænse O2-indholdet til oxidation af kvælstof og dermed begrænse dannelsen af NOX. Dette indebærer tilførsel af røggas fra ovnrummet til flammen for at reducere iltindholdet og dermed flammetemperaturen. Denne teknik mindsker også energitabet i røggassen. Der opnås også energibesparelser, når recirkuleret røggas udsuges før FGC ved at reducere røggasflowet gennem FGC-systemet og størrelsen af det krævede FGC-system.
Selektiv katalytisk reduktion (SCR) | Selektiv reduktion af nitrogenoxider med ammoniak eller urea med katalysator. Teknikken er baseret på reduktion af NOX til nitrogen ved hjælp af en katalysator, idet reaktionen med ammoniak sker ved en optimal driftstemperatur, som typisk er ca. 200-450 °C for typen med et højt støv/partikelniveau og 170-250 °C for katalysatorer placeret efter partikelfilteret. Generelt indsprøjtes ammoniak som en vandig opløsning. Ammoniakkilden kan også være vandfri ammoniak eller en ureaopløsning. Der kan anvendes flere katalysatorlag. Der opnås en større NOX-reduktion ved anvendelse af en større katalysatoroverflade, der installeres som et eller flere lag. I kanal« eller »slip«-SCR er en teknik, som kombinerer SNCR med nedstrøms-SCR, der reducerer ammoniakslippet fra SNCR.
Selektiv ikke-katalytisk reduktion (SNCR) | Selektiv reduktion af nitrogenoxider til nitrogen med ammoniak eller urea ved høje temperaturer og uden katalysator. Driftstem­peraturen holdes mellem 800 °C og 1 000 °C, der giver den optimale reaktion. SNCR-systemets ydeevne kan øges ved at kontrollere indsprøjtningen af reagenten fra flere lanser med støtte fra et (hurtigt reagerende) akustisk eller infrarødt temperaturmålesystem, så det til enhver tid sikres, at reagenten indsprøjtes i det optimale temperaturområde.
Semivåd absorber | Kaldes også semitør absorber. Der tilsættes en alkalisk vandig opløsning eller opslæmning (f.eks. kalkmælk) til røggasstrømmen, så den indfanger de sure gasser. Vandet fordamper, og reaktionspro­dukterne er tørre. Det faste restprodukt kan recirkuleres for at reducere reagentforbruget (se BAT 28 b). Denne teknik omfatter en række forskellige udformninger, herunder flashtørring, der består i at indsprøjte vand (med hurtig gaskøling) og reagent ved filterindgangen.
Vådskrubber | Anvendelse af en væske, typisk vand eller en vandig opløsning/ opslæmning, til opsamling af forurenende stoffer fra røggassen ved absorption, navnlig sure gasser, samt andre opløselige forbindelser og faste stoffer. For at adsorbere kviksølv og/eller PCDD/F kan sorbent af aktivt kul (som en opslæmning eller som kulstofimprægnerede fyldlegemer) tilsættes til vådskrubberen. Der anvendes forskellige typer af skrubberkonstruktioner, f.eks. jetskrubbere, rotationsskrubbere, venturiskrubbere, sprayskrubbere og pakkede tårne.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## 2.3 Teknikker (Vand)
2.3 Teknikker til at reducere emissioner til vand
Teknik | Beskrivelse
Adsorption på aktivt kul | Fjernelse af opløselige stoffer (opløste stoffer) fra spildevandet ved at overføre dem til overfladen af faste, stærkt porøse partikler (adsorptionsmidlet). Aktivt kul anvendes typisk til adsorption af organiske forbindelser og kviksølv.
Udfældning | Opløste forurenende stoffers omdannelse til uopløselige forbindelser ved at tilsætte udfældningsmidler. Det dannede faste bundfald separeres efterfølgende ved sedimentering, flotation eller filtrering. Typiske kemikalier, der anvendes til udfældning af metaller, er kalk, dolomit, natriumhydroxid, natriumcarbonat, natriumsulfid og organiske sulfider. Calciumsalt (bortset fra kalk) anvendes til at udfælde sulfat eller fluorid.
Koagulering og flokkulering | Koagulering og flokkulering anvendes til at adskille suspenderede faste stoffer fra spildevand og gennemføres ofte i flere på hinanden følgende trin. Koagulering udføres ved at tilsætte koaguleringsmidler (f.eks. ferrichlorid) med ladninger, som er de modsatte af de suspenderede stoffers. Flokkulering foretages ved at tilsætte polymerer, således at sammenstødet med flokkulerende mikropartikler får dem til at binde sig til hinanden og danne større flokkulerende partikler. De flokkulerende partikler, der dannes, bliver efterfølgende adskilt ved hjælp af sedimentering, flotation under tryk eller filtrering.
Udligning | Afbalancering af strømme og forureningsbelastninger ved anvendelse af tanke eller andre håndteringsteknikker.
Filtrering | Separation af faste stoffer fra spildevand ved at føre dem gennem et porøst medium. Dette omfatter forskellige typer teknikker, f.eks. filtrering gennem sand, mikrofiltrering og ultrafiltrering.
Flotation | Adskillelse af faste eller flydende partikler fra spildevandet ved at hæfte dem fast til fine gasbobler, som regel luftbobler. De flydende partikler samles på vandoverfladen og opsamles med skimmere.
ionbytning | Tilbageholdelse af ionformige forurenende stoffer fra spildevand og udskiftning heraf med mere acceptable ioner ved hjælp af en ionbyttermasse. De forurenende stoffer tilbageholdes og frigives herefter til en regenererings- eller returskylningsvæske.
Neutralisering | Justering af spildevandets pH-værdi til en neutral værdi (ca. 7) ved tilsætning af kemikalier. Natriumhydroxid (NaOH) eller calciumhydroxid (Ca(OH)2) anvendes almindeligvis til at øge pH- værdien, mens svovlsyre (H2SO4), saltsyre (HCl) eller kuldioxid (CO2) anvendes til at reducere pH-værdien. Der kan forekomme udfældning af nogle stoffer i forbindelse med neutralisering.
Oxidation | Omdannelse af forurenende stoffer ved hjælp af kemiske oxidationsmidler til lignende forbindelser, som er mindre farlige og/eller lettere at reducere. I tilfælde af spildevand fra anvendelse af vådskrubbere kan luft anvendes til at oxidere sulfit (SO32-) til sulfat (SO42-).
Omvendt osmose | En membranproces, hvor en trykforskel mellem afsnittene, som er adskilt af membranerne, får vand til at flyde fra den mere koncentrerede opløsning til den mindre koncentrerede opløsning.
Sedimentering | Separation af suspenderet stof ved hjælp af tyngdefaldsaflejring.
Stripning | Fjernelsen af forurenende stoffer, der kan uddrives – (f.eks. ammoniak) — fra spildevand med et kraftigt gasflow med henblik på at overføre dem til gasfasen. De forurenende stoffer nyttiggøres efterfølgende (f.eks. ved kondensering) til videre anvendelse eller bortskaffelse. Stoffer fjernes muligvis mere effektivt ved at hæve temperaturen eller sænke trykket.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## 2.4 Håndteringsteknikker
2.4 Håndteringsteknikker
Teknik | Beskrivelse
Lugthåndteringsplan | Lugthåndteringsplanen er en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1) og omfatter: a) en protokol for udførelse af lugtovervågning i overensstemmelse med EN-standarder (f.eks. dynamisk olfaktometri, jf. EN 13725, med henblik på at bestemme lugtkoncentrationen). Den kan suppleres med måling/estimering af lugteksponering (f.eks. i henhold til EN 16841-1 eller EN 16841-2) eller vurdering af lugtpåvirkning b) en protokol for reaktionen på de identificerede lugthændelser, f. eks. klager c) et program for forebyggelse og reduktion af lugtgener, der er designet til at identificere kilden/kilderne, til at karakterisere kildernes bidrag og til at gennemføre forebyggende og/eller reducerende foranstaltninger.
Støjhåndteringsplan | Støjhåndteringsplanen er en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1) og omfatter: a) en protokol for gennemførelse af støjmonitering b) en protokol for reaktion på identificerede støjhændelser, f.eks. klager c) et støjreduktionsprogram, der skal identificere kilden/kilderne, måle/estimere støjeksponeringen, karakterisere kildernes bidrag og gennemføre forebyggelses- og/eller reduktionsforan­staltninger.
Ulykkeshåndteringsplan | Miljøledelsessystemet indeholder en plan for håndtering af ulykker (se BAT 1) og identificerer de farer, som anlægget udgør, og de risici, der er forbundet hermed, og definerer de foranstaltninger, der skal træffes for at imødegå disse risici. Det tager hensyn til fortegnelsen over forurenende stoffer, der er til stede eller formodes at være til stede, og som kan medføre miljømæssige konsekvenser ved udslip. Det kan f.eks. udarbejdes med FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) og/eller FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis). Ulykkeshåndteringsplanen omfatter udarbejdelse og gennemførelse af en plan for brandforebyggelse, -detektion og -bekæmpelse, som er risikobaseret og omfatter brug af automatiske branddetekterings- og alarmsystemer samt manuel og/eller automatisk brandforan­staltning og kontrolsystemer. Planen for brandforebyggelse, -detektion og -bekæmpelse er navnlig relevant for: — arealer til oplagring og forbehandling af affald — arealer til affaldsindfyring — elektriske kontrolsystemer — posefiltre — fixed adsorption bed. Ulykkeshåndteringsplanen omfatter også, navnlig i tilfælde af anlæg, hvor der modtages farligt affald, personaletræningsprogrammer vedrørende: — eksplosion og forebyggelse af brand — brandslukning — kendskab til kemiske risici (mærkning, kræftfremkaldende stoffer, toksicitet, korrosion, brand)
Tilbage til BAT-tjeklisten

## Historik
Versionsdato | Justering
2020-04-02 | Visse henvisninger i kolonne D i BAT-tjeklisten stemte ikke med den aktuelle version af BREF-dokumentet, og er derfor fjernet. Det drejede sig om henvisningen for BAT 12