xxx Kommune

xxx Afdeling

Skema til anmeldelse af ikke-industrielt terrænnært jordvarmeanlæg lokaliseret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger, og som alene anvender de frostsikringsmidler, der er nævnt i § 15, stk. 1.

En anmeldelse om jordvarme skal indeholde de oplysninger, som er angivet på bilag 2 i bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017 om jordvarmeanlæg.

Oplysningskrav

# Ejer og eventuelt brugeren af jordvarmeanlægget

Oplysninger på ejer:

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:

Evt. e-mailadresse:

Oplysninger på evt. bruger:

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:

Evt. e-mailadresse:

| Oplysninger om hvor og af hvem jordvarmeanlægget etableres |
| --- |
| Adresse: |
| Matr. nr.: | Evt. ejerlav: |
| Grundareal i m2: |
| Installatør: | Adresse og tlf.nr.: |

# Tinglyste deklarationer (fredede fortidsminders, klitfredning, strandbeskyttelse m.v.)

Er der tinglyste deklarationer på matriklen: Nej Ja – vedlagt oplysninger herom i bilag

# Oplysninger om anlægget

a) Kort beskrivelse af anlægget (vedlæg som bilag). Herunder oplysning om, at der er tale om et ikke-industrielt terrænnært jordvarmeanlæg, beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og vandindvindingsoplande til almene vandforsyninger, og som alene anvender de frostsikringsmidler, der er nævnt i bekendtgørelsens § 15, stk. 1

b) Tegning over anlæggets placering på matriklen (vedlæg som bilag).

c) Er varmeslangerne placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør? Nej Ja - Hvis ja, er varmeslangerne isoleret med kondens:

d) Afstand til nærmeste almene eller ikke-almene vandforsyningsanlæg eller andet vandforsyningsanlæg: Afstand fra anlægget til almen vandforsyning: m Afstand fra anlægget til ikke-almen vandforsyning: m Afstand fra anlægget til andet anlæg: m

e) Typebetegnelse for varmeoptagningsanlægget:

f) Er slangekredsløbet udformet som et lukket system med et hviletryk på mindst 150 kPa (absolut tryk)? Nej Ja Hvilken type varmeslanger anvendes: PE40, SDR11 Eller PE80, SDR17 Andet: Vedlæg dokumentation for at slangerne er godkendt i henhold til § 14.

g) Er der til samlingerne af varmeslanger anvendt: Elektrosvejsefittings, der er kompatible med de anvendte PE-slanger i anlægget Eller Trækfaste fittings til mekaniske samlinger, der opfylder kravene i EN 12201-3

h) Plan over placering af jordvarmeslangerne, hvor det fremgår, hvor samlingsstedet forventes placeret (vedlæg som bilag).

i) Samlet længde af varmeoptagningsanlægget: m

j) Oplysning om anvendt frostvæske, jf. § 15, stk. 1 (ved brug af frostvæske med antikorrosionsmidler eller andre tilsætningsstoffer fremsendes en udtømmende varedeklarationen for frostvæsken):

k) Antal strenge:

l) Mængde af frostvæske i alt: l

m) Mængde af brine i alt: l

n) Varmeoptagningsanlæggets slanger i diameter: mm

o) Mængde frostvæske pr. streng: l

p) Anlæggets dybde: m

q) Supplerer jordvarmeanlægget nuværende opvarmningsform? Nej Ja – Hvis ja, hvilken: Erstatter jordvarmeanlægget nuværende opvarmningsform? Nej Ja – Hvis ja, hvilken:

r) Er jordvarmeanlægget tæt og forsynet med et trykovervågningssystem, alarm og en sikkerhedsordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget? Nej Ja – vedlæg oplysninger herom i bilag: Kan anlægget genstarte automatisk? Nej Ja

s) Er anlægget overdækket på en måde, som vanskeliggør eller hindrer inspektion og reparation af nedgravede dele af anlægget? Nej Ja

# Fuldmagt fra grundejer, hvis anlægget etableres på en fast ejendom, som ansøger ikke har fuld rådighed over

Dato:

Grundejers underskrift:

# Samtykke fra ejeren af en ikke-almen vandforsyning, såfremt der ønskes etableret jordvarmeanlæg tættere på vandforsyningen end de krav, der er angivet i § 9, stk. 2, jf. § 11, stk. 2

Dato:

Afstand til ejerens ikke-almene vandforsyning: m

Forsyner den ikke-almene vandforsyning alene ejerens ejendom? Nej Ja

Har ejeren af den ikke-almene vandforsyning selv fået lempet sit afstandskrav til ejerens eget jordvarmeanlæg, jf. § 11, stk. 1? Nej Ja

Ejerens underskrift:

# Tidspunkt for forventet ibrugtagning

Dato:

# Lempelse af afstandskravet til matriklens egen ikke-almene vandforsyning

a) Er der en ikke-almen vandforsyning på matriklen? Nej Ja

b) Ønskes afstandskravet til matriklens ikke-almene vandforsyning lempet? Nej Ja - Hvis ja, angiv afstand til anlægget: m

c) Forsyner matriklens ikke-almene vandforsyning alene den ejendom, hvor jordvarmeanlægget udlægges? Nej Ja

# Anden relevant information

Anmelders underskrift og dato:

_________________________________