## Information
Tjekliste for BAT for Slagterier og virksomheder, der forarbejder animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter
Virksomhedens redegørelse for BAT tager udgangspunkt i BAT-konklusionen. Denne tjekliste er udarbejdet som en hjælp til virksomhederne for nemmere at finde ud af hvilke BAT-konklusioner, der gælder for deres virksomhed.
Tjeklisten er udarbejdet ud fra BAT-konklusionen: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/2749 af 11.december 2023, offentliggjort 18.12.2023, (meddelt under nummer C(2023)8434), der fastsætter konklusionerne om den bedst tilgængelige teknik (BAT-konklusioner) for industrielle emissioner for så vidt angår slagterier og virksomheder, der forarbejder animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter.
Tjeklisten gengiver ordlyden af BAT konklusioner for branchen, der dels gælder generelt for alle anlæg og dels gælder for undersektorer. For den fulde ordlyd henvises til selve BAT konklusionerne.
Bindende emissionsniveauer:
Læg mærke til, at de emissionsniveauer, der er markeret med BAT-AEL (BAT-Associated Emission Levels), er juridisk bindende. Det betyder, at grænseværdien ikke må være højere end den højeste værdi i det interval, der er angivet. Alt efter virksomhedens indretning, følsomheden af virksomhedens omgivelser m.m. kan det være, grænseværdien skal ligge indenfor eller lavere end det angivne interval. Læs mere herom i miljogodkendelsesvejledningen.dk
Læsevejledning:
Kolonne A: nummer på BAT-konklusion
Kolonne B og C: BAT-konklusionens formulering, inkl. eventuelt efterfølgende liste over BAT-teknikker samt evt. bindende BAT-AEL eller ikke-bindende værdi for andre typer af miljøforhold end emissioner. Andre typer af miljøforhold, hvor der er fastsat en kravværdi i BAT-kravet, kan fx være energiforbrug eller vandforbrug.
Kolonne D: Henvisning til afsnit i selve BREF-dokumentet, hvor der kan findes uddybende beskrivelser af teknikker og/eller baggrunden for det fastsatte niveau.
Udfyldning:
Virksomheden udfylder kolonnen E med BAT-status: Virksomhedens nuværende status i forhold til at opfylde BAT-krav (opfylder/opfylder ikke).
Virksomheden udfylder om nødvendigt kolonnen F med BAT-handlingsplan. Hvis virksomheden ikke endnu opfylder BAT-krav, skal der redegøres for, hvordan virksomheden har planlagt at gennemføre ændringer eller forbedringer, således at BAT-krav opfyldes.
Virksomheden kan vedlægge yderligere dokumentation for at underbygge BAT-handlingsplanen eller BAT-status. Angiv navn på dokumenter i kolonnen G: Virksomhedens reference. I denne kolonne angives også navn eller nummer på dokumenter, som ikke vedlægges, men som er på virksomheden i miljøledelsessystem, driftsinstrukser, procedurer eller lignende.
Tjeklisten er i næste faneblad
Version af BAT-tjeklisten:
19. januar 2024

## Tjekliste
BAT tjekliste for industrielle emissioner for Slagterier og virksomheder, der forarbjeder animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter |  |  |  |  | Version af BAT-tjekliste: 19/1-2024
Baseret på BAT-konklusioner (BATC) af 11. december 2023, offentliggjort 18. december 2023.
Gå til: Afsnit 1.1 Generelle BAT-konklusioner
Gå til: Afsnit 1.2 BAT-konklusioner for slagterier
Gå til: Afsnit 1.3 BAT-konklusioner for anlæg, der forarbejder animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter
Tjeklisten indeholder den fulde ordlyd af BAT konklusionerne og uddybende forklaring er givet i BREF-dokumentet jf. henvisningerne i kolonne D. Se også fanen Information. For beskrivelse af anvendelsesområde henvises til selve BAT-konklusionerne.
Kolonne A: Nummer | Kolonne B: BAT-konklusion | Kolonne C: Tilføjelser til BAT-konklusion (Beskrivelse eller anvendelse). Evt. henvisning til afsnit i BAT-konklusion | Kolonne D: Kapitel i BREF med evt. uddybende information | Kolonne E: BAT-status: Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | Kolonne F: BAT-handlingsplan: Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet | Kolonne G: Virksomhedens reference til dokumentation
1.1. Generelle BAT-konklusioner
1.1.1. Miljøledelsessystemer
BAT 1 | For at forbedre de samlede miljøpræstationer er det BAT at udarbejde og indføre et miljøledelsessystem (EMS), som omfatter alle følgende elementer: | Bemærk Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 oprettes Den Europæiske Unions ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som er et eksempel på et miljøledelsessystem i overensstemmelse med denne BAT. Anvendelse Miljøledelsessystemets detaljeringsgrad og grad af formalisering vil normalt være relateret til anlæggets art, størrelse og kompleksitet og de miljøpåvirkninger, det kan have.
i. | ledelsens — herunder den øverste ledelses — engagement, lederskab og ansvarlighed med henblik på gennemførelsen af et effektivt miljøledelsessystem
ii. | en analyse, der omfatter organisationens kontekst, afdækning af de interesserede parters behov og forventninger, udpegning af de egenskaber ved anlægget, der er forbundet med mulige risici for miljøet og menneskers sundhed, samt kortlægning af de gældende lovbestemte miljøkrav
iii. | udvikling af en miljøpolitik, der omfatter kontinuerlig forbedring af anlæggets miljøpræstation
iv. | fastlæggelse af mål og resultatindikatorer i forbindelse med væsentlige miljøforhold, herunder sikring af overholdelse af gældende lovbestemte krav
v. | planlægning og gennemførelse af de nødvendige procedurer og handlinger (herunder korrigerende og forebyggende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt) med henblik på at opfylde miljømålene og undgå miljørisici
vi. | fastlæggelse af strukturer, roller og ansvarsområder i forbindelse med miljøaspekter og -mål og tilvejebringelse af de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer
vii. | sikring af den nødvendige kompetence hos og bevidstgørelse af det personale, hvis arbejde kan påvirke anlæggets miljøpræstationer (f.eks. gennem oplysning og uddannelse)
viii. | intern og ekstern kommunikation
ix. | fremme af medarbejdernes deltagelse i god miljøforvaltningspraksis
x. | etablering og vedligeholdelse af en forvaltningsmanual og skriftlige procedurer til at kontrollere aktiviteter med betydelig indvirkning på miljøet samt relevante registre
xi. | effektiv driftsplanlægning og processtyring
xii. | gennemførelse af passende vedligeholdelsesprogrammer
xiii. | nødberedskabs- og indsatsprotokoller, herunder forebyggelse og/eller afblødning af de negative (miljømæssige) virkninger af nødsituationer
xiv. | ved (gen)design af et (nyt) anlæg eller en del deraf, hensyntagen til dets miljøpåvirkninger i hele dets levetid, hvilket omfatter opførelse, vedligeholdelse, drift og nedlukning
xv. | gennemførelse af et overvågnings- og målingsprogram; om nødvendigt kan der findes oplysninger i referencerapporten om overvågning af emissioner til luft og vand fra IED-anlæg
xvi. | regelmæssig anvendelse af benchmarking for de enkelte sektorer
xvii. | periodisk, uafhængig (så vidt det er praktisk muligt) intern revision og periodisk, uafhængig ekstern revision med henblik på at vurdere miljøresultaterne og fastlægge, om miljøledelsessystemet er i overensstemmelse med planlagte ordninger, og om det gennemføres og vedligeholdes korrekt
xviii. | vurdering af årsagerne til manglende overensstemmelse, gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger som reaktion på manglende overensstemmelse, revision af effektiviteten af korrigerende foranstaltninger og fastslåelse af, om der er eller kan opstå lignende uoverensstemmelser
xix. | den øverste ledelses periodiske gennemgang af miljøledelsessystemet og vurdering af, om det fortsat er egnet, tilstrækkeligt og effektivt
xx. | opmærksomhed på og hensyntagen til udviklingen af renere teknikker.
Specifikt for slagterier og forarbejdning af animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter er det også BAT at indarbejde følgende elementer i miljøledelsessystemet:
xxi. | en lugtforvaltningsplan (se BAT 18)
xxii. | en fortegnelse over input og output (se BAT 2)
xxiii. | et kemikalieforvaltningssystem (se BAT 3)
xxiv. | en energieffektivitetsplan (se BAT 9 a)
xxv. | en vandforvaltningsplan (se BAT 10 a)
xxvi. | en støjforvaltningsplan (se BAT 16)
xxvii. | en OTNOC-håndteringsplan (se BAT 4)
xxviii. | en forvaltningsplan for kølesystemer i slagterier (se BAT 21 a og BAT 23 a).
BAT 2 | For at sikre bedre miljøpræstationer er det BAT at oprette, vedligeholde og regelmæssigt revidere (herunder når der sker en væsentlig ændring) en fortegnelse over input og output som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1), der omfatter alle følgende elementer: | Anvendelse Fortegnelsens detaljeringsgrad og grad af formalisering vil normalt være relateret til arten, omfanget og kompleksiteten af anlægget og de miljøpåvirkninger, det kan have.
i. | Oplysninger om produktionsprocessen(-erne), herunder: (a) forenklede procesflowdiagrammer, som viser, hvor emissionerne stammer fra (b) beskrivelser af de procesintegrerede teknikker og spildevands-/spildgasbehandlingsteknikker for at forebygge eller reducere emissioner, herunder deres præstationer (f.eks. reduktionsgrad).
ii. | Oplysninger om energiforbrug og -udnyttelse.
iii. | Oplysninger om vandforbrug og -udnyttelse (f.eks. flowdiagrammer og vandbalancer).
iv. | Oplysninger om mængden og arten af spildevandsstrømme som f.eks.: (a) gennemsnitlige værdier og variation i flow, pH og temperatur (b) gennemsnitlig koncentration og massestrømsværdier for relevante stoffer/parametre (f.eks. COD/TOC, kvælstofarter, fosfor) samt deres variation.
v. | Oplysninger om spildgasstrømmenes egenskaber såsom: (a)emissionspunkt(er) (b) gennemsnitlige værdier og variation i flow og temperatur (c) gennemsnitlig koncentration og massestrømsværdier for relevante stoffer/parametre (f.eks. støv, NOX, SOX) og deres variation (d) tilstedeværelsen af andre stoffer, der kan påvirke spildgasbehandlingssystemet eller anlæggets sikkerhed (f.eks. ilt, vanddamp og støv).
vi. | Oplysninger om mængden af og egenskaber ved de anvendte kemikalier: (a) de anvendte kemikalier og deres egenskaber, herunder egenskaber med skadelige virkninger på miljøet og/eller menneskers sundhed (b) de anvendte mængder kemikalier og stedet for deres anvendelse.
BAT 3 | For at forbedre de samlede miljøpræstationer er det BAT at udarbejde og indføre et kemikalieforvaltningssystem (CMS) som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1), der omfatter alle følgende elementer: | Anvendelse Kemikalieforvaltningssystemets detaljeringsgrad og grad af formalisering vil generelt være relateret til anlæggets art, størrelse og kompleksitet.
i. | En politik til reduktion af forbruget af og risiciene forbundet med kemikalier, herunder en indkøbspolitik med fokus på at udvælge mindre skadelige kemikalier og leverandører heraf for at minimere brugen af og risiciene forbundet med farlige stoffer og særligt problematiske stoffer samt undgå indkøb af for store mængder kemikalier. Udvælgelsen af kemikalier tager udgangspunkt i: (a) en sammenlignende analyse af deres bioeliminerbarhed/bionedbrydelighed, økotoksicitet og potentiale til at blive udledt i miljøet med henblik på at reducere emissionerne til miljøet (b) karakterisering af de risici, der er forbundet med kemikalierne, baseret på kemikaliernes fareklassificering, passage gennem anlægget, potentiel udledning og eksponeringsniveau (c) en regelmæssig (f.eks. årlig) analyse af substitutionspotentialet for at identificere potentielt nye tilgængelige og sikrere alternativer til brugen af farlige stoffer og særligt problematiske stoffer (f.eks. anvendelse af andre kemikalier uden eller med lavere virkninger på miljøet og/eller menneskers sundhed, se BAT 11 a) (d) en foregribende overvågning af lovgivningsmæssige ændringer vedrørende farlige kemikalier og særligt problematiske stoffer og sikring af overholdelse af gældende lovkrav.
Fortegnelsen over kemikalier (se BAT 2) kan anvendes til at formidle og arkivere den nødvendige information til udvælgelse af kemikalier.
ii. | Mål og handlingsplaner for at undgå eller mindske brugen af og risiciene forbundet med farlige stoffer og særligt problematiske stoffer.
iii. | Udvikling og gennemførelse af procedurer for indkøb, håndtering, oplagring og anvendelse af kemikalier for at forebygge eller reducere emissioner til miljøet.
BAT 4 | For at reducere frekvensen af OTNOC og reducere emissionerne under OTNOC er det BAT at etablere og gennemføre en risikobaseret OTNOC-håndteringsplan som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1), der omfatter alle følgende elementer: | Anvendelse OTNOC-håndteringsplanens detaljeringsgrad og grad af formalisering vil normalt være relateret til anlæggets art, størrelse og kompleksitet og de miljøpåvirkninger, det kan have.
i. | identifikation af potentielle OTNOC (f.eks. svigt i udstyr, der er afgørende for beskyttelsen af miljøet ("kritisk udstyr")), af de grundlæggende årsager hertil og af de potentielle konsekvenser heraf
ii. | hensigtsmæssig udformning af kritisk udstyr (f.eks. spildevandsrensningsanlæg)
iii. | etablering og gennemførelse af en inspektionsplan og et forebyggende vedligeholdelsesprogram for kritisk udstyr (se BAT 1 xii)
iv. | overvågning (dvs. vurdering eller, hvor det er muligt, måling) og registrering af emissioner under OTNOC og tilknyttede omstændigheder
v. | periodisk vurdering af de emissioner, der forekommer under OTNOC (f.eks. frekvens af hændelser, varighed, mængden af udledte forurenende stoffer) og gennemførelse af korrigerende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt
vi. | regelmæssig gennemgang og ajourføring af listen over identificerede OTNOC under punkt i. efter den periodiske vurdering i punkt v.
vii. | regelmæssig afprøvning af backupsystemer.
1.1.2. Overvågning
BAT 5 | For spildevandsstrømme i fortegnelsen over input og output (se BAT 2) er det BAT at overvåge centrale procesparametre (f.eks. løbende overvågning af spildevandsstrømme, pH og temperatur) på centrale steder (f.eks. ved indløbet og/eller udløbet ved spildevandsforbehandlingen eller ved indløbet til den endelige spildevandsbehandling på det sted, hvor spildevandet forlader anlægget).
BAT 6 | Det er BAT mindst én gang om året at kontrollere: • det årlige forbrug af vand og energi • den årlige mængde spildevand, der produceres • den årlige mængde kølemiddel/kølemidler, der anvendes til genpåfyldning af kølesystemet/kølesystemerne på slagterier. | Beskrivelse Overvågning omfatter fortrinsvis direkte målinger. Beregninger eller registreringer, f.eks. ved hjælp af passende målere eller fakturaer, kan også anvendes. Overvågningen udføres på anlægsniveau (og kan opdeles på det mest hensigtsmæssige procesniveau) og tager hensyn til alle væsentlige ændringer i processerne.
BAT 7 | Det er BAT at overvåge emissioner til vand med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarderne. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det BAT at anvende ISO-standarder, nationale eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.
BAT 7 skema | Link til BAT 7 skema
BAT 8 | Det er BAT at overvåge rørførte emissioner til luft med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det BAT at anvende ISO-standarder, nationale eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.
BAT 8 skema | Link til BAT 8 skema
1.1.3. Energieffektivitet
BAT 9 | For at øge energieffektiviteten er det BAT at anvende begge de teknikker, der er angivet nedenfor. | Yderligere sektorspecifikke teknikker til at øge energieffektiviteten beskrives i afsnit 1.2.1 og 1.3.1 i disse BAT-konklusioner.
BAT 9 skema | Link til BAT 9 skema
1.1.4 Vandforbrug og spildevandsproduktion
BAT 10 | For at reducere vandforbruget og mængden af produceret spildevand er det BAT at anvende både teknik a og b og en passende kombination af teknikkerne c til k nedenfor. | Yderligere sektorspecifikke teknikker til at reducere vandforbruget og mængden af produceret spildevand beskrives i afsnit 1.2.2 og 1.3.2 i disse BAT-konklusioner.
BAT 10 skema | Link til BAT 10 skema
1.1.5 Skadelige stoffer
BAT 11 | For at forebygge eller, hvis dette ikke er praktisk muligt, reducere brugen af skadelige stoffer til rengøring og desinfektion er det BAT at anvende en af teknikkerne nedenfor eller en kombination af disse.
BAT 11 skema | Link til BAT 11 skema
1.1.6 Ressourceeffektivitet
BAT 12 | For at øge energieffektiviteten er det BAT at anvende både teknik a og b og, hvis det er hensigtsmæssigt, kombinere dem med teknik c og/eller d nedenfor.
BAT 12 skema | Link til BAT 12 skema
1.1.7 Emissioner til vand
BAT 13 | For at forhindre ukontrollerede emissioner til vand er det BAT at tilvejebringe en passende bufferkapacitet til opsamling af spildevand. | Beskrivelse Den passende bufferkapacitet bestemmes ved en risikovurdering (hvor der tages hensyn til arten det/de forurenende stof/stoffer, effekten af disse forurenende stoffer på nedstrøms spildevandsbehandling, recipientmiljøet, mængden af spildevand, der genereres mm.). En buffertank konstrueres typisk til at lagre spildevandsmængder, der genereres i løbet af flere timer med spidsbelastning. Udledningen af spildevand fra denne bufferkapacitet gennemføres først, efter at der er truffet passende foranstaltninger (f.eks. overvågning, behandling, genanvendelse). Anvendelse For eksisterende anlæg kan anvendeligheden være begrænset af pladsen, der er til rådighed og/eller udformningen af spildevandssystemet.
BAT 14 | For at reducere emissioner til vand er det BAT at anvende en passende kombination af teknikkerne nedenfor.
BAT 14 skema | Link til BAT 14 skema
Tabel 1.1 BAT-AEL | Tabel 1.1.: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for direkte udledning | Den relaterede overvågning beskrives i BAT 7.
Tabel 1.2 BAT-AEL | Tabel 1.2: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for indirekte udledning | Den relaterede overvågning beskrives i BAT 7.
1.1.8 Emissioner til luft
BAT 15 | For at reducere emissionerne til luft af CO, støv, NOX og SOX fra afbrændingfyring (f.eks. i anlæg til termisk oxidation eller dampkedler) med af ildelugtende gasser, herunder ikke-kondenserbare gasser, er det BAT at anvende teknik a sammen med en af teknikkerne b-d nedenfor eller en passende kombination af disse.
BAT 15 skema | Link til BAT 15 skema
Tabel 1.3 BAT-AEL | Tabel 1.3: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af støv, NOX og SOX fra fyringen afbrændingen i anlæg til termisk oxidation afmed ildelugtende gasser, herunder ikke-kondenserbare gasser | Den relaterede overvågning beskrives i BAT 8.
Tabel 1.4 BAT-AEL | Tabel 1.4: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte CO-emissioner til luft fra fyringen i anlæg til termisk oxidation med ildelugtende gasser, herunder ikkekondenserbare gasser | Den relaterede overvågning beskrives i BAT 8.
1.1.9 Støj
BAT 16 | For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støjemissioner er det BAT at udarbejde og gennemføre en støjforvaltningsplan som led i miljøledelsessystemet (se BAT 1) og regelmæssigt at tage denne plan op til revision. Planen skal omfatte alle følgende elementer: • en protokol med passende foranstaltninger og frister • en protokol for gennemførelse af overvågning af støjemissioner • en protokol for reaktion på de identificerede støjhændelser, f.eks. klager • et støjreduktionsprogram, der har til formål at identificere kilden/kilderne, måle/estimere støjeksponeringen, karakterisere kildernes bidrag og gennemføre forebyggelses- og/eller reduktionsforanstaltninger. | Anvendelse Anvendelsen er begrænset til tilfælde, hvor der forventes og/eller er dokumenteret støjgener i følsomme omgivelser.
BAT 17 | For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støjemissioner er det BAT at anvende en af teknikkerne nedenfor eller en kombination af disse.
BAT 17 skema | Link til BAT 17 skema
1.1.10 Lugt
BAT 18 | For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere lugtemissioner er det BAT at udarbejde og gennemføre en lugtforvaltningsplan som led i miljøledelsessystemet (se BAT 1) og regelmæssigt at tage denne plan op til revision. Planen skal omfatte alle følgende elementer: • en protokol med passende foranstaltninger og frister • en protokol for gennemførelse af overvågning af lugtemissioner. Denne kan suppleres med måling/estimering af lugteksponering eller vurdering af lugtpåvirkning • en protokol for reaktion på de identificerede lugthændelser, f.eks. klager • et program for forebyggelse og reduktion af lugtgener, der har til formål at identificere kilden/kilderne, måle/estimere lugteksponering, karakterisere kildernes bidrag og gennemføre forebyggende og/eller reducerende foranstaltninger. | Anvendelse Anvendelsen er begrænset til tilfælde, hvor der forventes og/eller er dokumenteret lugtgener i følsomme omgivelser.
BAT 19 | For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere lugtemissioner er det BAT at anvende en af teknikkerne nedenfor eller en kombination af disse.
BAT 19 skema | Link til BAT 19 skema | BAT-AEL'er for rørførte lugtemissioner til luft: se tabel 1.10 og tabel 1.11.
1.1.11 Anvendelse af kølemidler
BAT 20 | For at forebygge emissioner af ozonlagsnedbrydende stoffer og stoffer med et højt globalt opvarmningspotentiale fra køling og frysning er det BAT at anvende kølemidler uden indhold af ozonnedbrydende stoffer og med et lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP). | Beskrivelse Egnede kølemidler omfatter f.eks. vand, kuldioxid, propan og ammoniak.
1.2 BAT-konklusioner for slagterier BAT-konklusionerne i dette afsnit gælder ud over de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1.1.
1.2.1 Energieffektivitet
BAT 21 | For at øge energieffektiviteten er det BAT at anvende begge teknikker i BAT 9 i kombination med begge de teknikker, der er angivet nedenfor.
BAT 21 skema | Link til BAT 21 skema
Tabel 1.5 BAT-AEPL | Tabel 1.5: BAT-relaterede miljøpræstationsniveauer (BAT-AEPL'er) for specifikt nettoenergiforbrug i slagterier | Den relaterede overvågning beskrives i BAT 6.
1.2.2 Vandforbrug og spildevandsproduktion
BAT 22 | For at reducere vandforbruget og mængden af produceret spildevand er det BAT at anvende både teknik a og b i BAT 10 og en passende kombination af teknikkerne c til k i BAT 10 samt af de teknikker, der er angivet nedenfor.
BAT 22 skema | Link til BAT 22 skema
Tabel 1.6 BAT-AEPL | Tabel 1.6: BAT-relaterede miljøpræstationsniveauer (BAT-AEPL'er) for specifik udledning af spildevand | Den relaterede overvågning beskrives i BAT 6.
1.2.3 Anvendelse af kølemidler
BAT 23 | For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere tab af kølemiddel er det BAT at anvende teknik a samt teknik b og/eller c nedenfor.
BAT 23 skema | Link til BAT 23 skema
Tabel 1.7 | Tabel 1.7: Vejledende emissionsniveau for tab af kølemiddel | Den relaterede overvågning beskrives i BAT 6.
1.3 BAT-konklusioner for anlæg, der forarbejder animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter BAT-konklusionerne i dette afsnit gælder ud over de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1.1.
1.3.1 Energieffektivitet
BAT 24 | For at øge energieffektiviteten er det BAT at anvende begge teknikker i BAT 9 og, hvis det er hensigtsmæssigt, at kombinere dem med flertrinsfordampere. | Beskrivelse Flertrinsfordampere anvendes til at fjerne vand fra flydende blandinger, der fremkommer ved f.eks. fedtsmeltning, forarbejdning af animalske biprodukter og fiskemels- og fiskeolieproduktion. Der tilføres damp til en række på hinanden følgende beholdere, som hver især har en lavere temperatur og et lavere tryk end den foregående.
Tabel 1.8 BAT-AEPL | Tabel 1.8: BAT-relaterede miljøpræstationsniveauer (BAT-AEPL'er) for specifikt nettoenergiforbrug i anlæg, der forarbejder animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter | Den relaterede overvågning beskrives i BAT 6.
1.3.2 Vandforbrug og spildevandsproduktion
Tabel 1.9 BAT-AEPL | Tabel 1.9: BAT-relaterede miljøpræstationsniveauer (BAT-AEPL'er) for specifik udledning af spildevand | De miljøpræstationsniveauer for specifik udledning af spildevand, der er angivet nedenfor, hænger sammen med de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1.1.4. Den relaterede overvågning beskrives i BAT 6.
1.3.3 Emissioner til luft
BAT 25 | For at reducere emissioner til luft af organiske forbindelser og ildelugtende forbindelser, herunder H2S og NH3, er det BAT at anvende en af teknikkerne nedenfor eller en kombination af disse.
BAT 25 skema | Link til BAT 25 skema
Tabel 1.10 BAT-AEL | Tabel 1.10: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af lugt, organiske forbindelser, NH3 og H2S fra forarbejdning af animalske biprodukter, fedtsmeltning, blod- og/eller fjerbearbejdning | Den relaterede overvågning beskrives i BAT 8.
Tabel 1.11 BAT-AEL | Tabel 1.11: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af lugt, organiske forbindelser og NH3 fra fiskemels- og fiskeolieproduktion | Den relaterede overvågning beskrives i BAT 8.

## BAT 7 skema
BAT 7 skema
Stof/patameter |  | Aktiviteter | Standard(er) | Minimumsfrekvens for overvågning (1) | Overvågning forbundet med
Adsorberbare organisk bundne halogener (AOX) (2) (3) |  | Alle aktiviteter | DS/EN ISO 9562 | Én gang hver tredje måned (4) | BAT 14
Biokemisk iltforbrug (BODn) (5) |  |  | Der foreligger forskellige EN-standarder (f.eks. EN 1899-1, EN ISO 5815-1) | Én gang om måneden
Kemisk iltforbrug (COD) (5) (6) |  |  | EN-standard foreligger ikke | Én gang om ugen (7)
Total kvælstof (TN) (5) |  |  | Der foreligger forskellige EN-standarder (f.eks. EN 12260, EN ISO 11905-1)
Total organisk kulstof (5) (6) |  |  | EN 1484
Total fosfor (TP) (5) |  |  | Der foreligger forskellige EN-standarder (f.eks. EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 og -2, EN ISO 11885)
Total suspenderet stof (TSS) (5) |  |  | EN 872
Metaller | Kobber (Cu) (2) (3) | Slagterier | Der foreligger forskellige EN-standarder (f.eks. EN ISO 11885, EN ISO 17294-2 eller EN ISO 15586) | Én gang hver sjette måned
Zink (Zn) (2) (3)
Chlorid (Cl-) (2) (3) |  | • Slagterier • Saltning af huder/skind • Gelatineproduktion med knogler som råmateriale | Der foreligger forskellige EN-standarder (f.eks. EN ISO 10304-1, EN ISO 15682) | Én gang om måneden (4) | -
(1) I tilfælde af batchudledning, der er mindre hyppig end mindstefrekvensen for overvågning, udføres overvågningen én gang pr. batch.
(2) I tilfælde af indirekte udledning kan overvågningsfrekvensen nedsættes til én gang om året for Cu og Zn og én gang hver sjette måned for AOX og Cl-, hvis spildevandsrensningsanlægget nedstrøms er udformet og udstyret på passende vis til at reducere de pågældende forurenende stoffer.
(3) Overvågningen foretages kun, når de pågældende stoffer/parametre parameter er angivet som relevante i spildevandsstrømmen baseret på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.
(4) Minimumsfrekvensen for overvågning kan nedsættes til én gang hver sjette måned, hvis det påvises, at emissionerne er tilstrækkeligt stabile.
(5) Overvågning foretages kun ved direkte udledning.
(6) Enten COD eller TOC overvåges. TOC-overvågning er den foretrukne mulighed, da den ikke bygger på brugen af meget giftige forbindelser.
(7) Minimumsfrekvensen for overvågning kan nedsættes til én gang om måneden, hvis det påvises, at emissionerne er tilstrækkeligt stabile.
Tilbage til tjekliste

## BAT 8 skema
BAT 8 skema
Stof/Parameter | Aktiviteter/processer | Standard(er) | Minimumsfrekvens for overvågning (1) | Overvågning forbundet med
CO | Afbrænding (f.eks. i anlæg til termisk oxidation eller dampkedler) med ildelugtende gasser, herunder ikkekondenserbare gasser | EN 15058 | Én gang om året | BAT 15
| Afbrænding af dyrekroppe |  |  | -
Støv | Afbrænding (f.eks. i anlæg til termisk oxidation eller dampkedler) med ildelugtende gasser, herunder ikkekondenserbare gasser | EN 13284-1 |  | BAT 15
| Afbrænding af dyrekroppe |  |  | -
NOX | Afbrænding (f.eks. i anlæg til termisk oxidation eller dampkedler) med ildelugtende gasser, herunder ikke-kondenserbare gasser | EN 14792 |  | BAT 15
| Afbrænding af dyrekroppe |  |  | -
SOX | Afbrænding (f.eks. i anlæg til termisk oxidation eller dampkedler) med ildelugtende gasser, herunder ikke-kondenserbare gasser | EN 14791 |  | BAT 15
| Afbrænding af dyrekroppe |  |  | -
H2S | Produktion af kød- og benmel, fedtsmeltning, blod- og/eller fjerbearbejdning (2) | EN-standard foreligger ikke |  | BAT 25
NH3 | Produktion af kød- og benmel, fedtsmeltning, blod- og/eller fjerbearbejdning | EN ISO 21877
Afbrænding (f.eks. i anlæg til termisk oxidation eller dampkedler) med ildelugtende gasser, herunder ikkekondenserbare gasser
| Afbrænding af dyrekroppe |  |  | -
TVOC | Produktion af kød- og benmel, fedtsmeltning, blod- og/eller fjerbearbejdning | EN 12619 |  | BAT 25
Afbrænding (f.eks. i anlæg til termisk oxidation eller dampkedler) med ildelugtende gasser, herunder ikkekondenserbare gasser
| Afbrænding af dyrekroppe |  |  | -
Lugtkoncentration | Slagterier (3) (4) | EN 13725 |  | -
| Afbrænding af dyrekroppe (3) |  |  | -
| Gelatineproduktion (3) |  |  | -
| Fiskemels- og fiskeolieproduktion (3) |  |  | BAT 25
Produktion af kød- og benmel, fedtsmeltning, blod- og/eller fjerbearbejdning (3)
HCl | Afbrænding af dyrekroppe | EN 1911 |  | -
HF |  | EN-standard foreligger ikke
Hg |  | EN 13211
Metaller og metalloider undtagen kviksølv (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) |  | EN 14385
PCDD/F |  | EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3
(1) Målingerne foretages så vidt muligt ved den højeste forventede emissionstilstand under normale driftsforhold.
(2) Overvågningen foretages kun, når H2S er angivet som relevant i spildgasstrømmen baseret på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.
(3) Dette omfatter Afbrænding (f.eks. i anlæg til termisk oxidation eller dampkedler) af ildelugtende gasser, herunder ikkekondenserbare gasser.
(4) Overvågningen foretages kun, når lugt er angivet som relevant i spildgasstrømmen baseret på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.
Tilbage til tjekliste

## BAT 9 skema
BAT 9 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a | Energieffektivitetsplan og energisyn | En energieffektivitetsplan er en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1) og omfatter fastlæggelse og beregning af det specifikke energiforbrug af aktiviteten (eller aktiviteterne), opstilling af centrale præstationsindikatorer på årsbasis (f.eks. for det specifikke energiforbrug) og planlægning af mål for periodiske forbedringer og dermed forbundne tiltag. | Energieffektivitetsplanernes og energisynets detaljeringsgrad vil generelt være relateret til anlæggets art, størrelse og kompleksitet.
Energisyn gennemføres mindst én gang om året for at sikre, at målene i energieffektivitetsplanen opfyldes, at der følges op på anbefalingerne fra energisynet, og at disse gennemføres.
b | Generelle energibesparende teknikker | Disse omfatter teknikker såsom: | Anvendelsen af kraftvarmeproduktion på eksisterende anlæg kan være begrænset af anlæggets indretning/mangel på plads, og/eller fordi der ikke er et passende behov for varme.
- varmegenvinding ved hjælp af varmevekslere og/eller varmepumper
- energieffektive motorer
- frekvensomformere på motorer
- processtyringssystemer
- kombineret kraftvarmeproduktion
- isolering af rør, beholdere og andet udstyr
- forbrændingsregulering og -styring
- forvarmning af fødevand (herunder brug af fødevandsforvarmere)
- minimering af nedblæsning af kedler
- optimering af dampdistributionssystemer
- reduktion af utætheder i trykluftsystemet
- belysningsstyringssystemer
- energieffektiv belysning
- optimering af udformning og drift af kølesystem(er).
Tilbage til tjekliste

## BAT 10 skema
BAT 10 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
Forvaltnings-, konstruktions- og driftsteknikker
a | Vandforvaltningsplan og vandaudit | En vandforvaltningsplan og vandaudit er en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1) og omfatter: | Vandforvaltningsplanens og vandaudittens detaljeringsgrad og art vil generelt være relateret til anlæggets art, størrelse og kompleksitet.
• flowdiagrammer og vandbalancer for anlægget og processerne som en del af den fortegnelse over input og output, der er omtalt i BAT 2
• fastlæggelse af vandeffektivitetsmål
• gennemførelse af vandoptimeringsteknikker (f.eks. styring af vandforbrug, genbrug/genanvendelse, detektion og reparation af læk).
Vandaudit gennemføres mindst én gang om året for at sikre, at målene i vandforvaltningsplanen opfyldes, at der følges op på anbefalingerne fra vandaudit, og at disse gennemføres.
b | Adskillelse af spildevandsstrømme | Spildevandsstrømme, der ikke kræver rensning (f.eks. ikke-forurenet kølevand eller ikke-forurenet overfladevand/regnvand), holdes adskilt fra spildevand, der skal behandles, hvilket muliggør genanvendelse af ikkeforurenet vand. | Anvendeligheden på eksisterende anlæg kan være begrænset af vandopsamlingssystemets indretning og mangel på plads til midlertidige lagertanke.
c | Genbrug og/eller genanvendelse af vand | Genbrug og/eller genanvendelse af vandstrømme (med eller uden vandrensning), f.eks. til rengøring, vask, køling eller til selve processen. | Anvendeligheden kan være begrænset på grund af hygiejne- og sikkerhedshensyn.
d | Optimering af vandflow | Brug af kontroludstyr, f.eks. fotoceller, flowventiler og termostatregulerede ventiler, til automatisk at justere vandstrømmen til den mængde, der som minimum er nødvendig. | Kan anvendes generelt.
e | Optimering og hensigtsmæssig anvendelse af vanddyser og slanger; | Anvendelse af korrekt antal og placering af dyser; justering af vandtrykket i dyser og slanger.
Teknikker i forbindelse med rengøring
f | Kemisk rensning | Fjernelse af så meget restmateriale som muligt fra råmaterialer og udstyr, f.eks. ved hjælp af trykluft, vakuumsystemer eller opsamlingsbakker med netafdækning. | Kan anvendes generelt.
g | Højtryksrensning | Sprøjtning af rengøringsvand ved tryk på mellem 15 bar og 150 bar. | Anvendeligheden kan være begrænset på grund af sundheds- og sikkerhedskrav.
h | Optimeret dosering af rengøringskemikalier og vandforbrug ved CIP-rengøring (cleaning-in-place) | De anvendte mængder varmt vand og kemikalier optimeres ved at måle f.eks. turbiditet, ledningsevne, temperatur og/eller pH-værdi. | Kan anvendes generelt.
i | Lavtryksskum og/eller gelrensning | Anvendelse af lavtryksskum og/eller gel til rengøring af vægge, gulve og/eller udstyr.
j | Optimeret design og konstruktion af udstyr og procesområder | Udstyr og procesarealer er designet og konstrueret på en måde, der letter rengøringen. Ved optimering af design og konstruktion skal der tages hensyn til hygiejnekravene.
k | Hurtig rengøring af udstyr | Rengøringen foretages så hurtigt som muligt efter brug af udstyret for at forhindre, at restmaterialer hærdes.
Tilbage til tjekliste

## BAT 11 skema
BAT 11 skema
Teknik |  | Beskrivelse
a | Passende valg af rengøringskemikalier og/eller desinfektionsmidler | Undgå eller minimere anvendelsen af rengøringskemikalier og/eller desinfektionsmidler, der er skadelige for vandmiljøet, navnlig sådanne, der indeholder prioriterede stoffer, der er omfattet af vandrammedirektivet(⁴).
Ved udvælgelsen af rengøringskemikalier og/eller desinfektionsmidler tages der hensyn til hygiejne- og fødevaresikkerhedskrav.
Denne teknik er en del af kemikalieforvaltningsystemet (se BAT 3).
b | Genanvendelse af rengøringskemikalier ved CIP-rengøring | Opsamling og genanvendelse af rengøringskemikalier ved CIP. Ved genanvendelse af rengøringskemikalier tages der hensyn til hygiejne- og fødevaresikkerhedskrav.
c | Kemisk rensning | Se BAT 10 f.
d | Optimeret design og konstruktion af udstyr og procesområder | Se BAT 10 j.
(⁴) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
Tilbage til tjekliste

## BAT 12 skema
BAT 12 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a | Minimering af biologisk nedbrydning af animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter | Animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter opsamles straks på slagterier og opbevares i lukkede beholdere eller rum i SA-anlæg i så kort tid som muligt inden yderligere behandling. Råmaterialer til konsum (f.eks. fedt, blod), fodermidler eller foder til selskabsdyr kan kræve nedkøling. | Kan anvendes generelt.
b | Udskillelse af restprodukter og genanvendelse/nyttiggørelse | Restprodukterne udskilles, f.eks. ved hjælp af nøjagtigt placerede skærme, flapper, spildbakker, drypbakker og trug, med henblik på genanvendelse og nyttiggørelse.
c | Anaerob nedbrydning | Behandling af biologisk nedbrydelige restprodukter ved hjælp af mikroorganismer uden tilstedeværelse af ilt, som resulterer i produktion af biogas og afgasset biomasse. Biogassen anvendes som brændstof, f.eks. i en gasmotor eller i en kedel. Den afgassede biomasse kan f.eks. anvendes som jordforbedringsmiddel, på eller uden for anlægget. | Anvendeligheden kan være begrænset på grund af mængden og/eller arten af restprodukter.
d | Genvinding af fosfor som struvit | Se afsnit 1.4.1. | Kan kun anvendes på spildevandsstrømme med et højt samlet fosforindhold (f.eks. over 50 mg/l) og et betydeligt flow.
Link til tjekliste

## BAT 14 skema
BAT 14 skema
| Teknik (1) | Forurenende stoffer, der typisk er fokus på | Anvendelse
Indledende, primær og generel behandling
a | Udligning | Alle forurenende stoffer | Kan anvendes generelt.
b | Neutralisering | Syrer, baser
c | Fysisk separation, f.eks. sigter, sier, sandfang, fedtudskillere, olieseparation eller primære bundfældningstanke | Grove faste stoffer, suspenderede faste stoffer, olie/fedt
Fysisk-kemisk behandling
d | Fældning | Fældningsmulige opløste ikke-bionedbrydelige eller hæmmende forurenende stoffer, f.eks. metaller. | Kan anvendes generelt.
e | Kemisk oxidation (f.eks. med ozon) | Reducerbare opløste ikke-bionedbrydelige eller hæmmende forurenende stoffer, f.eks. AOX og antimikrobielt-resistente bakterier
Aerob og/eller anaerob behandling (sekundær behandling)
f | Aerob og/eller anaerob behandling (sekundær behandling), f.eks. aktiveret slamproces, aerob lagune, anaerob kontaktproces, membranbioreaktor | Bionedbrydelige organiske forbindelser | Kan anvendes generelt.
Fjernelse af kvælstof
g | Nitrifikation og/eller denitrifikation | Total kvælstof, ammonium/ammoniak | Nitrifikation kan muligvis ikke anvendes i tilfælde af høje kloridkoncentrationer (f.eks. over 10 g/l).
Nitrifikation kan muligvis ikke anvendes, når spildevandets temperatur er lav (f.eks. under 12 °C).
Fjernelse af fosfor
h | Fældning | Total fosfor | Kan anvendes generelt.
i | Biologisk fosforfjernelse
j | Genvinding af fosfor som struvit |  | Kan kun anvendes på spildevandsstrømme med et højt samlet fosforindhold (f.eks. over 50 mg/l) og et betydeligt flow.
Endelig fjernelse af faste stoffer
k | Koagulation og flokkulation | Suspenderede faste stoffer og partikelbundne ikke-bionedbrydelige eller hæmmende forurenende stoffer | Kan anvendes generelt.
l | Sedimentering
m | Filtrering (f.eks. sandfiltrering, mikrofiltrering og ultrafiltrering, omvendt osmose)
n | Flotation
1) Teknikkerne beskrives i afsnit 1.4.1.
Tilbage til tjekliste

## Tabel 1.1
Tabel 1.1.: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for direkte udledning
Stof/parameter |  | Enhed | BAT-AEL (1) (2)
Kemisk iltforbrug (COD) (3) |  | mg/l | 25–100 (4) (5)
Total organisk kulstof (3) |  |  | 7–35 (5) (6)
Total suspenderet stof (TSS) |  |  | 4–30 (5) (7) (8)
Total kvælstof (total N) |  |  | 2–25 (5) (9) (10)
Total fosfor (total P) |  |  | 0,25–2 (5)
Adsorberbare organisk bundne halogener (AOX) (11) |  |  | 0,02–0,3
Metaller | Kobber (Cu) (11) |  | 0,01–0,2 (12)
| Zink (Zn) (11) |  | 0,05–0,5 (12)
(1) Gennemsnitsperioderne er defineret i afsnittet "Generelle betragtninger".
(2) Der er ikke fastlagt BAT-AEL for biokemisk iltforbrug (BOD). Som vejledning vil det årlige gennemsnitlige BOD5-niveau i spildevand fra et biologisk spildevandsrensningsanlæg generelt være ≤ 20 mg/l.
(3) Enten BAT-AEL for COD eller BAT-AEL for TOC er gældende. BAT-AEL for TOC er den foretrukne mulighed, da TOC-overvågning ikke bygger brugen af meget giftige forbindelser.
(4) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet kan være højere og op til 120 mg/l for anlæg, der forarbejder animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter, forudsat at COD-reduktionsgraden er ≥ 95 % som et årligt gennemsnit eller som et gennemsnit for produktionsperioden.
(5) BAT-AEL-intervallet finder muligvis ikke anvendelse på udledninger af havvand fra fiskemels- og fiskeolieproduktion.
(6) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet kan være højere og op til 40 mg/l for anlæg, der forarbejder animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter, forudsat at TOC-reduktionsgraden er ≥ 95 % som et årligt gennemsnit eller som et gennemsnit for produktionsperioden.
(7) Den nedre ende af BAT-AEL-intervallet opnås typisk ved filtrering (f.eks. sandfiltrering, mikrofiltrering, ultrafiltrering).
(8) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet kan være højere og op til 40 mg/l for gelatineproduktion.
(9) BAT-AEL'en finder muligvis ikke anvendelse, når spildevandets temperatur er lav (f.eks. under 12 °C) i længere perioder.
(10) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet kan være højere og op til 40 mg/l for anlæg, der forarbejder animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter, forudsat at TN-reduktionsgraden er ≥ 90 % som et årligt gennemsnit eller som et gennemsnit for produktionsperioden.
(11) BAT-AEL'en anvendes kun, når det pågældende stof/den pågældende parameter er angivet som relevant i spildevandsstrømmen baseret på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.
(12) BAT-AEL'en gælder kun for slagterier.
Tilbage til tjekliste

## Tabel 1.2
Tabel 1.2: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for indirekte udledning
Stof/parameter |  | Enhed | BAT-AEL (1) (2)
Adsorberbare organisk bundne halogener (AOX) (3) |  |  | 0,02–0,3
mg/l
Metaller | Kobber (Cu) (3) |  | 0,01–0,2 (4)
| Zink (Zn) (3) |  | 0,05–0,5 (4)
(1) Gennemsnitsperioderne er defineret i afsnittet "Generelle betragtninger".
(2) BAT-AEL'erne finder muligvis ikke anvendelse, hvis spildevandsrensningsanlægget i efterfølgende led er udformet og udstyret på passende vis til at reducere de pågældende forurenende stoffer, forudsat at dette ikke fører til et højere forureningsniveau i miljøet.
(3) BAT-AEL'en anvendes kun, når det pågældende stof/den pågældende parameter er angivet som relevant i spildevandsstrømmen baseret på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.
(4) BAT-AEL'en gælder kun for slagterier.
Tilbage til tjekliste

## BAT 15 skema
BAT 15 skema
| Teknik | Beskrivelse | Vigtigste forbindelser i målgruppen | Anvendelse
a | Optimering af termisk oxidation eller afbrænding i kedler | Optimering af konstruktion og drift af kedler eller anlæg til termisk oxidation for at fremme oxidation af organiske forbindelser og reducere produktionen af forurenende stoffer såsom NOX og CO. | CO, NOX
b | Fjernelse af høje niveauer af støv-, NOX- og SOX-prækursorer | Fjernelse (om muligt med henblik på genbrug) af høje niveauer af støv-, NOX- og SOX-prækursorer før fyring med ildelugtende gasser eller termisk oxidation, f.eks. ved kondensering. Efter fyring kan der evt. fjernes yderligere støv, NOX og SOX f.eks. ved vådskrubning. | Støv, NOX, SOX | Kan anvendes generelt.
c | Valg af brændsel | Brug af brændsel (herunder støtte-/hjælpebrændsel) med et lavt indhold af potentielle forureningsdannende forbindelser (f.eks. lavt indhold af svovl, aske, kvælstof, fluor eller chlor i brændslet). | Støv, NOX, SOX
d | Lav-NOX-brænder | Teknikken er baseret på principperne om at reducere de maksimale flammetemperaturer. Blandingen af luft/brændsel reducerer tilgængeligheden af ilt og den højeste flammetemperatur og forsinker således konverteringen af brændselsbundet kvælstof til NOX og dannelsen af termisk NOX, samtidig med at der opretholdes en høj forbrændingseffektivitet. Dette kan være forbundet med en konstruktionsændring af fyrrummets forbrændingskammer. | NOX | Anvendeligheden i eksisterende anlæg kan være begrænset af konstruktions- og/eller driftsmæssige forhold.
Tilbage til tjekliste

## Tabel 1.3
Tabel 1.3: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af støv, NOX og SOX fra fyringen afbrændingen i anlæg til termisk oxidation afmed ildelugtende gasser, herunder ikke-kondenserbare gasser
Stof/parameter | Enhed | BAT-AEL (gennemsnit for prøvetagningsperioden)
Støv | mg/Nm3 | < 1–5 (1)
NOX |  | 50–200 (1) (2)
SOX |  | 6–100
(1) BAT-AEL-intervallet finder kun anvendelse, når der udelukkende anvendes naturgas som brændsel.
(2) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet kan være højere og op til 350 mg/Nm3 for anlæg til rekuperativ termisk oxidation.
Tilbage til tjekliste

## Tabel 1.4
Tabel 1.4: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte CO-emissioner til luft fra fyringen i anlæg til termisk oxidation med ildelugtende gasser, herunder ikkekondenserbareikke-kondenserbare gasser
Stof | Enhed | Vejledende emissionsniveau (gennemsnit for prøvetagningsperioden)
CO | mg/Nm3 | 3–30
Tilbage til tjekliste

## BAT 17 skema
BAT 17 skema
Teknik |  | Beskrivelse |  | Anvendelse
a | Passende placering af udstyr og bygninger | Forøgelse af afstanden mellem kilden og modtageren, anvendelse af bygninger som støjskærme og flytning af udstyr og/eller bygningernes ud- eller indgange. |  | På eksisterende anlæg kan flytningen af udstyr og bygningers ud- og indgange være begrænset som følge af pladsmangel, eller uforholdsmæssigt store omkostninger
b | Driftsforanstaltninger | Disse omfatter teknikker såsom: |  | Kan anvendes generelt.
|  | i. | inspektion og vedligeholdelse af udstyr
|  | ii. | lukning af døre og vinduer i lukkede områder i videst muligt omfang
|  | iii. | betjening af udstyr foretages af erfarent personale
|  | iv. | undgåelse af støjende aktiviteter om natten, hvis muligt
|  | v. | forholdsregler vedrørende støjkontrol, f.eks. under produktions- og vedligeholdelsesaktiviteter
|  | vi. | begrænsning af støj fra dyr på slagterier (f.eks. gennem varsom transport og håndtering).
c | Støjsvagt udstyr | Dette omfatter teknikker såsom støjsvage kompressorer, pumper og ventilatorer.
d | Udstyr til støjkontrol | Dette omfatter teknikker såsom: |  | Anvendeligheden kan være begrænset på eksisterende anlæg på grund af pladsmangel.
|  | i. | støjdæmpere
|  | ii. | akustisk isolering af udstyr
|  | iii. | indeslutning af støjende udstyr
|  | iv. | lydisolering af bygninger.
e | Støjdæmpning | Indsætning af barrierer mellem støjkilder og modtagere (f.eks. støjmure og volde). |  | Kan anvendes generelt.
Tilbage til tjekliste

## BAT 19 skema
BAT 19 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Regelmæssig rengøring af anlæg og udstyr | Regelmæssig rengøring (f.eks. daglig) af anlæg og udstyr, herunder områder, hvor animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter opbevares og forarbejdes. | Kan anvendes generelt.
b. | Rengøring og desinfektion af køretøjer og udstyr, der anvendes til transport og levering af animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter | Køretøjer og transportudstyr (f.eks. containere) rengøres og desinficeres efter tømning.
c. | Indeslutning af animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter under transport, modtagelse, pålæsning/aflæsning og opbevaring | På-/aflæsnings- og modtagelsesområderne befinder sig i lukkede ventilerede bygninger. Der anvendes passende udstyr til transport og opbevaring af animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter. | Anvendeligheden kan være begrænset på eksisterende anlæg på grund af pladsmangel.
d. | Minimering af biologisk nedbrydning af animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter | Se BAT 12 a. | Kan anvendes generelt.
e. | Luftudsugning så tæt som muligt på kilden til lugtemissioner | Luftudsugning så tæt som muligt på kilden til lugtemissioner med fuldstændig eller delvis indeslutning. Udsuget luft kan behandles (se BAT 25). | Kan anvendes generelt.
Tilbage til tjekliste

## BAT 21 skema
BAT 21 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a |  | Se afsnit 1.4.3. | Kan anvendes generelt.
Forvaltningsplan for kølesystemer
b | Teknikker til effektiv skoldning af svin og/eller fjerkræ | Disse omfatter teknikker såsom: | Anvendeligheden i eksisterende anlæg kan være begrænset af anlæggets konstruktion eller manglende plads.
- dampskoldning af svin
- skoldning i skoldekar af svin og/eller fjerkræ med optimerede vandstrømningssystemer.
Tilbage til tjekliste

## Tabel 1.5
Tabel 1.5: BAT-relaterede miljøpræstationsniveauer (BAT-AEPL'er) for specifikt nettoenergiforbrug i slagterier
Slagtede dyr | Enhed (1) | Specifikt nettoenergiforbrug (årsgennemsnit) (2)
Kvæg | kWh/ton slagtekroppe | 116–240 (3)
| kWh/dyr | 30–80 (4)
Svin | kWh/ton slagtekroppe | 65–370 (5)
| kWh/dyr | 4–35 (5)
Kyllinger | kWh/ton slagtekroppe | 170–490 (5)
| kWh/dyr | 0,25–0,90 (5)
(1) Der anvendes enten BAT-AEPL udtrykt i kWh/ton slagtekroppe eller BAT-AEPL udtrykt i kWh/dyr.
(2) BAT-AEPL'erne henviser til slagtning, der udelukkende omfatter den pågældende kategori af dyr.
(3) Den øvre ende af BAT-AEPL-intervallet kan være højere og op til 415 kWh/ton slagtekroppe, hvis det specifikke nettoenergiforbrug omfatter energi, der forbruges af FDM-aktiviteter.
(4) Den øvre ende af BAT-AEPL-intervallet kan være højere og op til 150 kWh/dyr, hvis det specifikke nettoenergiforbrug omfatter energi, der forbruges af FDM-aktiviteter.
(5) BAT-AEPL-intervallet er muligvis ikke anvendeligt på anlæg, der producerer mere end 50 % bekvemmelighedsprodukter (dvs. kødprodukter, der forarbejdes videre end simple kødudskæringer, f.eks. marinerede produkter, pølser) i forhold til den samlede vægt af FDM-produkterne.
Tilbage til tjeklisten

## BAT 22 skema
BAT 22 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a | Tør tømning af kvæg-/svinemaver | Kvæg-/svinemaver tømmes ved hjælp af maskiner uden vand. | Kan anvendes generelt.
b | Tørskrabning af indholdet af svinenes smaltarme | Svinenes smaltarme tømmes ved at trække dem mellem et valsepar. Tarmindholdet opsamles i en bakke og pumpes til en beholder.
c | Teknikker til effektiv skoldning | Se BAT 21 b. | Anvendeligheden i eksisterende anlæg kan være begrænset af anlæggets konstruktion eller manglende plads.
Tilbage til tjekliste

## Tabel 1.6
Tabel 1.6: BAT-relaterede miljøpræstationsniveauer (BAT-AEPL'er) for specifik udledning af spildevand
Slagtede dyr | Enhed (1) | Specifik udledning af spildevand
(årsgennemsnit) (2)
Kvæg | m3/ton slagtekroppe | 1,85–3,90 (3)
| m3/dyr | 0,30–1,30 (4)
Svin | m3/ton slagtekroppe | 0,70–3,50
| m3/dyr | 0,07–0,30
Kyllinger | m3/ton slagtekroppe | 1,45–6,30
| m3/dyr | 0,002–0,013
(1) Der anvendes enten BAT-AEPL udtrykt i m3/ton slagtekroppe eller BAT-AEPL udtrykt i m3/dyr.
(2) BAT-AEPL'erne henviser til slagtning, der udelukkende omfatter den pågældende kategori af dyr.
(3) Den øvre ende af BAT-AEPL-intervallet kan være højere og op til 5,25 m3/ton slagtekroppe, hvis den specifikke udledning af spildevand omfatter vand, der forbruges af FDM-aktiviteter.
(4) Den øvre ende af BAT-AEPL-intervallet kan være højere og op til 2,45 m3/dyr, hvis den specifikke udledning af spildevand omfatter vand, der forbruges af FDM-aktiviteter.
Tilbage til tjekliste

## BAT 23 skema
BAT 23 skema
Teknik |  | Beskrivelse
a | Forvaltningsplan for kølesystemer | Se afsnit 1.4.3.
b | Forebyggende og korrigerende vedligeholdelse | Det undersøges regelmæssigt, om køleudstyret fungerer korrekt, og eventuelle afvigelser/funktionsfejl korrigeres rettidigt.
c | Brug af kølemiddellækagedetektorer | Der anvendes et centraliseret alarmsystem til hurtigt at konstatere kølemiddellækager.
Tilbage til tjekliste

## Tabel 1.7
Tabel 1.7: Vejledende emissionsniveau for tab af kølemiddel
Type kølemiddel | Enhed | Vejledende emissionsniveau
(rullende gennemsnit over 3 år)
Alle typer kølemiddel | Procentdel (%) af den samlede mængde kølemiddel i kølesystemet/-systemerne. | < 1–5
Tilbage til tjekliste

## Tabel 1.8
Tabel 1.8: BAT-relaterede miljøpræstationsniveauer (BAT-AEPL'er) for specifikt nettoenergiforbrug i anlæg, der forarbejder animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter
Type anlæg/proces | Enhed | Specifikt nettoenergiforbrug
(årsgennemsnit)
Forarbejdning af animalske biprodukter, fedtsmeltning, blod- og/eller fjerbearbejdning | kWh/ton råmaterialer | 120–910
Fiskemels- og fiskeolieproduktion |  | 420–710
Gelatineproduktion |  | 1 380–2 500 (1)
(1) BAT-AEPL'en gælder for anlæg, der udelukkende anvender svineskind som råmateriale.
Tilbage til tjekliste

## Tabel 1.9
Tabel 1.9: BAT-relaterede miljøpræstationsniveauer (BAT-AEPL'er) for specifik udledning af spildevand
Type anlæg/proces | Enhed | Specifik udledning af spildevand (årsgennemsnit)
Forarbejdning af animalske biprodukter, fedtsmeltning, blod- og/eller fjerbearbejdning | m3/ton råmateriale | 0,2–1,55
Fiskemels- og fiskeolieproduktion |  | 0,20–1,25 (1)
Gelatineproduktion |  | 16,5–27 (2)
(1) BAT-AEPL-intervallet finder muligvis ikke anvendelse på udledninger af havvand fra fremstilling af fiskemel og fiskeolie.
(2) BAT-AEPL'en gælder for anlæg, der udelukkende anvender svineskind som råmateriale.
Tilbage til tjeklisten

## BAT 25 skema
BAT 25 skema
Teknik |  | Beskrivelse
a. | Kondensering | Se afsnit 1.4.2. Teknikken anvendes sammen med en af teknikkerne b til g eller en kombination af disse til behandling af ikkekondenserbare gasser.
b. | Adsorption | Se afsnit 1.4.2.
c. | Biofilter.
d. | Afbrænding af ildelugtende gasser, herunder ikke-kondenserbare gasser i en dampkedel
e. | Termisk oxidation
f. | Vådskrubber
g. | Bioskrubber
Tilbage til tjekliste

## Tabel 1.10
Tabel 1.10: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af lugt, organiske forbindelser, NH3 og H2S fra forarbejdning af animalske biprodukter, fedtsmeltning, blod- og/eller fjerbearbejdning
Stof/parameter | Enhed | BAT-AEL
Lugtkoncentration | ouE/m3 | 200–1 100 (1) (2)
TVOC | mg C/Nm3 | 0,5–16
NH3 | mg/Nm3 | 0,1–4 (3)
H2S |  | < 0,1–1 (4)
(1) BAT-AEL-intervallet finder muligvis ikke anvendelse i tilfælde af afbrænding (f.eks. i anlæg til termisk oxidation eller dampkedler) af ildelugtende gasser, når begge følgende betingelser er opfyldt:
• forbrændingstemperaturen er tilstrækkelig høj (typisk i intervallet 750-850 °C) med en tilstrækkelig opholdstid (typisk mellem 1 og 2 sekunder) og
• lugtrensningseffektiviteten er ≥ 99 %, eller (som et alternativ) proceslugten er ikke mærkbar i de behandlede spildgasser.
(2) I tilfælde af andre reduktionsteknikker end afbrænding af ildelugtende gasser kan den øvre ende af BAT-AEL-intervallet være højere og op til 3 000 ouE/m3, hvis reduktionseffektiviteten er ≥ 92 %, eller (som et alternativ) hvis proceslugten er ikke mærkbar i de behandlede spildgasser.
(3) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet kan være højere og op til 7 mg/Nm3 i tilfælde af afbrænding (f.eks. i anlæg til termisk oxidation eller dampkedler) af ildelukkende gasser.
(4) BAT-AEL-intervallet anvendes kun, når H2S er angivet som relevant i spildgasstrømmen baseret på fortegnelsen over input og output som omhandlet i BAT 2.
Tilbage til tjekliste

## Tabel 1.11
Tabel 1.11: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af lugt, organiske forbindelser og NH3 fra fiskemels- og fiskeolieproduktion
Stof/parameter | Enhed | BAT-AEL
Lugtkoncentration | ouE/m3 | 400–3 500 (1)
TVOC (2) | mg C/Nm3 | 1–14
NH3 (2) | mg/Nm3 | 0,1–7
(1) BAT-AEL-intervallet finder muligvis ikke anvendelse i tilfælde af afbrænding (f.eks. i anlæg til termisk oxidation eller dampkedler) af ildelugtende gasser, når begge følgende betingelser er opfyldt:
• forbrændingstemperaturen er tilstrækkelig høj (typisk i intervallet 750-850 °C) med en tilstrækkelig opholdstid (typisk mellem 1 og 2 sekunder) og
• lugtrensningseffektiviteten er ≥ 99 %, eller (som et alternativ) proceslugten er ikke mærkbar i de behandlede spildgasser.
(2) BAT-AEL'en gælder kun for afbrænding (f.eks. i anlæg til termisk oxidation eller dampkedler) af ildelugtende gasser, herunder ikkekondenserbare gasser.
Tilbage til tjekliste