## Introduktion
Tjekliste for BAT-redegørelse for affaldsbehandling
Virksomhedens redegørelse for BAT tager udgangspunkt i BAT-konklusionen. Denne tjekliste er udarbejdet som en hjælp til virksomhederne for nemmere at finde ud af hvilke BAT-konklusioner, der gælder for deres virksomhed.
Tjeklisten er udarbejdet ud fra BAT-konklusionen: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2010 af 12. november 2019, offentliggjort 3. december 2019, meddelt under nummer C(2019) 7987, der fastsætter konklusionerne om den bedst tilgængelige teknik (BAT-konklusioner) for affaldsforbrænding.
Tjeklisten gengiver ordlyden af BAT konklusioner for affaldsforbrænding, der dels gælder generelt for alle anlæg og dels gælder for affaldsforbrænding og for slaggehåndering, som finder sted på affaldsforbrændingsanlæg. For den fulde ordlyd henvises til selve BAT konklusionerne.
Bindende emissionsniveauer:
Læg mærke til, at de emissionsniveauer, der er markeret med BAT-AEL (BAT-Associated Emission Levels), er juridisk bindende. Det betyder, at grænseværdien ikke må være højere end den højeste værdi i det interval, der er angivet. Alt efter virksomhedens indretning, følsomheden af virksomhedens omgivelser m.m. kan det være, grænseværdien skal ligge indenfor eller lavere end det angivne interval. Læs mere herom i miljogodkendelsesvejledningen.dk
Læsevejledning:
Kolonne 1: nummer på BAT-konklusion
Kolonne 2: BAT-konklusionens formulering, inkl. eventuelt efterfølgende liste over BAT-teknikker samt evt. bindende BAT-AEL eller ikke-bindende værdi for andre typer af miljøforhold end emissioner. Andre typer af miljøforhold, hvor der er fastsat en kravværdi i BAT-kravet, kan fx være energiforbrug eller vandforbrug.
Kolonne 3: Henvisning til afsnit i selve BREF-dokumentet, hvor der kan findes uddybende beskrivelser af teknikker og/eller baggrunden for det fastsatte niveau.
Udfyldning:
Virksomheden udfylder kolonnen med BAT-status: Virksomhedens nuværende status i forhold til at opfylde BAT-krav.
Virksomheden udfylder om nødvendigt kolonnen med BAT-handlingsplan. Hvis virksomheden ikke endnu opfylder BAT-krav, skal der redegøres for, hvordan virksomheden har planlagt at gennemføre ændringer eller forbedringer, således at BAT-krav opfyldes.
Virksomheden kan vedlægge yderligere dokumentation for at underbygge BAT-handlingsplanen eller BAT-status. Angiv navn på dokumenter i kolonnen: Virksomhedens reference. I denne kolonne angives også navn eller nummer på dokumenter, som ikke vedlægges, men som er på virksomheden i miljøledelsessystem, driftsinstrukser, procedurer eller lignende.

## BAT-tjekliste
BAT tjekliste for affaldsforbrænding
BAT-KONKLUSIONER VEDRØRENDE AFFALDSFORBRÆNDING SAMT SLAGGEBEHANDLING SOM FOREGÅR PÅ AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG.
Kolonne 1: BATC-nummer | Kolonne 2: BAT-konklusion | Tilføjelser til BAT-konklusion (Beskrivelse eller anvendelse). Evt. henvisning til afsnit i BAT-konklusion | Kapitel i BREF med evt. uddybende information | BAT-status: Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | BAT-handlingsplan: Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens reference til dokumentation
1. BAT-KONKLUSIONER
1.1 Miljøledelsessystemer
BAT 1 | For at forbedre de overordnede miljøpræstationer er det BAT at indføre et miljøledelsessystem (EMS), som omfatter alle følgende elementer: | Bemærkning Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 oprettes Den Europæiske Unions ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som er et eksempel på et miljøledelsessystem i overensstemmelse med denne BAT. Anvendelse Miljøledelsessystemets detaljeringsniveau og grad af formalisering vil normalt være relateret til arten, omfanget og kompleksiteten af anlægget og de miljøpåvirkninger, det kan have (hvilket også afhænger af typen og mængden af det behandlede affald). | 4.1.1
i. | ledelsens engagement, lederskab og ansvarlighed, herunder den øverste ledelse, med henblik på gennemførelsen af et effektivt miljøledelsessystem
ii. | en analyse, der omfatter fastlæggelse af organisationens kontekst, afdækning af interessenters behov og forventninger, fastlæggelse af de egenskaber ved anlægget, der er forbundet med mulige risici for miljøet (eller menneskers sundhed), samt af de gældende lovbestemte miljøkrav
iii. | udvikling af en miljøpolitik, der omfatter kontinuerlig forbedring af anlæggets miljøpræstation
iv. | fastlæggelse af mål og resultatindikatorer i forbindelse med væsentlige miljøforhold, herunder sikring af overholdelse af gældende lovbestemte krav
v. | planlægning og gennemførelse af de nødvendige procedurer og handlinger (herunder korrigerende og forebyggende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt) med henblik på at opfylde miljømålene og undgå miljørisici
vi. | fastlæggelse af strukturer, roller og ansvarsområder i forbindelse med miljøaspekter og -mål og tilvejebringelse af de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer
vii. | sikring af den nødvendige kompetence og opmærksomhed fra det personale, hvis arbejde kan påvirke anlæggets miljøpræstationer (f.eks. gennem oplysning og uddannelse)
viii. | intern og ekstern kommunikation
ix. | fremme af medarbejdernes deltagelse i god miljøforvaltningspraksis
x. | etablering og vedligeholdelse af en forvaltningsmanual og skriftlige procedurer til at kontrollere aktiviteter med betydelig indvirkning på miljøet samt relevante registre
xi. | effektiv driftsplanlægning og processtyring
xii. | gennemførelse af passende vedligeholdelsesprogrammer
xiii. | nødberedskabs- og indsatsprotokoller, herunder forebyggelse og/eller afbødning af de negative (miljømæssige) virkninger af nødsituationer
xiv. | ved (gen)design af et (nyt) anlæg eller en del deraf hensyntagen til dets miljøpåvirkninger i hele dets levetid, hvilket omfatter opførelse, vedligeholdelse, drift og nedlukning
xv. | gennemførelse af et overvågnings- og måleprogram. Om nødvendigt kan der findes oplysninger herom i referencerapporten om overvågning af emissioner til luft og vand fra IED-anlæg
xvi. | regelmæssig anvendelse af benchmarking for de enkelte sektorer
xvii. | periodisk, uafhængig (så vidt det er praktisk muligt) intern audit og periodisk, uafhængig ekstern audit med henblik på at vurdere miljøresultaterne og fastlægge, om miljøledelsessystemet er i overensstemmelse med planlagte ordninger, og om det gennemføres og vedligeholdes korrekt
xviii. | vurdering af årsagerne til manglende overensstemmelse, gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger som reaktion på manglende overensstemmelse, revision af effektiviteten af korrigerende foranstaltninger og fastlæggelse af, om der er eller kan opstå lignende uoverensstemmelser
xix. | den øverste ledelses periodiske gennemgang af miljøledelsessystemet og dets fortsatte egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet
xx. | opmærksomhed på og hensyntagen til udviklingen af renere teknikker.
Specifikt for forbrændingsanlæg og, hvor det er relevant slaggebehandlingsanlæg, er det også BAT at indarbejde følgende elementer i miljøledelsessystemet:
xxi. | for forbrændingsanlæg, styring af affaldsstrømme (se BAT 9)
xxii. | for slaggebehandlingsanlæg, kvalitetsstyring af output (se BAT 10)
xxiii. | en plan for håndtering af restprodukter, herunder foranstaltninger, der tager sigte på at:
a. | minimere dannelse af restprodukter
b. | optimere genbrug, regenerering, genanvendelse af og/eller energiudnyttelse fra restprodukterne
c. | sikre en korrekt bortskaffelse af restprodukter
xxiv. | for forbrændingsanlæg, en OTNOC-håndteringsplan (se BAT 18)
xxv. | for forbrændingsanlæg, en plan for håndtering af uheld (se afsnit 2.4)
xxvi. | for slaggebehandlingsanlæg, styring af emissioner af diffust støv (se BAT 23)
xxvii | en lugthåndteringsplan, hvor der forventes og/eller er dokumenteret lugtgener i følsomme omgivelser (se afsnit 2.4)
xxviii | en støjhåndteringsplan (se også BAT 37), hvor der forventes og/eller er dokumenteret støjgener i følsomme omgivelser (se afsnit 2.4).
1.2 Overvågning
BAT 2 | Det er BAT at bestemme bruttoelvirkningsgraden, bruttovirkningsgraden eller kedeleffektiviteten for forbrændingsanlægget som helhed eller for alle de relevante dele af forbrændingsanlægget. | Beskrivelse For nye forbrændingsanlæg eller efter hver ændring af et eksisterende forbrændingsanlæg, der i væsentlig grad kan påvirke energieffektiviteten, bestemmes bruttoelvirkningsgraden, bruttovirkningsgraden eller kedlens effektivitet ved udførelse af en prøvning af ydeevnen ved fuld belastning. For et eksisterende forbrændingsanlæg, der ikke har gennemført en prøvning af ydeevnen, eller hvor en prøvning af ydeevnen ved fuld belastning ikke kan udføres af tekniske årsager, kan bruttoelvirkningsgraden, bruttovirkningsgraden eller kedlens effektivitet bestemmes ved at anvende værdier fra anlæggets projektering. Til prøvning af ydeevne findes der ikke nogen EN-standard til bestemmelse af kedlens effektivitet i forbrændingsanlæg. For ristefyrede forbrændingsanlæg kan FDBR's retningslinje RL 7 anvendes.
BAT 3 | Det er BAT at overvåge vigtige procesparametre, der er relevante for emissioner til luft og vand, herunder nedenstående.
BAT 3 - skema | BAT 3 - skema
BAT 4 | Det er BAT at overvåge rørførte emissioner til luft med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det BAT at anvende ISO- standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.
BAT 4- skema | BAT 4 - Skema
BAT 5 | Det er BAT at foretage en passende overvågning af rørførte emissioner til luft fra forbrændingsanlægget under OTNOC. | Beskrivelse Overvågningen kan ske ved direkte emissionsmålinger (f.eks. for forurenende stoffer, der overvåges kontinuerligt) eller ved overvågning af surrogatparametre, hvis dette viser sig at være af tilsvarende eller bedre videnskabelig kvalitet end ved direkte emissionsmålinger. Emissioner under opstart og nedlukning, mens der ikke forbrændes affald, herunder emissioner af PCDD/F, anslås ud fra målekampagner, f.eks. hvert tredje år, som gennemføres under planlagte opstarter/nedlukninger.
BAT 6 | Det er BAT at overvåge emissioner til vand fra FGC og/eller behandling af slagge/bundaske med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder. Hvis der ikke foreligger EN- standarder, er det BAT at anvende ISO-standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.
BAT 6 - skema | BAT 6 - Skema
BAT 7 | Det er BAT at overvåge indholdet af uforbrændte stoffer i slagge/bundaske på forbrændingsanlægget med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder.
BAT 7 - Skema | BAT 7-skema
BAT 8 | Ved forbrænding af farligt affald, der indeholder POP-stoffer, er det BAT at bestemme POP-indholdet i outputstrømmene (f.eks. slagge/bundaske, røggas og spildevand) efter ibrugtagningen af forbrændingsanlægget og efter enhver ændring, som kan påvirke POP-indholdet i outputstrømmene i betydelig grad. | Beskrivelse POP-indholdet i outputstrømmene bestemmes ved hjælp af direkte målinger eller indirekte metoder (f.eks. kan den kumulerede mængde POP i flyveaske, tørre restprodukter fra FGC, spildevand fra FGC og det dermed forbundne spildevandsslam bestemmes ved at overvåge POP-indholdet i røggassen før og efter FGC-systemet) eller baseres på studier, der er repræsentative for anlægget Anvendelse Er kun anvendelig for anlæg, der: — forbrænder farligt affald med koncentrationer af POP-stoffer før forbrænding, der overstiger de koncentrati­ onsgrænser, der er fastsat i bilag IV til forordning (EF) nr. 850/2004 med ændringer, og — ikke opfylder specifikationerne for procesbeskrivelse i kapitel IV.G.2, litra g), i UNEP's tekniske retningslinjer UNEP/CHW.13/6/Add.1/Rev.1. .
1.3 Overordnede miljø- og forbrændingspræstationer
BAT 9 | For at forbedre forbrændingsanlæggets overordnede miljøpræstationer ved hjælp af styring af affaldsstrømme (se BAT 1) er det BAT at anvende alle teknikkerne i litra a) til c) nedenfor og, hvis det er relevant, teknikkerne i litra d), e) og f).
BAT 9-skema | BAT 9-skema
BAT 10 | For at forbedre det overordnede miljøpræstationsniveau for slaggebehandlingsanlæg er det BAT at medtage styringen af outputkvalitet i miljøledelsessystemet (se BAT 1). | Beskrivelse Miljøledelsessystemet omfatter kvaliteten af output for at sikre, at resultatet af slaggebehandlingen stemmer overens med forventningerne, idet der anvendes eksisterende EN-standarder, hvis sådanne foreligger. Dette gør det også muligt at overvåge og optimere slaggebehandlingen.
BAT 11 | For at forbedre forbrændingsanlæggets overordnede miljøpræstationer er det BAT at overvåge affaldsleve­rancerne som en del af procedurerne for modtagelsen af affaldet (se BAT 9 c), herunder, afhængigt af den risiko, det modtagne affald udgør, de elementer, der er anført nedenfor.
BAT 11-skema | BAT 11-skema
BAT 12 | For at mindske de miljørisici, der er forbundet med modtagelse, håndtering og opbevaring af affald, er det BAT at anvende begge nedenstående teknikker.
BAT 12-skema | BAT 12-skema
BAT 13 | For at reducere den miljørisiko, der er forbundet med oplagring og håndtering af klinisk risikoaffald, er det BAT at anvende en kombination af nedenstående teknikker.
BAT 13-skema | BAT 13-skema
BAT 14 | BAT 14.For at forbedre de overordnede miljøpræstationer ved forbrænding af affald, reducere indholdet af uforbrændte stoffer i slagge/bundaske og reducere emissionerne til luft fra forbrænding af affald er det BAT at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker.
BAT 14-skema | BAT 14-skema
BAT 14-Tabel 1 BAT-AEPL | BAT 14-Tabel 1: BAT-relaterede niveauer for miljøeffektivitet for uforbrændte stoffer i slagge/bundaske fra forbrænding af affald | BAT 14-Tabel 1 er beskrevet i feltet BAT 14-Tabel 1 Den tilknyttede overvågning er beskrevet i BAT 7.
BAT 15 | For at forbedre forbrændingsanlæggets overordnede miljøpræstationer og reducere emissionerne til luft er det BAT at udarbejde og indføre procedurer for justering af anlæggets indstillinger, f.eks. gennem systemet for avanceret kontrol (se beskrivelsen i afsnit 2.1), og, når det er nødvendigt og praktisk, på grundlag af karakterisering og kontrol af affaldet (se BAT 11). |  | 4.3.6 4.3.9 4.7.1
BAT 16 | For at forbedre forbrændingsanlæggets overordnede miljøpræstationer og reducere emissionerne til luft er det BAT at etablere og indføre operationelle procedurer (f.eks. organisering af forsyningskæden, som skal være kontinuerlig snarere end batchdrift) for så vidt muligt at begrænse nedlukning og opstart.
BAT 17 | For at reducere emissionerne til luft og, hvor det er relevant, spildevand fra forbrændingsanlægget er det BAT at sikre, at FGC-system og spildevandsrensningsanlæg er konstrueret korrekt (f.eks. under hensyntagen til maksimal(t) flow og koncentration af forurenende stoffer), og at rensningsanlæg drives og vedligeholdes på en sådan måde, at der sikres optimal drift.
BAT 18 | For at reducere frekvensen af OTNOC og reducere emissionerne til luft og, hvor det er relevant, til vand fra forbrændingsanlægget under OTNOC er det BAT at etablere og indføre en risikobaseret OTNOC-håndteringsplan som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1), der omfatter alle følgende elementer: — fastlæggelse af potentielle OTNOC (f.eks. fejl på udstyr, der er afgørende for beskyttelsen af miljøet (»kritisk udstyr«), og de grundliggende årsager til OTNOC og de potentielle konsekvenser heraf samt fastlæggelse af en regelmæssig gennemgang og ajourføring af listen over identificerede OTNOC efter den nedennævnte periodiske vurdering — passende konstruktion af kritisk udstyr (f.eks. opdeling af posefilter, teknikker til opvarmning af røggassen og fjernelse af behovet for bypass af posefilteret under opstart og nedlukning osv.) — etablering og gennemførelse af en specifik forebyggende vedligeholdelsesplan for kritisk udstyr (se BAT 1 xii)) — overvågning og registrering af emissioner under OTNOC og tilknyttede omstændigheder (se BAT 5) — periodisk vurdering af de emissioner, der forekommer under OTNOC (f.eks. frekvens af hændelser, varighed, mængden af udledte forurenende stoffer) og gennemførelse af korrigerende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.
1.4 Energieffektivitet
BAT 19 | For at øge forbrændingsanlæggets ressourceeffektivitet er det BAT at anvende en varmegenvindingskedel. | Beskrivelse Den energi, der er indeholdt i røggassen, genvindes i en varmegenvindingskedel, der producerer varmt vand og/ eller damp, og som kan eksporteres, anvendes internt og/eller anvendes til produktion af elektricitet. Anvendelse For anlæg, der udelukkende anvendes til forbrænding af farligt affald, kan anvendeligheden være begrænset af: — flyveaskens træghed — røggassens korrosive egenskaber.
BAT 20 | For at øge forbrændingsanlæggets energieffektivitet er det BAT at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker.
BAT 20-skema | BAT 20-skema
BAT 20- Tabel 2 BAT-AEEL | BAT 20-Tabel 2: BAT-relaterede energieffektivitetsniveauer (BAT-AEEL'er) for forbrænding af affald | BAT 20-Tabel 2 er beskrevet i feltet BAT 20-Tabel 2 Den tilknyttede overvågning er beskrevet i BAT 2.
1.5 Emissioner til luft
1.5.1. Diffuse emissioner
BAT 21 | For at forebygge eller reducere diffuse emissioner fra forbrændingsanlægget, herunder lugtemissioner, er det BAT at: — lagre fast affald og større mængder af uemballeret pastøst affald, som er lugtende og/eller har tilbøjelighed til at frigive flygtige stoffer, i lukkede bygninger under kontrolleret undertryk, og anvende udsugningsluften som forbrændingsluft til forbrænding eller sende det til et andet passende rensesystem i tilfælde af eksplosionsfare — lagre flydende affald i beholdere under et passende kontrolleret tryk og ventilere via rørkanaler til forbrændin­ gsluften eller til et andet egnet rensesystem — styre risikoen for lugt under fuldstændige nedlukningsperioder, når der ikke er forbrændingskapacitet til rådighed, f.eks. ved at: — sende den ventilerede eller udsugede luft til et alternativt rensesystem, f.eks. en vådskrubber, et fast adsorptionsmiddel — minimere mængden af lagret affald, f.eks. ved at afbryde, reducere eller overføre affaldsleverancer som en del af affaldshåndteringen (se BAT 9) — lagre affald korrekt emballeret og balleteret.
BAT 22 | For at forebygge diffuse emissioner af flygtige forbindelser fra håndtering af gasformigt og flydende affald, som er lugtende og/eller tilbøjeligt til at frigive flygtige stoffer i forbrændingsanlæg, er det BAT at indføre affaldet ved direkte indfyring i ovnrummet. | Beskrivelse For gasformigt og flydende affald, der afleveres i større affaldscontainere (f.eks. tankskibe og tankvogne), foretages direkte indfyring ved at forbinde affaldscontaineren med ovnrummet via et føderør. Containeren tømmes derefter ved at trykke indholdet ud med nitrogen eller, hvis viskositeten er tilstrækkelig lav, ved at pumpe væsken. For gasformigt og flydende affald, der afleveres i affaldscontainere, som egner sig til forbrænding (f.eks. tromler), foretages den direkte indfyring ved at anbringe containere direkte i ovnen. Anvendelse Kan muligvis ikke anvendes til forbrænding af spildevandsslam, afhængigt af f.eks. vandindholdet og behovet for forudgående tørring eller blanding med andet affald.
BAT 23 | For at forebygge eller reducere diffuse emissioner af støv til luft fra behandlingen af slagge/bundaske er det BAT i miljøledelsessystemet (se BAT 1) at medtage følgende forhold til styring af diffuse emissioner af støv: — udpegning af de mest relevante diffuse kilder til emission af støv (f.eks. ved brug af EN 15445) — fastlæggelse og gennemførelse af passende foranstaltninger og teknikker til at forebygge eller reducere diffuse emissioner inden for en given tidsramme.
BAT 24 | For at forebygge eller reducere diffuse emissioner af støv til luft fra behandlingen af slagge/bundaske er det BAT at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker. |  | 4.3.2
BAT 24-Skema | BAT 24 skema
1.5.2 Rørførte emissioner
1.5.2.1. Emissioner af støv, metaller og metalloider
BAT 25 | For at reducere rørførte emissioner til luft af støv, metaller og metalloider fra forbrændingen af affald er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse. |  | 4.5.3.7
BAT 25-Skema | BAT 25 Skema
BAT 25-Tabel 3 BAT-AEL | BAT 25-Tabel 3: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af støv, metaller og metalloider fra forbrænding af affald | BAT 25-Tabel 3 er beskrevet i feltet BAT 25-Tabel 3 Den tilknyttede overvågning er beskrevet i BAT 4.
BAT 26 | For at reducere rørførte støvemissioner til luft fra den indesluttede behandling af slagge/bundaske med udsugning af luft (se BAT 24 f) er det BAT at behandle den udsugede luft med et posefilter (se afsnit 2.2). |  | 4.5.2.1 4.5.2.2
BAT 26-Tabel 4 BAT-AEL | BAT 26-Tabel 4: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte støvemissioner til luft fra den indesluttede behandling af slagge/bundaske med udsugning af luft | BAT 26- Tabel 4 er beskrevet i feltet BAT 26- Tabel 4 Den tilknyttede overvågning er beskrevet i BAT 4.
1.5.2.2 Emissioner af HCl, HF og SO2
BAT 27 | For at reducere rørførte emissioner af HCl, HF og SO2 til luft fra forbrændingen af affald er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse.
BAT 27-Skema | BAT 27 Skema
BAT 28 | For at reducere rørførte spidsemissioner af HCl, HF og SO2 til luft fra forbrænding af affald og samtidig begrænse forbruget af reagenter og den mængde restprodukter, der genereres ved brug af injektion af tør sorbent og semivåde absorbenter, er det BAT at anvende teknik a) eller begge de nedenfor angivne teknikker. |  | 4.5.3.1 4.5.3.2 4.5.3.3 4.5.3.4 4.5.3.5 4.5.3.6 4.5.3.7 4.5.3.8 4.5.3.9
BAT 28- Skema | BAT 28 Skema
BAT 28-Tabel 5 BAT-AEL | BAT 28-Tabel 5: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af HCl, HF og SO2 fra forbrænding af affald | BAT 28-Tabel 5 er beskrevet i feltet BAT 28-Tabel 5 Den tilknyttede overvågning er beskrevet i BAT 4.
BAT 29 | For at reducere rørførte NOX-emissioner til luften og samtidig begrænse emissionerne af CO og N2O fra forbrænding af affald og emissionerne af NH3 fra anvendelsen af SNCR og/eller SCR er det BAT at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker. |  | 4.3.2 4.3.4 4.3.9 4.3.11 4.5.4.1 4.5.4.3 4.5.4.4 4.5.4.5
1.5.2.3. Emissioner af NOX , N2O, CO og NH3
BAT 29- Skema | BAT 29 Skema
BAT 29- Tabel 6 BAT-AEL | BAT 29- Tabel 6: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte NOX- og CO-emissioner til luft fra forbrænding af affald og for rørførte NH3-emissioner til luft fra anvendelse af SNCR og/eller SCR | BAT 29-Tabel 6 er beskrevet i feltet BAT 29- Tabel 6 Den tilknyttede overvågning er beskrevet i BAT 4.
1.5.2.4. Emission af organiske forbindelser
BAT 30 | For at reducere rørførte emissioner til luft af organiske forbindelser, herunder PCDD/F og PCB, er det BAT at anvende teknik a), b), c), d) og en eller en kombination af teknik e) til i) nedenfor. |  | 4.3.2 4.3.6 4.5.5.2 4.5.5.3 4.5.5.4 4.5.5.6 4.5.5.7 4.5.5.8
BAT 30- Skema | BAT 30 Skema
BAT 30- Tabel 7 BAT-AEL | BAT 30- Tabel 7: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte emissioner til luft af TVOC, PCDD/F og dioxinlignende PCB fra affaldsforbrænding | BAT 30- Tabel 7 er beskrevet i feltet BAT 30 - Tabel 7 Den tilknyttede overvågning er beskrevet i BAT 4.
1.5.2.5. Kviksølv emissioner
BAT 31 | For at reducere rørførte kviksølvemissioner til luft (herunder kviksølvemissionstoppe) fra forbrænding af affald er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse. |  | 4.5.5.7 4.5.6.1 4.5.6.2 4.5.6.3 4.5.6.5 4.5.6.6 4.5.6.7 4.5.6.8
BAT 31- Skema | BAT 31 Skema
BAT 31- Tabel 8 BAT-AEL | BAT 31- Tabel 8: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rørførte kviksølvemissioner til luft fra affaldsfor­brænding | BAT 31- Tabel 8 er beskrevet i feltet BAT 31- Tabel 8
BAT 32 | For at forebygge forurening af uforurenet vand, reducere emissionerne til vand og øge ressourceeffek­tiviteten er det BAT at adskille spildevandsstrømme og at behandle dem separat, afhængigt af deres karakteristika. | Beskrivelse Spildevandsstrømme (f.eks. overfladeafstrømning, kølevand, spildevand fra røggasrensning og behandling af slagge/bundaske, drænvand indsamlet fra affaldsmodtagelses-, håndterings- og lagerområder (se BAT 12 a) skal adskilles og behandles særskilt på grundlag af deres karakteristika og kombinationen af nødvendige behandlings­teknikker. Uforurenede vandstrømme adskilles fra spildevandsstrømme, der kræver behandling. Ved genvinding af saltsyre og/eller gips fra skrubberens udløb behandles spildevandet fra de forskellige stadier (sur og basisk) i vådskrubningssystemet separat. Anvendelse Kan anvendes generelt i nye anlæg. Kan anvendes i bestående anlæg inden for de begrænsninger, der er forbundet med konfigurationen af vandopsamlingssystemet. | 4.6.9
BAT 33 | For at reducere vandforbruget og forebygge eller reducere produktionen af spildevand fra forbrændin­gsanlægget er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse. |  | 4.6.3 4.6.6 4.6.8
BAT 33- Skema | BAT 33 Skema
BAT 34 | For at reducere emissioner til vand fra FGC og/eller fra oplagring og behandling af slagge/bundaske er det BAT at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker og at anvende sekundære teknikker så tæt som muligt på kilden for at undgå fortynding. |  | 4.6.10 4.6.11 4.6.12
BAT 34- Skema | BAT 34 Skema
BAT 34- Tabel 9 BAT-AEL | BAT 34- Tabel 9: BAT-AEL'er for direkte emissioner til en vandrecipient | BAT 34-Tabel 9 er beskrevet i feltet BAT 34- Tabel 9 Den tilknyttede overvågning er beskrevet i BAT 6.
BAT 34- Tabel 10 BAT-AEL | BAT 34- Tabel 10: BAT-AEL'er for indirekte emissioner til en vandrecipient | BAT 34-Tabel 10 er beskrevet i feltet BAT 34- Tabel 10 Den tilknyttede overvågning er beskrevet i BAT 6.
1.7 Materialeudnyttelse
BAT 35 | For at øge ressourceeffektiviteten er det BAT at håndtere og behandle slagge/bundaske separat fra FGC- restprodukter. |  | 4.7.2 4.7.4 4.7.5 4.7.7 4.7.8
BAT 36 | For at øge ressourceeffektiviteten ved behandling af slagge/bundaske er det BAT at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker på grundlag af en risikovurdering, der afhænger af de farlige egenskaber ved slagge og aske. |  | 4.8
BAT 36- Skema | BAT 36 Skema
1.8 Støj
BAT 37 | For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støjemissioner er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse.
BAT 37- Skema | BAT 37 Skema
2. Beskrivelse af teknikker
2.1 Generelle teknikker
2.1 Generelle teknikker | 2.1 Generelle teknikker |  |  | Virksomheden skal ikke udfylde feltet her, idet der blot er tale om en beskrivelse af teknikker
2.2 Teknikker til reduktion af emissioner til luft
2.2 Teknikker til reduktion af emissioner til luft | 2.2 Teknikker (Luft) |  |  | Virksomheden skal ikke udfylde feltet her, idet der blot er tale om en beskrivelse af teknikker
2.3 Teknikker til at reducere emissioner til vand
2.3 Teknikker til at reducere emissioner til vand | 2.3 Teknikker (Vand) |  |  | Virksomheden skal ikke udfylde feltet her, idet der blot er tale om en beskrivelse af teknikker
2.4 Håndteringsteknikker
2.4 Håndteringsteknikker | 2.4 Håndteringsteknikker |  |  | Virksomheden skal ikke udfylde feltet her, idet der blot er tale om en beskrivelse af teknikker

## BAT 3 Skema
BAT 3 Skema
Strøm/Beliggenhed | Parameter/parametre | Overvågning
Røggas fra forbrænding af affald | Flow, iltkoncentration, temperatur, tryk, vanddampindhold | Kontinuerlig måling
Forbrændingskammer | Temperatur
Spildevand fra våd FGC | Flow, pH, temperatur
Spildevand fra slaggebehandlingsanlæg | Flow, pH, ledningsevne
Tilbage til BAT- tjeklisten

## BAT 4 Skema
BAT 4 Skema
Stof/parameter | Proces | Standard(er)(1) | Mindstefrekvens for overvågning (2) | Overvågning forbundet med
NOX | Forbrænding af affald | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt | BAT 29
NH3 | Forbrænding af affald, når der anvendes SNCR og/ eller SCR | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt | BAT 29
N2O | Forbrænding af affald i fluid bed-ovn Forbrænding af af­fald, når der anvendes SNCR med brug af urea | EN 21258 (3) | En gang om året | BAT 29
CO | Forbrænding af affald | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt | BAT 29
SO2 | Forbrænding af affald | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt | BAT 27
HCl | Forbrænding af affald | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt | BAT 27
HF | Forbrænding af affald | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt (4) | BAT 27
Støv | Slaggebehandling Forbrænding af affald | EN 13284-1 Generiske EN- standarder og EN 13284-2 | En gang om året Kontinuerligt | BAT 26 BAT 25
Metaller og me­talloider undta­gen kviksølv (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) | Forbrænding af affald | EN14385 | En gang hver sjette måned | BAT25
Hg | Forbrænding af affald | Generiske EN- standarder og EN 14884 | Kontinuerligt (5) | BAT31
TVOC | Forbrænding af affald | Generiske EN- standarder | Kontinuerligt | BAT30
PBDD/F | Forbrænding af affald (6) | EN- standard foreligger ikke | En gang hver sjette måned | BAT30
PCDD/F | Forbrænding af affald | EN 1948-1, EN 1948- 2, EN 1948-3 Der findes ingen EN- standard for langtidsprøvetagning EN 1948-2, EN 1948- 3 | En gang hver sjette måned for korttidsprøvetagning En gang om måneden for langtidsprøvetag­ning (7) | BAT30 BAT30
Dioxinlignende PCB | Forbrænding af affald | EN 1948-1, EN 1948- 2, EN 1948-4 Der findes ingen EN- standard for langtidsprøvetagning EN 1948-2, EN 1948- 4 | En gang hver sjette måned for korttids­prøvetagning (8) En gang hver måned for langtidsprøvetag­ning (7) (8) | BAT30 BAT 30
Benzo[a]pyren | Forbrænding af affald | EN-standard foreligger ikke | En gang om året | BAT 30
'(1) Generiske EN-standarder for kontinuerlige målinger er EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 og EN 14181. EN-standarder for periodiske målinger er angivet i tabellen eller i fodnoterne.
(2)For periodisk overvågning finder overvågningsfrekvensen ikke anvendelse, hvis det eneste formål med anlæggets drift er at foretage en emissionsmåling.
(3) Hvis der anvendes kontinuerlig overvågning af N2O, gælder de generiske EN-standarder for kontinuerlige måling
(4) Kontinuerlig måling af HF kan erstattes af periodiske målinger med en mindste frekvens på en gang hver sjette måned, hvis det er påvist, at emissionsniveauet for HCl er tilstrækkeligt tilfredsstillende og stabilt. Der findes ingen EN-standard til periodisk måling af HF.
(5)For anlæg, der forbrænder affald med et dokumenteret lavt og stabilt kviksølvindhold (f.eks. ensartede affaldsstrømme af kontrolleret sammensætning), kan den kontinuerlige overvågning af emissioner erstattes af langtidsprøvetagning (der findes ingen EN-standard for langtidsprøvetagning af Hg) eller periodiske målinger med en mindste frekvens på en gang hver sjette måned. I sidstnævnte tilfælde er den relevante standard EN 13211
(6) Overvågningen finder kun anvendelse i forbindelse med forbrænding af affald, der indeholder bromerede flammehæmmere, eller på anlæg, hvor BAT 31 anvendes med kontinuerlig injektion af bro
(7)Overvågningen finder ikke anvendelse, hvis det er påvist, at emissionsniveauerne er tilstrækkeligt tilfredsstillende og
(8) Overvågningen finder ikke anvendelse, hvis det er påvist, at emissionen af dioxinlignende PCB er mindre end 0,01 ng WHO- TEQ/Nm3.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 6 Skema
BAT 6 Skema
Stof/parameter | Proces | Standard(er) | Mindstefrekvens for overvågning | Overvågning forbundet med
Total Organisk Kulstof (TOC) | FGC Slaggebehandling | EN 1484 | En gang om måneden En gang om måneden (1) | BAT 34
Total suspende ret stof (TSS)­ | FGC Slaggebehandling | EN872 | En gang om dagen (2) En gang om måneden (1) | BAT 34
AS | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Cd | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Cr | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Cu | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Mo | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Ni | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Pb | FGC Slaggebehandling | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | Engang om måneden En gang om måneden (1) | BAT 34
Sb | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Tl | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Zn | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11885, EN ISO 15586 eller EN ISO 17294-2) | En gang om måneden | BAT 34
Hg | FGC | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 12846 eller EN ISO 17852) | En gang om måneden | BAT 34
Ammoniumnitrogen (NH4-N) | Slaggebehandling | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 11732, EN ISO 14911) | En gang om måneden (1) | BAT 34
Chlorid (Cl) | Slaggebehandling | Forskellige tilgænge­lige EN-standarder (f. eks. EN ISO 10304-1, EN ISO 15682) | En gang om måneden (1) | BAT 34
Sulfat (SO42-) | Slaggebehandling | EN ISO 10304-1 | En gang om måneden (1) | BAT 34
PCDD/F | FGC Slaggebehandling | EN-standard foreligger ikke | En gang om måne­den (1) En gang hver sjette måned | BAT 34
(1) Overvågningsfrekvensen kan være mindst en gang hver sjette måned, hvis det er påvist, at emissionerne er tilstrækkeligt tilfredsstillende og stabile.
(2) Den daglige flowproportionale stikprøvemåling af 24 timer kan erstattes af daglige stikprøvemålinger.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 7 Skema
BAT 7 skema
Parameter | Standard(er) | Minimums frekvens for monitering | Overvågning forbundet med
Glødetab (1) | EN 14899 og enten EN 15169 eller EN 15935 | En gang hver tredje måned | BAT 14
Totalt organisk kulstof (1) (2) | EN 14899 og enten EN 13137 eller EN 15936
(1) Enten overvåges glødetab eller indholdet af total organisk kulstof.
(2) Elementært kulstof (f.eks. bestemt i henhold til DIN 19539) kan fratrækkes måleresultatet
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 9 Skema
BAT 9 Skema
Teknik |  | Beskrivelse
a. | Bestemmelse af, hvilke affaldsfraktioner der kan forbrændes | På grundlag af forbrændingsanlæggets karakteristika, identifikation af de affaldsfraktioner, som kan forbrændes med hensyn til f.eks. den fysiske tilstand, de kemiske egenskaber, de farlige egenskaber og de acceptable intervaller af brændværdi, fugtighed, askeindhold og størrelse.
b. | Etablering og gennemførelse af procedurer for affaldskarakterisering og forhåndsgodkendelse | Disse procedurer har til formål at sikre den teknisk (og retligt) egnede affaldsbehandling for en bestemt affaldsfraktion, inden affaldet ankommer til anlægget. Dette omfatter procedurer i forbindelse med indsamling af oplysninger omkring det tilførte affald og kan omfatte prøvetagning og specificering af affaldet for at få tilstrækkeligt kendskab til affaldets sammensætning. Procedurer for forhåndsgodkendelse af affald er risikobaserede og tager hensyn til eksempelvis affaldets farlige egenskaber, risiciene som affaldet udgør i forbindelse med driftssikkerhed, sikkerhed på arbejdspladsen og miljøpåvirkning samt de oplysninger, som stilles til rådighed af tidligere affaldsindehaver(e).
c. | Etablering og gennemførelse af proce­durer for modtagelse af affald | Modtagelsesprocedurerne har til formål at bekræfte affaldets egenskaber, som er fastlagt i forhåndsgodkendelsesfasen. I disse procedurer bestemmes de forhold, der skal kontrolleres ved aflevering af affaldet på anlægget, samt kriterierne for, om affaldet kan modtages eller skal afvises. Procedurerne kan omfatte prøvetagning, kontrol og analyse af affaldet. Procedurer for modtagelse af affald er risikobaserede og tager hensyn til eksempelvis affaldets farlige egenskaber, risiciene, som affaldet udgør i forbindelse med driftssikkerhed, sikkerhed på arbejdspladsen og miljøpåvirkning samt de oplysninger, som stilles til rådighed af tidligere affaldsindehaver(e). De elementer, der skal overvåges for hver type affald, er nærmere beskrevet i BAT 11.
d. | Oprettelse og gennemførelse af et affaldssporingssystem og -register | Et affaldssporingssystem og -register har til formål at spore placeringen og mængden af affaldet i anlægget. Det indeholder alle de oplysninger, der er fremkommet under håndteringen af affaldet i forbindelse med procedurerne for forhåndsgodkendelse af affald (f.eks. dato for ankomst til anlægget og affaldets unikke referencenummer, oplysninger om tidligere affaldsindehaver(e), resultater af forhåndsgodkendelse og modtagelse, art og mængde af affald på stedet, herunder alle afdækkede farer), modtagelse, opbevaring, behandling og/eller flytning. Affaldssporingssystemet er risikobaseret og tager hensyn til eksempelvis affaldets farlige egenskaber, risiciene, som affaldet udgør i forbindelse med driftssikkerhed, sikkerhed på arbejdspladsen og miljøpåvirkning samt de oplysninger, som stilles til rådighed af de(n) tidligere affaldsindehaver(e). Affaldssporingssystemet omfatter klar mærkning af affald, der opbevares andre steder end i affaldssiloen eller slamoplagringstanken (f.eks. i beholdere, tromler, baller eller andre former for emballage), således at det til enhver tid kan identificeres.
e. | Adskillelse af affaldsstrømme | Affaldsstrømme holdes adskilt afhængigt af deres egenskaber for at muliggøre en lettere og mere miljømæssigt sikker oplagring og forbrænding. Adskillelse af affaldsstrømme beror på en fysisk separation af forskellige affaldsfraktioner og procedurer, der viser, hvornår og hvor affald oplagres.
f. | Kontrol af affaldets egenskaber med henblik på sammenblanding af farligt affald | Kontrol af affaldets egenskaber med henblik på sammenblanding sikres ved hjælp af et sæt kontrolforanstaltninger og -test med henblik på at påvise uønskede og/eller potentielt farlige kemiske reaktioner mellem affald (f.eks. polymerisering, gasudvikling, exotermisk reaktion og dekomponering) ved blanding. Disse test er risikobaserede og tager hensyn til eksempelvis affaldets farlige egenskaber, risiciene, som affaldet udgør i forbindelse med driftssikkerhed, sikkerhed på arbejdspladsen og miljøpåvirkning samt oplysningerne, som stilles til rådighed af de(n) tidligere affaldsindehaver(e).
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 11 Skema
BAT 11 Skema
Affaldsfraktion | Overvågning af affald
Kommunalt fast affald og andet ikke-farligt affald | — Påvisning af radioaktivitet — Vejning af affaldsleverancer — Visuel inspektion — Periodisk prøvetagning af affaldsleverancer og analyse af vigtige egenskaber/stoffer (f.eks. brændværdi, halogenindhold og metaller/metalloider). For fast kommunalt affald indebærer dette særskilt losning
Spildevandsslam | — Vejning af affaldsleverancer (eller måling af flow, hvis slammet leveres via rørledning) — Visuel inspektion, så vidt det er teknisk muligt — Periodisk prøvetagning og analyse af vigtige egenskaber/stoffer f.eks. brændværdi, vandindhold, aske og kviksølv)
Farligt affald, bortset fra klinisk risikoaffald | — Påvisning af radioaktivitet — Vejning af affaldsleverancer — Visuel inspektion, så vidt det er teknisk muligt — Kontrol og sammenligning af individuelle affaldsleverancer med affaldsproducentens deklaration Prøvetagning af indholdet af: — alle tankskibe og tankvogne samt anhængere — emballeret affald (f.eks. i tromler, palletanke eller mindre emballage) og analyse af: — forbrændingsparametre (herunder brændværdi og flammepunkt) — affaldets egnethed til sammenblanding med henblik på at påvise eventuelle farlige reaktioner efter blanding af affald forud for oplagring (BAT 9 f) — vigtige stoffer, herunder POP, halogener og svovl, metaller/metalloider
Klinisk risikoaffald | — Påvisning af radioaktivitet — Vejning af affaldsleverancer — Visuel inspektion af emballagens integritet
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 12 Skema
BAT 12 Skema
Teknik |  | Beskrivelse
a. | Uigennemtrængelige overflader med passende afløbsinstallationer | Afhængigt af de risici, der er forbundet med affaldet i form af forurening af jord eller vand, skal overfladen af områderne til modtagelse, håndtering og opbevaring af affald være uigennemtrængelig for de pågældende væsker og udstyret med passende afløbsinstallationer (se BAT 32). Denne overflades tæthed kontrolleres regelmæssigt, så vidt det er teknisk muligt.
b. | Tilstrækkelig lagerkapacitet til affald | Der træffes foranstaltninger for at undgå ophobning af affald såsom: — Den maksimale lagerkapacitet til affald er tydeligt fastlagt og må ikke overskrides, idet der ved fastlæggelsen skal tages hensyn til affaldets egenskaber (f.eks. hvad angår risiko for brand) og behandlingskapaciteten. — Mængden af oplagret affald overvåges regelmæssigt og sammenlignes med den maksimalt tilladte lagerkapacitet. — For affald, der ikke er blandet under opbevaring (f.eks.klinisk risikoaffald og emballeret affald), er den maksimale opholdstid tydeligt fastlagt)
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 13 Skema
BAT 13 Skema
Teknik |  | Beskrivelse
a. | Automatiseret eller halvautomatisk affaldsbehandling | Det kliniske risikoaffald aflæsses fra lastvognen til lagerområdet ved hjælp af et automatisk eller manuelt system, afhængigt af den risiko, der er forbundet med dette. Fra lagerområdet føres det kliniske risikoaffald ind i ovnen ved hjælp af et automatiseret fødesystem.
b. | Forbrænding af ikke-genanvendelige lukkede containere, hvis sådanne er anvendt | Det kliniske risikoaffald afleveres i lukkede og robuste brændbare containere, som aldrig åbnes under opbevaringen og håndteringen. Hvis containerne anvendes til bortskaffelse af kanyler og skarpe instrumenter, er de sikret mod perforering.
c. | Rengøring og desinfektion af gen­brugscontainerne, hvis sådanne an­vendes | Genbrugscontainere renses i et dertil indrettet rengøringsområde og desinficeres i et særligt anlæg, der er beregnet til desinfektion. Eventuelle rester fra rengøringen forbrændes.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 14 Skema
BAT 14 Skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Blanding af affald | Blanding af affald forud for forbrænding omfatter f.eks. følgende processer: — blanding med silokran — anvendelse af et system til udligning af fødestrømme — blanding af kompatibelt flydende og pastøst affald. I nogle tilfælde neddeles fast affald, før det blandes. | Er ikke anvendelig, hvis der er krav om direkte indfyring i ovnen på grund af sik­kerhedsmæssige forhold eller affaldets egenskaber (f.eks. smittefarligt klinisk ri­sikoaffald, lugtende affald eller affald, hvor der kan være udslip af flygtige stoffer). Er ikke anvendelig, hvis der kan fore­komme uønskede reaktioner mellem for­skellige affaldsfraktioner (se BAT 9 f).
b. | Avanceret kontrolsystem | Se afsnit 2.1 | Kan anvendes generelt.
c. | Optimering af for­brændingsprocessen | Se afsnit 2.1 | Optimering af konstruktionen er ikke anvendelig på eksisterende ovne.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 14-Tabel 1
BAT 14-Tabel 1
Parameter | Enhed | BAT-APEL
TOC-indhold i slagge/bundaske (1) | Tør vægt-% | 1-3 (2)
Glødetab i slagge/bundaske (1) | Tør vægt-% | 1-5 (2)
(1) Enten BAT-AEPL for TOC-indhold eller BAT-AEPL for glødetab finder anvendelse. (2) Den nedre ende af BAT-AEPL-intervallet kan opnås ved brug af fluid bed-ovn eller roterovne, drevet under slaggesmeltende forhold (slagging-mode).
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 20 Skema
BAT 20 Skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Tørring af spilde­vandsslam | Efter mekanisk afvanding tørres spilde­vandslammet yderligere, f.eks. ved hjælp af lavkvalitetsvarme, før det tilføres ov­nen. I hvilket omfang slammet kan tørres, af­hænger af ovnfødesystemet. | Kan anvendes inden for de begrænsninger, der er forbundet med tilgængeligheden af varme af lav kvalitet.
b. | Reduktion af røg­gasflow | Røggasflowet reduceres f.eks. gennem: — forbedring af den primære og sekun­ dære forbrændingsluft — recirkulering af røggas (jf. afsnit 2.2). Et mindre røggasflow reducerer anlæg­gets energibehov (f.eks. for sugetræk­blæsere). | For eksisterende anlæg kan anvendeligheden af røggasrecirkulation være begrænset på grund af tekniske begrænsninger (f.eks. forureningsbelastning i røggassen og forbrændingsforhold).
c. | Minimering af varmetab | Varmetab minimeres ved hjælp af f.eks.: — anvendelse af integrerede ovne/ked­ ler, som giver mulighed for at gen­vinde varme fra ovnsiden — varmeisolering af ovne og kedler — recirkulering af røggas (jf. afsnit 2.2) — genvinding af varme fra afkøling af slagge/bundaske (se BAT 20 i)). | Integrerede ovne/kedler er ikke anvende­lige på roterovne eller andre ovne, der er beregnet til forbrænding af farligt affald ved høj temperatur.
d. | Optimering af kedeldesignet | Varmeoverførslen i kedlen forbedres ved at optimere f.eks.: — røggashastighed og -distribution — vand-/dampcirkulation — konvektions-bundles — kedelrensning hhv. under drift og uden drift med henblik på at mini­mere tilstopning af konvektions- bundles. | Kan anvendes på nye anlæg og på større moderniseringer af eksisterende anlæg.
e. | Lavtemperaturrøg­gasvekslere | Der anvendes særlige korrosionsbe­standige varmevekslere til genvinding af yderligere energi fra røggassen ved ke­deludgangen efter et elektrofilter (ESP) eller efter et system til indsprøjtning af tørt sorptionsmiddel. | Kan anvendes inden for begrænsningerne for driftstemperaturprofilen for FGC-sy­stemet. For eksisterende anlæg kan anvendelighe­den være begrænset af pladsmangel.
f. | Høj damptilstand | Jo højere damptilstand (temperatur og tryk), jo højere er den elektriske virk­ningsgrad, der kan tillades i dampcyklus­sen. Drift ved høj damptilstand (f.eks. over 45 bar, 400 °C) kræver anvendelse af særlige stållegeringer eller ildfaste dele for at beskytte de kedelsektioner, der ud­sættes for de højeste temperaturer. | Kan anvendes på nye anlæg og på større moderniseringer af eksisterende anlæg, hvor værket primært er rettet mod pro­duktion af elektricitet. Anvendeligheden kan være begrænset af: — flyveaskens træghed — røggassens korrosive egenskaber.
g. | Kraftvarmeproduk­tion | Kraftvarmeproduktion, hvor varmen (primært fra den damp, der forlader turbinen) anvendes til produktion af varmt vand/damp til industrielle pro­cesser/aktiviteter eller i et fjernvarme- eller fjernkølenet. | Kan anvendes inden for de begrænsninger, der er forbundet med lokalt varme- og effektforbrug og/eller adgang til net.
h. | Røggaskondensator | En varmeveksler eller en skrubber med en varmeveksler, hvor vanddamp i røg­gassen kondenserer og derved overfører den latente varme til vand ved en til­strækkeligt lav temperatur (f.eks. retur­strøm for et fjernvarmenet). Røggaskondensatoren giver også sidege­vinster ved at reducere emissioner til luft (f.eks. af støv og syregasser). Anvendelse af varmepumper kan øge den mængde energi, der genvindes ved hjælp af røggaskondensation. | Kan anvendes inden for de begrænsninger, der er forbundet med efterspørgslen efter lavtemperaturvarme, f.eks. ved at der fin­des et fjernvarmenet med en tilstrækkelig lav returvandstemperatur.
i. | Tør håndtering af slagge/bundaske | Tør, varm slagge/bundaske falder fra ri­sten til et transportsystem og afkøles af den omgivende luft. Energien genvindes ved anvendelse af køleluften til for­brænding. | Er kun anvendelig på ristovne. Der kan være tekniske begrænsninger, der forhindrer retrofitting på eksisterende ovne.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 20-Tabel 2
BAT 20-Tabel 2
BAT-AEEL
Anlæg | Fast kommunalt affald, andet ikke-farligt affald og farligt træaffald Bruttoelvirkningsgrad Bruttovirkningsgrad (4) (2) (3) | farligt affald bortset fra farligt ræaffald (1) Spildevandsslam Kedeleffektivitet
Nyt anlæg Eksisterende anlæg | 25-35 72-91 (5) 20-35 | 60-80 60-70(6)
(1) BAT-AEEL'en finder kun anvendelse, når der anvendes en varmegenvindingskedel. (2) BAT-AEEL'er for bruttoelvirkningsgrad finder kun anvendelse på anlæg eller dele af anlæg, der producerer elektricitet ved hjælp af en kondensturbine. (3) Den øvre ende af BAT-AEEL-intervallet kan opnås ved anvendelse af BAT 20 f. (4) BAT-AEEL'er for bruttovirkningsgrad finder kun anvendelse på anlæg eller dele af anlæg, der kun producerer varme eller producerer elektricitet ved hjælp af en modtryksturbine og varme, hvor dampen forlader turbinen. (5) Der kan opnås en bruttovirkningsgrad, der overstiger den øvre ende af BAT-AEEL-intervallet (selv over 100 %), hvis der anvendes en røggaskondensator. (6) I forbindelse med forbrænding af spildevandsslam er kedlens effektivitet i høj grad afhængig af vandindholdet i spildevandsslammet, som tilføres ovnen.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 24 Skema
BAT 24 Skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Indeslut og tildæk udstyr | Indeslutning/indkapsling af potentielt støvende aktiviteter (f.eks. neddeling og sortering) og/eller tildækning af trans­portbånd og elevatorer. Indeslutning kan også opnås ved at montere hele udstyret i en lukket byg­ning. | Montering af udstyr i en lukket bygning finder muligvis ikke anvendelse på mobilt udstyr.
b. | Begræns højde for udledning | Match udledningshøjden til materiale­bunkens forskellige højder, om muligt automatisk (f.eks. transportbånd med justerbar højde). | Kan anvendes generelt
c. | Beskyt lagre mod fremherskende vin­de | skyt bulklagre eller lagre med over­dækning eller vindspærrer, såsom skærme, vægge eller vertikal vegetation, og vend lagrene korrekt i forhold til den fremherskende vind. | Kan anvendes generelt.
d. | Brug vandspray | Installer vandsprøjtningssystemer ved de vigtigste kilder til diffuse støvemissi­oner. Befugtning af støvpartikler hjælper med at aggregere og binde støv. Emissioner af diffust støv ved lagrene reduceres ved at sikre passende befugt­ning af laste- og aflæsningsområder eller befugtning af selve lagrene. | Kan anvendes generelt.
e. | Optimer vandind­holdet | Optimer vandindholdet i slagge/bunda­ske til det niveau, der er nødvendigt for at sikre en effektiv nyttiggørelse af me­taller og mineralske materialer, samtidig med at frigivelsen af støv minimeres. | Kan anvendes generelt.
f. | Operer ved under­tryk | Foretag behandling af slagge/bundaske i lukket udstyr eller lukkede bygninger (se teknik a) ved undertryk for at muliggøre behandling af den udsugede luft med en rensningsteknik (se BAT 26) som rør­førte emissioner. | Er kun anvendelig til tør slagge/bundaske og anden slagge/bundaske med lav fug­tighed.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 25 Skema
BAT 25 Skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Posefilter | Se afsnit 2.2. | Kan anvendes generelt i nye anlæg. Kan anvendes på eksisterende anlæg med de begrænsninger, der er forbundet med FGC-systemets driftstemperaturprofil.
b. | Elektrofilter | Se afsnit 2.2. | Kan anvendes generelt.
c. | Injektion af tør sor­bent | Se afsnit 2.2. Ikke relevant for reduktion af støvemis­sioner. Adsorption af metaller ved injektion af aktivt kul eller andre reagenter i kombi­nation med et system med et tørt sorp­tionsmiddel eller et semivådt absorbe­rende middel, der anvendes til at reducere emissioner af sur gas. | Kan anvendes generelt.
d. | Vådskrubber | Se afsnit 2.2. Vådskrubningssystemer anvendes ikke til at fjerne den største støvbelastning, men installeres efter andre rensningstek­nikker til yderligere at reducere koncen­trationerne af støv, metaller og metalloi­der i røggassen. | Anvendeligheden kan være begrænset som følge af lav vandtilgængelighed, f.eks. i tørre områder.
e. | Fixed eller moving bed-adsorption | Se afsnit 2.2. Systemet anvendes hovedsagelig til at adsorbere kviksølv og andre metaller og metalloider samt organiske forbin­delser, herunder PCDD/F, men fungerer også som et effektivt poleringsfilter til støv. | Anvendeligheden kan være begrænset af det samlede trykfald i forbindelse med FGC-systemets konfiguration. For eksisterende anlæg kan anvendelighe­den være begrænset af pladsmangel.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 25-Tabel 3
BAT 25-Tabel 3
Parameter | BAT- AEL | Midlingsperiode
Støv | < 2-5 (1) | Døgnmiddelværdi
Cd + Tl | 0,005-0,02 | Middelværdi i prøvetagningsperio­den
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 0,01-0,3 | Middelværdi i prøvetagningsperio­den
(1) For eksisterende anlæg, der udelukkende anvendes til forbrænding af farligt affald, og hvor et posefilter ikke er anvendeligt, er den øvre ende af BAT-AEL-intervallet 7 mg/Nm3.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 26-Tabel 4
BAT 26-Tabel 4
Parameter | BAT- AEL | Midlingsperiode
Støv | 2-5 | Middelværdi i prøvetagningsperio­den
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 27 Skema
BAT 27 Skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Vådskrubber | Se afsnit 2.2. | Anvendeligheden kan være begrænset som følge af lav vandtilgængelighed, f.eks. i tørre områder.
b. | Semivåd absorber | Se afsnit 2.2. | Kan anvendes generelt.
c. | Injektion af tør sorbent | Se afsnit 2.2. | Kan anvendes generelt.
d. | Direkte afsvovling | Se afsnit 2.2. Anvendes til en del af rensningen for emissioner af sure gasser opstrøms for andre teknikker. | Er kun anvendelig i fluid bed-ovne.
e. | Injektion af sorpti­onsmiddel i kedel | Se afsnit 2.2. Anvendes til en del af rensningen for emissioner af sure gasser opstrøms for andre teknikker. | Kan anvendes generelt.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 28 Skema
BAT 28 Skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Optimeret og auto­matiseret reagent­dosering | Brug af kontinuerlige målinger af HCl og/eller SO2 (og/eller andre parametre, der kan være nyttige til dette formål) opstrøms og/eller nedstrøms for FGC- systemet til optimering af den automa­tiske reagentdosering. | Kan anvendes generelt.
b. | Recirkulering af re­agenter | Recirkulering af en del af de indsamlede faste FGC'er med henblik på at reducere mængden af ureageret reagent eller ure­agerede reagenter i restprodukterne. Teknikken er særlig relevant for FGC- teknikker, der fungerer med et højt stø­kiometrisk overskud. | Kan anvendes generelt i nye anlæg. Kan anvendes på eksisterende anlæg in­den for de begrænsninger, der følger af posefiltrets størrelse.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 28-Tabel 5
BAT 28- Tabel 5
Parameter | BAT-AEL Nyt anlæg Eksisterende anlæg |  | Midlingsperiode
HCl | < 2–6 (1) | < 2–8 (1) | Døgnmiddelværdi
HF | < 1 | < 1 | Døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden
SO2 | 5–30 | 5–40 | Døgnmiddelværdi
(1)Den nedre ende af BAT-AEL-intervallet kan opnås ved anvendelse af en vådskrubber. Den øvre ende af intervallet kan være forbundet med anvendelsen af injektion af tør sorbent.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 29 Skema
BAT 29 Skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Optimering af forbrændingsprocessen | Se afsnit 2.1. | Kan anvendes generelt.
b. | Recirkulering af røggas | Se afsnit 2.2. | For eksisterende anlæg kan anvendelig­heden være begrænset på grund af tekni­ske begrænsninger (f.eks. forureningsbe­lastning i røggassen, forbrændingsforhold).
c. | Selektiv ikke-kata­lytisk reduktion (SNCR) | Se afsnit 2.2. | Kan anvendes generelt.
d. | Selektiv katalytisk reduktion (SCR) | Se afsnit 2.2. | For eksisterende anlæg kan anvendelig­heden være begrænset af pladsmangel.
e. | Katalytiske filterpo­ser | Se afsnit 2.2. | Er kun anvendelig på anlæg, der er forsy­net med et posefilter.
f. | Optimering af kon­struktion og drift af SNCR/SCR | Optimering af reagentmængden til NOX over tværsnittet af ovnen eller kanalen, af størrelsen af reagentdråberne og af det temperaturvindue, som reagenten ind­sprøjtes i. | Er kun anvendelig, når SNCR og/eller SCR anvendes til reduktion af NOX-emissioner.
g. | Vådskrubber | Se afsnit 2.2. Når der anvendes en vådskrubber til re­duktion af sur gas, og navnlig med SNCR, optages ikke-reageret ammoniak af skrubbervæsken, og når den er strip­pet, kan den genanvendes som SNCR- eller SCR-reagent. | Anvendeligheden kan være begrænset som følge af lav vandtilgængelighed, f.eks. i tørre områder.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 29-Tabel 6
BAT 29- Tabel 6
Parameter | BAT-AEL Nyt anlæg Eksisterende anlæg |  | Midlingsperiode
NOX | 50-120 (1) | 50-150 (1) (2) | Døgnmiddelværdi
CO | 10-50. | 10-50.
NH3 | 2-10 (1) | 2-10 (1) (3)
(1) en nedre ende af BAT-AEL-intervallet kan opnås ved anvendelse af SCR. Den nedre ende af BAT-AEL-intervallet er muligvis ikke opnåelig ved forbrænding af affald med højt nitrogenindhold (f.eks. restprodukter fra fremstilling af organiske kvælstofforbindelser). (2) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet er 180 mg/Nm3, hvor SCR ikke er anvendelig. (3) Den øvre ende af BAT-AEL-intervallet er 15 mg/Nm3 for eksisterende anlæg, der er udstyret med SNCR uden våde reduktionsteknikker.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 30 Skema
BAT 30 Skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Optimering af for­brændingsproces­sen | Se afsnit 2.1. Optimering af forbrændingsparametre for at fremme oxidering af organiske for­bindelser, herunder PCDD/F og PCB i affaldet, og for at forhindre deres og de­res prækursorers (gen)dannelse. | Kan anvendes generelt
b. | Kontrol af tilført affald | Viden om og kontrol med forbrændingsegenskaberne af det affald, der tilføres ovnen, for at sikre optimale og så vidt muligt homogene og stabile forbrænd­ingsbetingelser. | Er ikke anvendelig på klinisk risikoaffald eller fast kommunalt affald.
c. | Kedelrensning un­der hhv. uden drift | Effektiv rensning af kedlens bundles med henblik på at reducere støvets opholds­tid og akkumulering i kedlen og dermed reducere PCDD/F-dannelsen i kedlen. Der anvendes en kombination af kedel­rensning under hhv. uden drift. | Kan anvendes generelt.
d. | Hurtig afkøling af røggas | Hurtig afkøling af røggassen fra tempe­raturer over 400 °C til under 250 °C før støvrensning for at forhindre de novo- syntese af PCDD/F. Dette opnås ved en hensigtsmæssig ud­formning af kedlen og/eller med anven­delse af et bratkølingssystem (quench). Sidstnævnte mulighed begrænser den mængde af energi, der kan genvindes fra røggassen, og anvendes navnlig ved forbrænding af farligt affald med et højt halogenindhold. | Kan anvendes generelt.
e. | Injektion af tør sor­bent | Se afsnit 2.2. Adsorption ved injektion af aktivt kul eller andre reagenter, almindeligvis kombineret med et posefilter, hvor der dannes et reaktionslag i filterkagen, og de faste stoffer fjernes. | Kan anvendes generelt.
f. | Fixed eller moving bed-adsorption | Se afsnit 2.2. | Anvendeligheden kan være begrænset af det samlede trykfald i forbindelse med FGC-systemet. For eksisterende anlæg kan anvendeligheden være begrænset af pladsmangel
g. | SCR | Se afsnit 2.2. Hvis SCR anvendes til NOX-rensning, medfører en passende katalysatorover­flade i SCR-systemet, at emissionerne af PCDD/F og PCB reduceres delvist. Teknikken anvendes generelt i kombina­tion med teknik e, f eller i. | For eksisterende anlæg kan anvendelig­heden være begrænset af pladsmangel.
h. | Katalytiske filterpo­ser | Se afsnit 2.2. | Er kun anvendelig på anlæg, der er forsy­net med et posefilter.
i. | Sorptionsmiddel bestående af kulstof i en vådskrubber | PCDD/F og PCB adsorberes ved at til­sætte kulstofsorbent til vådskrubberen enten i skrubbervæsken eller i form af imprægnerede fyldlegemer. Teknikken anvendes til at fjerne PCDD/F i almindelighed og til at forebygge og/ eller reducere (gen)emission af PCDD/F, der er akkumuleret i skrubberen (den såkaldte memoryeffekt), der forekom­mer især i forbindelse med nedluknings- og opstartsperioder. | Er kun anvendelig på anlæg, der er ud­styret med en vådskrubber.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 30- Tabel 7
BAT 30- Tabel 7
parameter | Enhed | BAT-AEL |  | Midlingsperiode
TVOC | mg/Nm3 | <3-10 | <3-10 | Døgnmiddelværdi
PCDD/F1 | ng I-TEQ/Nm3 | < 0,01-0,04 | <0,01-0,06 | Midelværdi i prøvetagningsperioden
PCDD/F + di­oxinlignende PCB (1) | ng WHO-TEQ/Nm3 | < 0,01-0,06 | < 0,01-0,08 | Middelværdi i prøvetagningsperio­den
(1) Enten BAT-AEL for PCDD/F eller BAT-AEL for PCDD/F + dioxinlignende PCB finder anvendelse.
(2) BAT-AEL finder ikke anvendelse, hvis det er påvist, at emissionsniveauerne er tilstrækkeligt tilfredsstillende og stabile.
Tilbage til BAT-tjeklisten
Nyt anlæg
Eksisterende anlæg
<0,01-0,04
<0,01-0,08
Langtidsprøve
tagningsperiode (2)
<0,01-0,08
<0,01-0,1
Langtidsprøve
tagningsperiode (2)

## BAT 31 Skema
BAT 31 Skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Vådskrubber lav pH) | Se afsnit 2.2. En vådskrubber med en pH-værdi på om­kring 1. Metoden til fjernelse af kviksølv kan forbed­res ved tilsætning af reagenter og/eller ad­sorptionsmidler til skrubbervæsken, f.eks.: — oxidanter som f.eks. Hydrogenperoxid for at omdanne frit kviksølv til kviksølv på en vandopløselig oxideret form — svovlforbindelser for at danne stabile kompleksforbindelser eller salte med kviksølv — kulstofsorptionsmiddel til adsorption af kviksølv, herunder frit kviksølv. Når teknikken er konstrueret med en til­strækkelig høj bufferkapacitet, for så vidt angår opsamling af kviksølv, forhindrer teknikken effektivt forekomst af kviksølv­emissionstoppe. | Anvendeligheden kan være begrænset som følge af lav vandtilgængelighed, f. eks. i tørre områder.
b. | Injektion af tør sor­bent | Se afsnit 2.2. Adsorption ved injektion af aktivt kul eller andre reagenter, almindeligvis kombineret med et posefilter, hvor der dannes et reak­tionslag i filterkagen, og de dannede faste stoffer fjernes. | Kan anvendes generelt.
c. | Injektion af særligt reaktivt aktivt kul | Injektion af særligt reaktivt aktivt kul tilsat svovl eller andre reagenter for at øge reak­tionen med kviksølv. Normalt sker injektionen af dette specialak­tiverede kul ikke kontinuerligt, men finder kun sted, når en kviksølvtop detekteres. Til dette formål kan teknikken anvendes i kom­bination med den kontinuerlige overvåg­ning af kviksølv i den rå røggas. | Kan muligvis ikke anvendes på anlæg, der er dedikeret til forbrænding af spildevandsslam.
d. | Tilsætning af brom i kedlen | Det bromid, der tilsættes affaldet eller sprøj­tes ind i ovnrummet, omdannes ved høje temperaturer til elementært brom, som oxi­derer frit kviksølv til det vandopløselige og stærkt adsorberbare HgBr2. Teknikken anvendes i kombination med en nedstrømsplaceret rensningsteknik såsom en vådskrubber eller et aktivt kulstofinjek­tionssystem. Normalt sker injektion af bromid ikke kon­tinuerligt, men finder kun sted, når kvik­sølvtoppe detekteres. Til dette formål kan teknikken anvendes i kombination med den kontinuerlige overvågning af kviksølv i den rå røggas. | Kan anvendes generelt.
e. | Fixed eller moving bed-adsorption | Se afsnit 2.2. Når der er tale om en tilstrækkelig høj ad­sorptionskapacitet, forhindrer teknikken effektivt forekomsten af kviksølvemissi­onstoppe. | Anvendeligheden kan være begrænset af det samlede trykfald i forbindelse med FGC-systemet. For eksisterende anlæg kan anvendeligheden være be­grænset af pladsmangel.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 31- Tabel 8
BAT 31- Tabel 8
Parameter | BAT-AEL(1) Nyt anlæg Eksisterende anlæg |  | Midlingsperiode
Hg | <5-20 (2) | <5-20 (2) | Døgnmiddelværdi eller gennemsnit i prøvetagningsperioden
| 1-10. | 1-10.
(1) Enten BAT-AEL for døgnmiddelværdi eller gennemsnit for prøvetagningsperioden eller BAT-AEL for langtidsprøvetag­ningsperiode finder anvendelse. BAT-AEL for langtidsprøvetagning kan anvendes i tilfælde af anlæg, der forbrænder affald med et dokumenteret lavt og stabilt kviksølvindhold (f.eks. ensartede affaldsstrømme med kontrolleret sammensætning). (2) Den nedre ende af BAT-AEL-intervallet kan opnås ved: — forbrænding af affald med et dokumenteret lavt og stabilt kviksølvindhold (f.eks. ensartede affaldsstrømme medkontrolleret sammensætning) eller — anvendelse af særlige teknikker til at forebygge eller reducere forekomsten af kviksølvemissionstoppe ved forbrænding af ikke-farligt affald.Den øvre ende af BAT-AEL-intervallerne kan være forbundet med anvendelsen af injektion af tør sorbent Som indikation vil det gennemsnitlige emissionsniveau for kviksølv pr. halve time normalt være: — < 15-40 µg/Nm3 for eksisterende anlæg — < 15-35 µg/Nm3 for nye anlæg.
Tilbage til BAT-tjeklisten
Langtidsprøvetagning

## BAT 33 Skema
BAT 33 Skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Teknikker til spilde­vandsfri FGC | Anvendelse af FGC-teknikker, der ikke genererer spildevand (f.eks. indsprøjt­ning af tør sorptionsmiddel eller semi­våd absorption, jf. afsnit 2.2). | Kan muligvis ikke anvendes på forbræn­ding af farligt affald med et højt halogen­indhold.
b. | Indsprøjtning af spildevand fra FGC | Spildevand fra FGC indsprøjtes i de varmere dele af FGC-systemet. | Er kun anvendelig på forbrænding af fast kommunalt affald.
c. | Genbrug/genan­vendelse af vand | Resterende vandige strømme genbruges eller genanvendes. Graden af genbrug/genanvendelse er be­grænset af kvalitetskravene til den pro­ces, som vandet ledes til. | Kan anvendes generelt.
d. | Tør håndtering af slagge/bundaske | Tør, varm slagge/bundaske falder fra ri­sten til et transportsystem og afkøles af den omgivende luft. Der anvendes ikke vand i processen. | Er kun anvendelig på ristovne. Der kan være tekniske begrænsninger, der forhindrer retrofitting på eksisterende for­brændingsanlæg.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 34 Skema
BAT 34 Skema
Teknik |  | Forurenende stoffer, der typisk er fokus på
Primære teknikker
a | Optimering af forbrændingsprocessen (se BAT 14) og/eller af FGC-systemet (f. eks. SNCR/SCR, se BAT 29 f)) | Organiske forbindelser, herunder PCDD/F, ammoniak/ ammonium
Sekundære teknikker (1)
Forbehandling og primær behandling
b | Udligning | Alle forurenende stoffer
c | Neutralisering | Syrer, baser
d | Fysisk adskillelse, f.eks. sigter, sier, sandfang og primære bundfældnings­tanke | Grovkornede faste stoffer, opslæmmede stoffer
Fysisk-kemisk behandling
e | Adsorption på aktivt kul | Organiske forbindelser, herunder PCDD/F, kviksølv
f | Udfældning | Opløste metaller/metalloider, sulfat
g | Oxidation | Sulfid, sulfit, organiske forbindelser
h | Ionbytning | Opløste metaller/metalloider
i | Stripning | Forurenende stoffer, der kan blæses ud (f.eks. ammoniak/ ammonium)
j | Omvendt osmose | Ammoniak/ammonium, metaller/metalloider, sulfat, chlorid, organiske forbindelser
Endelig fjernelse af faste stoffer
k | Koagulering og flokkulering | Opslæmmede stoffer, partikelbundne metaller/metalloider
l | Sedimentering
m | Filtrering
n | Flotation
(1) Beskrivelserne af teknikkerne findes i afsnit 2.3.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 34- Tabel 9
BAT 34- Tabel 9
Parameter | Proces | Enhed | BAT-AEL (1)
Total suspenderet stof (TSS) | FGC Slaggebehandling | mg/l | 10-30.
Total organisk kulstof (TOC) | FGC Slaggebehandling | mg/l | 15-40.
| FGC FGC | mg/l | 0,01-0,05 0,005-0,03
| FGC | mg/l | 0,01-0,1
| FGC | mg/l | 0,03-0,15
| FGC | mg/l | 0,001-0,01
| FGC | mg/l | 0,03-0,15
| FGC Slaggebehandling FGC | mg/l | 0,02-0,06 0,02-0,9
| FGC | mg/l | 0,005-0,03
| FGC | mg/l | 0,01-0,5
Ammoniumnitrogen (NH4-N) | Slaggebehandling | mg/l | 10-30.
Sulfat (SO42-) | Slaggebehandling | mg/l | 400-1000
PCDD/F | FGC | ng I-TEQ/l | 0,01-0,05
(1) De gennemsnitlige perioder er defineret i afsnittet Generelle betragtninger.
Tilbage til BAT-tjeklisten
Metaller
og
metalloider
As CD
CR
CU
Hg
Ni
Pb
Sb
Tl
Zn

## BAT 34- Tabel 10
BAT 34- Tabel 10
Parameter | Proces | Enhed | BAT-AEL (1) (2)
| FGC FGC | mg/l | 0,01-0,05 0,005-0,03
| FGC |  | 0,01-0,1
| FGC |  | 0,03-0,15
| FGC |  | 0,001-0,01
| FGC |  | 0,03-0,15
| FGC Slaggebehandling FGC |  | 0,02-0,06 0,02-0,9
| FGC |  | 0,005-0,03
| FGC |  | 0,01-0,5
PCDD/F | FGC | ng I-TEQ/l | 0,01-0,05
(1) De gennemsnitlige perioder er defineret i afsnittet Generelle betragtninger. (2) BAT-AEL'erne finder muligvis ikke anvendelse, hvis spildevandsbehandlingsanlægget i efterfølgende led er udformet og udstyret på passende vis til at reducere de pågældende forurenende stoffer, forudsat at dette ikke fører til et højere forureningsniveau i miljøet.
Tilbage til BAT-tjeklisten
Metaller
og
metalloider
As CD
CR
CU
Hg
Ni
Pb
Sb
Tl
Zn

## BAT 36 Skema
BAT 36 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Sigtning | Der anvendes oscillerende, vibrerende og roterende sier til at foretage en ind­ledende klassificering af slaggen/bunda­sken efter størrelse inden yderligere be­handling. | Kan anvendes generelt.
b. | Knusning | Mekaniske behandlinger, der har til for­mål at forberede materialer til nyttiggø­relse af metaller eller efterfølgende an­vendelse af disse materialer, f.eks. i forbindelse med vejanlæg og jordarbej­der. | Kan anvendes generelt.
c. | Aeraulisk separa­tion | Der anvendes aeraulisk separation til at sortere lette, uforbrændte fraktioner i slaggen/bundasken ved at udblæse lette fragmenter. Et vibrationsbord anvendes til at trans­portere slaggen/bundasken til en skakt, hvor materialet falder gennem en luft­strøm, der blæser uforbrændte lette ma­terialer, såsom træ, papir eller plast, hen på et transportbånd eller i en beholder, så de kan sendes tilbage til forbrænding. | Kan anvendes generelt.
d. | Nyttiggørelse af jernholdige og ik­kejernholdige me­taller | Der anvendes forskellige teknikker, her­under: — magnetisk separation til jernholdige metaller — hvirvelstrømsseparation til ikke­ jernholdige metaller — induktionsseparator til rustfrit stål,og metaller, der ikke blev frasorteret på de første trin. | Kan anvendes generelt.
e. | Modning | Modningsprocessen stabiliserer den mi­neralske fraktion af slaggen ved hjælp af atmosfærisk CO2 (karbonering), dræ­ning af overskydende vand og oxidation. Efter at metallerne er blevet nyttiggjort, opbevares slagge/bundaske i fri luft eller i overdækkede bygninger i flere uger, almindeligvis på en vandtæt bund, som gør det muligt at indsamle dræn- og af­løbsvand til behandling. Lagrene kan fugtes for at optimere vand­indholdet og dermed fremme udvask­ning af salte og karboneringsprocessen. Befugtning af slagge/bundaske bidrager også til at forebygge støvemissioner. | Kan anvendes generelt.
f. | Vask | Vask af slagge gør det muligt at fremstille et materiale til genanvendelse med mindst mulig udvaskelighed af opløse­lige stoffer (f.eks. salte). | Kan anvendes generelt.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 37 Skema
BAT 37 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Passende placering af udstyr og byg­ninger | Støjniveauet kan reduceres ved at øge afstanden mellem kilden og modtageren og ved at bruge bygninger som støj­skærme. | Når der er tale om eksisterende anlæg, kan flytningen af udstyr være begrænset på grund af manglende plads eller ufor­holdsmæssigt store omkostninger.
b. | Driftsforanstaltnin­ger | Disse omfatter: — bedre inspektion og vedligeholdelse af udstyr — lukning af døre og vinduer i lukkede områder i videst muligt omfang — drift af udstyr, der udføres af erfarent personale — undgåelse af støjende aktiviteter om natten, hvis muligt — regler for støjkontrol i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde. | kan anvendes generelt.
c. | Støjsvagt udstyr | Dette omfatter støjsvage kompressorer, pumper og ventilatorer. | Kan anvendes generelt, når eksisterende udstyr udskiftes, eller nyt udstyr installe­res.
d. | Støjdæmpning | Støjudbredelse kan reduceres ved at indsætte barrierer mellem støjkilde og modtager. Passende barrierer omfatter beskyttelsesmure, volde og bygninger. | Hvis der er tale om eksisterende anlæg, kan der være begrænset mulighed for at indsætte hindringer på grund af plads­mangel.
e. | Støjdæmpende ud­styr/ infrastruktur | Dette omfatter: støjdæmpere — isolering af udstyr — indkapsling af støjende udstyr — lydisolering af bygninger. | For eksisterende anlæg kan anvendelig­heden være begrænset af pladsmangel.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## 2.1 Generelle teknikker
2.1 Generelle teknikker
Teknik | Beskrivelse
Avanceret kontrolsystem | Anvendelse af et computerbaseret automatisk system til kontrol af forbrændingseffektivitet og til støtte af forebyggelse og/eller reduktion af emissioner. Dette omfatter også anvendelse af udstyr af høj kvalitet til overvågning af driftsparametre og emissioner.
Optimering af forbrændingsprocessen | Optimering af affaldstilførselshastigheden og -sammensætningen, af temperaturen og af strømningshastigheder og steder for indsprøjtning af den primære og sekundære forbrændingsluft for effektivt at oxidere de organiske forbindelser og samtidig reducere dannelsen af NOX. Optimering af ovnens konstruktion og drift (f.eks. røggastemperatur og turbulens, røggassens og affaldets opholdstid, iltniveau og opblanding af affald).
Tilbage til BAT-tjeklisten

## 2.2 Teknikker (Luft)
2.2 Teknikker til reduktion af emissioner til luft
Teknik | Beskrivelse
Posefilter | Pose- eller stoffiltre er fremstillet af porøst vævet eller filtet stof, som gassen ledes igennem med henblik på at fjerne partikler. Anvendelse af et posefilter kræver, at stoffet passer til røggassernes karakteristika og den maksimale driftstemperatur.
Injektion af sorptionsmiddel i kedel | Injektion af magnesium- eller calciumbaserede absorptionsmidler ved høj temperatur i efterforbrændingszonen med henblik på delvis reduktion af sure gasser. Teknikken er yderst effektiv til at fjerne SOX og HF og giver yderligere fordele i form af udjævning af toppene.
Katalytiske filterposer | Filterposer imprægneres enten med en katalysator, eller katalysatoren blandes direkte med organisk materiale i produktionen af de fibre, der anvendes til filtermediet. Sådanne filtre kan anvendes til at reducere PCDD/F-emissionerne samt — i kombination med en NH3-kilde — til at reducere NOX- emissionerne.
Direkte afsvovling | Tilsætning af magnesium- eller calciumbaserede absorptionsmidler til en fluid bed-ovns leje.
injektion af tør sorbent | Injektion og dispersion af sorptionsmiddel i form af et tørt pulver i røggassen. Basiske sorptionsmidler (f.eks. natriumbicarbonat, hydratkalk) indsprøjtes for at reagere med sure gasser (HCl, HF og SOX). Aktivt kul indsprøjtes eller medindsprøjtes for at adsorbere især PCDD/F og kviksølv. De faste stoffer fjernes, oftest med et posefilter. Overskydende reaktive stoffer kan recirkuleres for at mindske deres forbrug, eventuelt efter reaktivering ved modning eller dampindsprøjtning (se BAT 28 b).
Elektrofilter | Elektrofiltre (ESP) fungerer således, at partikler lades og separeres under påvirkning af et elektrisk felt. Elektrofiltre kan fungere under en lang række forskellige betingelser. Rensningseffektiviteten kan afhænge af antallet af felter, opholdstid (størrelse) og opstrøms udstyr til partikelfjernelse. De omfatter normalt mellem to og fem felter. Elektrofiltre kan være af den tørre eller våde type, afhængigt af den teknik, der anvendes til at opsamle støv fra elektroderne. Der anvendes typisk våde elektrofiltre i poleringsfasen til fjernelse af resterende støv og -dråber efter vådskrubning.
Fixed eller moving bed-adsorption | Røggassen ledes gennem et fixed bed- eller et moving bed-filter, hvor der anvendes en adsorbent (f.eks. aktiveret koks, aktiveret brunkul eller kulstofimprægneret polymer) til at adsorbere forurenende stoffer.
Recirkulering af røggas | Recirkulering af en del af røggassen til ovnrummet for at erstatte en del af den friske forbrændingsluft, hvilket har den dobbelte effekt at nedkøle temperaturen og begrænse O2-indholdet til oxidation af kvælstof og dermed begrænse dannelsen af NOX. Dette indebærer tilførsel af røggas fra ovnrummet til flammen for at reducere iltindholdet og dermed flammetemperaturen. Denne teknik mindsker også energitabet i røggassen. Der opnås også energibesparelser, når recirkuleret røggas udsuges før FGC ved at reducere røggasflowet gennem FGC-systemet og størrelsen af det krævede FGC-system.
Selektiv katalytisk reduktion (SCR) | Selektiv reduktion af nitrogenoxider med ammoniak eller urea med katalysator. Teknikken er baseret på reduktion af NOX til nitrogen ved hjælp af en katalysator, idet reaktionen med ammoniak sker ved en optimal driftstemperatur, som typisk er ca. 200-450 °C for typen med et højt støv/partikelniveau og 170-250 °C for katalysatorer placeret efter partikelfilteret. Generelt indsprøjtes ammoniak som en vandig opløsning. Ammoniakkilden kan også være vandfri ammoniak eller en ureaopløsning. Der kan anvendes flere katalysatorlag. Der opnås en større NOX-reduktion ved anvendelse af en større katalysatoroverflade, der installeres som et eller flere lag. I kanal« eller »slip«-SCR er en teknik, som kombinerer SNCR med nedstrøms-SCR, der reducerer ammoniakslippet fra SNCR.
Selektiv ikke-katalytisk reduktion (SNCR) | Selektiv reduktion af nitrogenoxider til nitrogen med ammoniak eller urea ved høje temperaturer og uden katalysator. Driftstem­peraturen holdes mellem 800 °C og 1 000 °C, der giver den optimale reaktion. SNCR-systemets ydeevne kan øges ved at kontrollere indsprøjtningen af reagenten fra flere lanser med støtte fra et (hurtigt reagerende) akustisk eller infrarødt temperaturmålesystem, så det til enhver tid sikres, at reagenten indsprøjtes i det optimale temperaturområde.
Semivåd absorber | Kaldes også semitør absorber. Der tilsættes en alkalisk vandig opløsning eller opslæmning (f.eks. kalkmælk) til røggasstrømmen, så den indfanger de sure gasser. Vandet fordamper, og reaktionspro­dukterne er tørre. Det faste restprodukt kan recirkuleres for at reducere reagentforbruget (se BAT 28 b). Denne teknik omfatter en række forskellige udformninger, herunder flashtørring, der består i at indsprøjte vand (med hurtig gaskøling) og reagent ved filterindgangen.
Vådskrubber | Anvendelse af en væske, typisk vand eller en vandig opløsning/ opslæmning, til opsamling af forurenende stoffer fra røggassen ved absorption, navnlig sure gasser, samt andre opløselige forbindelser og faste stoffer. For at adsorbere kviksølv og/eller PCDD/F kan sorbent af aktivt kul (som en opslæmning eller som kulstofimprægnerede fyldlegemer) tilsættes til vådskrubberen. Der anvendes forskellige typer af skrubberkonstruktioner, f.eks. jetskrubbere, rotationsskrubbere, venturiskrubbere, sprayskrubbere og pakkede tårne.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## 2.3 Teknikker (Vand)
2.3 Teknikker til at reducere emissioner til vand
Teknik | Beskrivelse
Adsorption på aktivt kul | Fjernelse af opløselige stoffer (opløste stoffer) fra spildevandet ved at overføre dem til overfladen af faste, stærkt porøse partikler (adsorptionsmidlet). Aktivt kul anvendes typisk til adsorption af organiske forbindelser og kviksølv.
Udfældning | Opløste forurenende stoffers omdannelse til uopløselige forbindelser ved at tilsætte udfældningsmidler. Det dannede faste bundfald separeres efterfølgende ved sedimentering, flotation eller filtrering. Typiske kemikalier, der anvendes til udfældning af metaller, er kalk, dolomit, natriumhydroxid, natriumcarbonat, natriumsulfid og organiske sulfider. Calciumsalt (bortset fra kalk) anvendes til at udfælde sulfat eller fluorid.
Koagulering og flokkulering | Koagulering og flokkulering anvendes til at adskille suspenderede faste stoffer fra spildevand og gennemføres ofte i flere på hinanden følgende trin. Koagulering udføres ved at tilsætte koaguleringsmidler (f.eks. ferrichlorid) med ladninger, som er de modsatte af de suspenderede stoffers. Flokkulering foretages ved at tilsætte polymerer, således at sammenstødet med flokkulerende mikropartikler får dem til at binde sig til hinanden og danne større flokkulerende partikler. De flokkulerende partikler, der dannes, bliver efterfølgende adskilt ved hjælp af sedimentering, flotation under tryk eller filtrering.
Udligning | Afbalancering af strømme og forureningsbelastninger ved anvendelse af tanke eller andre håndteringsteknikker.
Filtrering | Separation af faste stoffer fra spildevand ved at føre dem gennem et porøst medium. Dette omfatter forskellige typer teknikker, f.eks. filtrering gennem sand, mikrofiltrering og ultrafiltrering.
Flotation | Adskillelse af faste eller flydende partikler fra spildevandet ved at hæfte dem fast til fine gasbobler, som regel luftbobler. De flydende partikler samles på vandoverfladen og opsamles med skimmere.
ionbytning | Tilbageholdelse af ionformige forurenende stoffer fra spildevand og udskiftning heraf med mere acceptable ioner ved hjælp af en ionbyttermasse. De forurenende stoffer tilbageholdes og frigives herefter til en regenererings- eller returskylningsvæske.
Neutralisering | Justering af spildevandets pH-værdi til en neutral værdi (ca. 7) ved tilsætning af kemikalier. Natriumhydroxid (NaOH) eller calciumhydroxid (Ca(OH)2) anvendes almindeligvis til at øge pH- værdien, mens svovlsyre (H2SO4), saltsyre (HCl) eller kuldioxid (CO2) anvendes til at reducere pH-værdien. Der kan forekomme udfældning af nogle stoffer i forbindelse med neutralisering.
Oxidation | Omdannelse af forurenende stoffer ved hjælp af kemiske oxidationsmidler til lignende forbindelser, som er mindre farlige og/eller lettere at reducere. I tilfælde af spildevand fra anvendelse af vådskrubbere kan luft anvendes til at oxidere sulfit (SO32-) til sulfat (SO42-).
Omvendt osmose | En membranproces, hvor en trykforskel mellem afsnittene, som er adskilt af membranerne, får vand til at flyde fra den mere koncentrerede opløsning til den mindre koncentrerede opløsning.
Sedimentering | Separation af suspenderet stof ved hjælp af tyngdefaldsaflejring.
Stripning | Fjernelsen af forurenende stoffer, der kan uddrives – (f.eks. ammoniak) — fra spildevand med et kraftigt gasflow med henblik på at overføre dem til gasfasen. De forurenende stoffer nyttiggøres efterfølgende (f.eks. ved kondensering) til videre anvendelse eller bortskaffelse. Stoffer fjernes muligvis mere effektivt ved at hæve temperaturen eller sænke trykket.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## 2.4 Håndteringsteknikker
2.4 Håndteringsteknikker
Teknik | Beskrivelse
Lugthåndteringsplan | Lugthåndteringsplanen er en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1) og omfatter: a) en protokol for udførelse af lugtovervågning i overensstemmelse med EN-standarder (f.eks. dynamisk olfaktometri, jf. EN 13725, med henblik på at bestemme lugtkoncentrationen). Den kan suppleres med måling/estimering af lugteksponering (f.eks. i henhold til EN 16841-1 eller EN 16841-2) eller vurdering af lugtpåvirkning b) en protokol for reaktionen på de identificerede lugthændelser, f. eks. klager c) et program for forebyggelse og reduktion af lugtgener, der er designet til at identificere kilden/kilderne, til at karakterisere kildernes bidrag og til at gennemføre forebyggende og/eller reducerende foranstaltninger.
Støjhåndteringsplan | Støjhåndteringsplanen er en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1) og omfatter: a) en protokol for gennemførelse af støjmonitering b) en protokol for reaktion på identificerede støjhændelser, f.eks. klager c) et støjreduktionsprogram, der skal identificere kilden/kilderne, måle/estimere støjeksponeringen, karakterisere kildernes bidrag og gennemføre forebyggelses- og/eller reduktionsforan­staltninger.
Ulykkeshåndteringsplan | Miljøledelsessystemet indeholder en plan for håndtering af ulykker (se BAT 1) og identificerer de farer, som anlægget udgør, og de risici, der er forbundet hermed, og definerer de foranstaltninger, der skal træffes for at imødegå disse risici. Det tager hensyn til fortegnelsen over forurenende stoffer, der er til stede eller formodes at være til stede, og som kan medføre miljømæssige konsekvenser ved udslip. Det kan f.eks. udarbejdes med FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) og/eller FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis). Ulykkeshåndteringsplanen omfatter udarbejdelse og gennemførelse af en plan for brandforebyggelse, -detektion og -bekæmpelse, som er risikobaseret og omfatter brug af automatiske branddetekterings- og alarmsystemer samt manuel og/eller automatisk brandforan­staltning og kontrolsystemer. Planen for brandforebyggelse, -detektion og -bekæmpelse er navnlig relevant for: — arealer til oplagring og forbehandling af affald — arealer til affaldsindfyring — elektriske kontrolsystemer — posefiltre — fixed adsorption bed. Ulykkeshåndteringsplanen omfatter også, navnlig i tilfælde af anlæg, hvor der modtages farligt affald, personaletræningsprogrammer vedrørende: — eksplosion og forebyggelse af brand — brandslukning — kendskab til kemiske risici (mærkning, kræftfremkaldende stoffer, toksicitet, korrosion, brand)
Tilbage til BAT-tjeklisten

## Historik
Versionsdato | Justering
2020-04-02 | Visse henvisninger i kolonne D i BAT-tjeklisten stemte ikke med den aktuelle version af BREF-dokumentet, og er derfor fjernet. Det drejede sig om henvisningen for BAT 12, 17, 21