## Opsamling med bemærkninger
Baltic Pipe - 1. offentlighedsfase - Opsamling og behandling af indkomne høringssvar
Id nr. | Emne | Resumé | Konsekvens
Anlæggets placering
| Linjeventilstation | (14) Strandskovvej 25, Nyborg: Klager over manglende beplantning omkring anlæg, der er givet mere trafik af uvedkommende samt manglende beplantning om vandhul på grund | Erfaringerne medtages i vurderingen af den visuelle påvirkning.
| Gasledningen | (15) Udtrykker holdninger om man skulle have valgt at Polen fyrer med flis, at røret ved Lillebælt skulle have krydset andet sted samt at røret krydser 2 gange omkring adressen. | Varmarkvej krydses to gange for at sikre overholdelse af de påkrævede afstande mellem bebolse og gasledning. En linjeføring som ligger syd for Varmarksvej har været fremlagt i 1. offentlighedsfase i 2017/2018 og vurderet i miljøkonsekvensrapporten (2019). Argumentation i miljøkonsekensrapport var følgende "Ved Sdr. Stenderup har der indgået en sydlig linjeføring af hensyn til byudviklingsinteresser ved Sdr. Stenderup. Forslaget berørte værdifulde naturbeskyttede områder ved Solkær Enge. Forslaget er fravalgt og i stedet etableres gasrørledningen i det nordlige projektområde, således at der tages hensyn til byudviklingsinteresserne ved Sdr. Stenderup og Solkær Enge." Den alternative injeføringen vil blive behandlet i den nye miljøkonsekvensrapport.
|  | (12) Undren over manglende information om mulig bygning ved Gamborgvej 30. Forslag til evt. placering af bygning. | Der anlægges ikke en Linjeventilstation (L/V)-station i nærheden af Gamborgvej 30. Den nærmeste L/V-station ligger i en afstand af 2,4 km i retning mod Middelfart. Placering af L/V-stationer kan ses på "kort.plandata.dk" Flere steder langs med gasledningen etableres dog mindre installationsskabe ( dimensioner mangler) til samling af måleudstyr. Dette beskrives i miljøkonsekvensrapporten. Energinet har oplyst, at der forud for anlægsarbejdet (få uger før)er planlagt, at der afholdes informationsmøder for og udsendes informationsbreve til de beboelsesejendomme der grænser op til arbejdsarealerne for anlæg af gasrøret. Her vil Gamborgvej nr 30 være omfattet.
Støj og Vibrationer
|  | (1)(8) Oplyser at der er registreret rystelser i huset ved anlægsarbejdet. Ønsker tilsyn efter oplevelsen af rystelser og vibrationer ved hus ifb med etablering af pladsen, samt kørsel med lastbiler | Vurdering af påvirkningen af vibrationer skal indgå i miljøkonsekensrapport.
Flora og Fauna
|  | (1,17) Vil have undersøgt for fugle, krybdyr, flagermus, springfrøer, hasselmus og flora ved strækning fra nyvulsevej tip køgevej samt undersøges om flagermus har lidt overlast ved haslev | Oplysningerne inddrages i vurderingen af Bilag IV-arter efter habitatbekendtgørelsen og artsfredningsbekengtgørelsens regler.
|  | (3) Foreslår at man får røret lagt ned og reetableret arealerne til gavn for birkemus, hasselmus og flagermus | Påvirkningen af Bilag IV-arter vil blive medtaget i miljøkonsekensrapport.
|  | (5) Skrillinge Strand. Beboer klager over, at anlægsarbejdet ikke startes og sluttes i en arbejdsgang, da det foregår ned ad en smal befærdet vej. og der undres over at der er kommet flere søstjerne og færre blåmuslinger, som dog ikke nødvendigvis er en konsekvens af Baltic Pipe. | Begrundelsen for at anlægsarbejderne for hhv * krydsning af Lillebælt * landdelen Fyn (fra ilandføringspunktet ved Middelfart og frem mod Nyborg) ikke er udført i én sammenhængende arbejdsgang er, at det udføres af to forskellige entreprenører. Det vil sige de to anlægsarbejder udføres helt uafhængingt af hinanden. På grund af nogle tekninske afhængigheder og udfordringer på landdelen, har det ikke været muligt at fortsætte anlægsarbejdet, lige efter afslutning af Lillebælts-krydsningen. Det har været et fokuspunkt i projektet, at planlægge anlægstidspunkterne, så de er til mindst mulig gene for de omiljøkonsekensrapportingboende. Beklageligvis har Energinet ikke kunnet muliggøre, at anlægsarbejderne på begge sider af Lillebælt, blev afsluttet i en og samme arbejdsgang. Påvirkningen af anlægsarbejdet vil blive vurderet i miljøkonsekensrapport. I forhold til kommentar omiljøkonsekensrapporting blåmuslinger, søstjerne og sedimentation i vandsøjlen henvises til miljøkonsekvensvurderingen for Lillebælt (off-shore), hvor Energistyrelsen er myndighed.
|  | (9) Stor bekymring for at stop af anlægsarbejdet og den udskudte færddigørelse kan betyde ødelæggelse af mere natur og levesteder for de truede arter samt større strukturskader. | Som en del af miljøkonsekvensrapporten vil der blive foretaget en vurderinger af de generelle virkninger projektet vil have på både flora og fauna. Vurderingerne vil være baseret på tilgængelig eksisterende viden samt de feltkortlægninger der er foretaget i projektet.
|  | (13) Klager over fældning af træer | Fældning af træer i forbindelse med ledningstraceet og dets påvirkning på flagermus vil blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten.
|  | (20) Der ønskes en vurdering af påvirkning af Hasselmus ved Svennerup Skov og en detaljeret redegørelse for uønsket drænvirkning på søer langs sydmotorvej | Projektets påvirkning på hasselmus bliver beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. Ligeledes vil vurderingen af § 3 beskyttede områder indgå i Miljøkonsekvensrapporten, herunder om der vil ske utilsigtet dræningseffekt og hvordan det undgås..
|  | (16) Gør opmærksom på Natura 2000 området ved Fønsvang Sø | Påvirkninge på Natura 2000 området ved Fønsvang Sø skal medtages i miljøkonsekensrapport.
|  | (21) Fund af stor vandsalamander | Oplysninger om Stor vandsalamnder inddrages i vurderingen af Bilag Iv-arten.
|  | (14) Oplyser, at der er salamnder i nærområdet | Oplysningen medtages i vurderingen af Bilag IV-arter.
Rettighedserhvervelser/ekspropriation
| Erstatning og kompensation | (16) Kræver at Energinet indestår for EU rettigheder for manglende dyrkning af jord samt erstatte tabt fortjeneste på afgrøder/gødningskvote. Forventer større erstaning for strukturskade. Mangler oversigt over ligge dybde på rør ifh. til fremtidig arbejde med redskaber på grunden. Høringssvar fra tidligere medsendt samt 3 bilag. | Energinet har oplyst følgende : Når der grundet den manglende rådighed/dyrkning af arealerne i anlægsperioden midlertidigt må trækkes arealer ud fra EU-støtteordninger, kan de mistede be-talingsrettigheder efterfølgende generhverves fra den nationale reserve. Dette arbejde betaler Energinet lodsejernes landbrugskonsulenter for. Hvis der opstår tab grundet mistet EU-støtte, vil der blive ydet erstatning herfor. Energinet har sammen med 12 forskellige landbrugsforeninger udarbejdet folderen ”Principper for etablering af Baltic Pipe på landbrugsjord” som bl.a. beskriver, hvordan skader som opstår i forbindelse med anlægsarbejdsfasen håndteres. Folderen indeholder endvidere takster for strukturskade, afgrødetab mv. Anette V. Vestergaard ved SEGES PlanteInnovation har i november 2019 udarbejdet rapporten "Vurdering af erstatning for strukturskade efter nedgravning af gasledningen Baltic Pipe", hvilket på projektet har ført til brug af ændrede erstatningssatserne for strukturskader. Ændringerne fremgår af afsnit 3.4.2. Som udgangspunkt ydes der erstatning for strukturskader og afgrødetab i en periode på 5 år efter ledningens etablering. Oplever lodsejer skader og tab i periode ud over dette, skal de rette henvendelse til Energinet, og der vil blive lavet en konkret vurdering af om skader og tab skyldes ledningens tilstedeværelse. Såfremt den udbetalte strukturskadeerstatning ikke er dækkende i forhold til lodsejers faktiske tab ved almindelig landbrugsdrift i de følgende år, kan lodsejeren på ethvert tidspunkt indenfor de første 10 år efter anlægsarbejdets afslutning vende tilbage til Energinet med dokumentation herfor. Såfremt der inden 10 års periodens udløb fortsat er skader foretages en bedømmelse af ”den varige skade”, således at det permanente værditab erstattes og sagen afsluttes. Generelt gælder det, at der i mangel af frivillig aftale om de midlertidige tab og skader kan erstatningsspørgsmålet indbringes for Ekspropriationskommissionen, med ankemulighed til Taksationskommissionen. Der er i lovgivningen krav om, at der som minimum skal være 1 meter jorddække over gasledningen. Generelt forventes rørledningen at blive anlagt i åben rørgrav med en jorddækning på omiljøkonsekensrapporting 1,3 m. Konkrete forhold kan betyde, at rørledningen etableres med større jorddække for f.eks. at udligne terrænforskelle eller for at kunne overholde afstandskrav til eksisterende ledninger i jorden, herunder hensynet til drændybde mv. Ifht. til tidligere høringssvar i den første miljøvurdering af projektet er der mange spørgsmål. overordnet går det lidt på linleføring ved E20, Fønsvand Sø, som ligger i nærhed til Natura2000 område Lillebælt Ekspropriationskommissionen fastsætter en erstatning for de rådighedsindskrænkninger, som servitutten påfører ejendommen på de arealer som eksproprieres i forbindelse med etablering af rørledningen og til stationsanlæg mv. I henhold til Grundloven ydes der fuld erstatning - erstatningens størrelse kan ankes til taksationskommissionen, såfremt ejer mener, at den er utilstrækkelig for de tab han måtte have. Lodsejeren kan til enhver tid (efter tidspunktet for afslutningen af Energinets anlægsarbejder) er berettiget til at rejse krav overfor Energinet om meromkostningen, når behovet for dræningen opstår. Det forudsætter, at Energinet har været inddraget i den forudgående planlægning og at de almindelige erstatningsretlige betingelser, herunder årsagssammenhæng mellem skaden eller meromkostningerne, er opfyldt. Forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor kravet om meromkostningen opstår. Herfra gælder en 10 årig forældelse. Oplever lodsejer skader og forringet dræning, skal der rettes henvendelse til Energinet. I de første 3 år efter afleveringsdato afholder Energinet udgifterne til en undersøgelse af eventuel skade. I den efterfølgende periode betaler skadevolder for undersøgelsen - kan skaden henføres til anlægsarbejderne betragtes Energinet som skadevolder og er ansvarlig for at udbedre skaden Som udgangspunkt må der ikke graves råstoffer nærmere end 20 m fra gasrøret. Erstatning og kompensation er ikke omfattet af Miljøvurderingsloven, hvorfor det ikke medtages i miljøkonsekensrapport.
Landskab og visuelle forhold
| Beplantning | (7) En instituion i nærheden er bekymret for udsigt og ville derfor gerne have været med i beslutningen om genplantningen i området omkring Everdrup | Alle forhold vedr. kompressorstationen og dens beliggendhed vil blive behandlet og vurderet som en del af miljøkonsekensrapport. Heri vil også behovet for at iværksætte afværgeforanstaltninger i forbindelse med etablering af anlægget fx afskærmende beplantning for at mindske gener fra fx. lys.
Materielle goder, kulturarv
| Stendige | (21) Klage over ødelagt stendige ved Slagelse | Alle diger reetableres, altså både sten- og jorddiger, hvilket beskrives i miljøkonsekensrapport.
Overflade og grundvand
Udledninger
|  | (6) Det bør belyses hvor udledning af spildevand fra trykprøvningen af gasrørene forventes udledt i Storebælt. e behov for en grundig vurdering af forholdene ved Vindinge å omkring grundvandspåvirkningen af å-systemet i området og dermed mulighederne for at tillade udledning af dette grundvand til vandløbet. | Baltic Pipe projektets virkninger på overfladevand og grundvand vil blive belyst i miljøkonsekvensrapporten ift vandområdeplanernes regelsæt. Ligeledes vil påvirkningen blive vurderet ift habitatbekendtgørelses regler, da det drejer sig om Natur2000 område.
|  | (13) Klage over udpumpning af vand i å. | Påvirkningen af krydsningen af Linved Å og dens omgivelser vurderes i miljøkonsekensrapport.
|  | (20) Man mener, at der skal foretages analyse af baggrundskoncentrationer for relevante stoffer før udledning i Faxe Bugt. | Miljøpåvirkninger ved udledninger til recipient vil indgå i Miljøkonsekvensrapporten og vurderet i forhold til Vandområdeplanernes regelsæt.
Andet
| Forældet energiform i forhold til omstillingen til grøn energi. | (4) Ønsker projektet stoppet, da den ikke er miljøvenlig og i takt med den nuværende klimapakke | Baltic Pipe projektets virkninger på klima fra landdelen i anlægs- og driftsfasen vil blive belyst i miljøvurderingen
| Forsvaret | (11) Henviser til tidligere afgivet høringssvar Forsvarsministeriet anbefaler, at der gennemføres en Uxo survey inden de planlagte aktiviteter gennemføres. Desuden ønsker de at blive oplyst om evt. observationer af ammunitions- eller kemiske efterladenskaber efter 2. verdenskrig. | Projektet vil følge gældende lovgivning på området. Medtages i miljøkonsekensrapport
| Næstved Kommune | (22) Der anmodes om, at Energinet tager mest muligt hensyn til natur og vandløb ved anlægsarbejderne og sikrer indhentning af de nødvendige tilladelser og dispensationer. | Alle de nævnte forhold er der taget højde for i projektet og behandles i miljøkonsekvensrapporten.
| Transportministeret | (23) Henstiller at der planlægges således at der ikke opstår konflikter mellem jernbane og gasledningen. Oplyser om mulig kumulation | Behandles og medtages i miljøkonsekvensrapport
| Råstofplaner | (13) Modstand i mod projektet og manglende hensyntages til råstofplanen | Påvirkningen i forhold til råstofindvinding behandles i miljøkonsekensrapport.
| Ikke besvaret | (2, del af 13,19) Høringssvar hvor respons ikke er relevant. Høringssvar med oplysninger om "ingen bemærkninger", spørgsmål og kommentarer der ikke er relevante for miljøvurderingen, helt generel utilfredshed eller "nej tak" til projektet, ikke specifik indsigelse
| Fyring med flis i stedet for etablering af Baltic Pipe | (15) udtrykker holdning om at Polen skal fyre med flis | Medtages ikke i miljøkonsekensrapport, da projektet ikke kan bestemme hvordan opvarmning skal finde sted i Polen.
Alternativ
| Krydsning af Lillebælt | (15) Ønsker at krydsningen af Lillebælt sker ved Solskær Enge | Medtages i miljøkonsekensrapport
| Linjeføring Odense og Middelfart | (16) Ønsker linieføring langs mortorvejen mellem Odense og Middelfart , og krydsning af Lillebælt ved broen. | Medtages i miljøkonsekensrapport
| lokalt ændret tracee | (18) Vil gerne have ændret rørets placering ift. skov og naturområder med rigt liv, så det ikke gennemskæres. Ønsker en underboring. | Medtages i miljøkonsekensrapport
| Metode for krydsning af ejendom | (10) Foreslår underboring af skov i stedet for gennemgravning, 2 bilag og et billede er medsendt | Medtages i miljøkonsekensrapport.
| Næstved Kommune | Tidligere høringssvar (141 )Næstved Kommune finder ikke, at den givne score til den foreslåede placering af kompressorstationen stemmer med de angivne kriterier. Sammenfattende finder vi derfor ikke, at der er et fagligt grundlag for den placering, Energinet foreslår til kompressorstationen i Næstved Kommune. Lister desuden en række forhold som der skal tages højde for under anlægsarbejdet såfremt placering fastholdes, herunder natur, trafik, gæsteprincippet. Forventer at skulle bruge 2 årsværk til håndtering og sagsbehandling af Baltic Pipe. | Valg af placering uddybes i miljøkonsekensrapport, herunder begrundelsen for fravalgte alternative placeringer.
Note on C23: Heidi Clausen: 4 mangler