## BI Data Drikkevand (73)
RowNum | CVRnummer | Navn | IndberetningStatus | HandlingStatus | Indberetnings Aar | Version | Lovpligtige mikrobiologiske prøver (A) | Planlagte akkrediterede mikrobiologiske egenkontrolprøver ud over de lovpligtige (B) | Planlagte ikke akkrediterede mikrobiologiske egenkontrolprøver (C) | Brug af online teknologi til overvågning af drikkevandskvaliteten med hensyn til mikrobiologisk forurening (D) | Hændelser med konstateret overskridelse af grænseværdi for mikrobiologisk forurening (E1) | Antal hændelse med mikrobiologiske overskridelser der kan tilskrives vandforsyningens ansvar (E2) | Vandmængde i forhold til sundhed og mikrobiologiske analyser (F) | Antal hændelser med mikrobiologiske overskridelser der kan tilskrives vandforsyningens ansvar per mio. m^3 drikkevand | Antal korrigeret hændelser med mikrobiologiske overskridelser der kan tilskrives vandforsyningens ansvar per mio. m3 drikkevand | Andel af akkrediterede prøver som overholder kravene | Antal planlagte akkrediterede mikrobiologiske drikkevandsprøver drikkevandsprøver i forhold til antal lovpligtige | Antal planlagte akkrediterede og ikke akkrediterede mikrobiologiske drikkevandsprøver i forhold til antal lovpligtige | Ledningsbrud (A) | Forbrugerafbrydelsesminutter (B) | Postadresser i forsyningsområdet (C) | Ledningsnet (D) | Brud pr 10 km ledning | Antal forbrugerafbrydelsesminutter | Købt el (A) | Købt varme (B) | Solgt el (C) | Solgt varme (D) | Egenproduceret el anvendt internt (E) | Egenproduceret Varme anvendt internt (F) | Debiteret vandmængde (G) | Bruttoenergiforbrug | Nettoenergiforbrug | Udpumpet vandmængde til eget distributionsnet (A) | Solgt vandmængde i eget distributionsnet (B) | Ledningsnet (C) | Vandtab | Specifikke vandtab
1 | 15354011 | Andelsselskabet Bredebro Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 5 | 5 | 0 | True | 1 | 1 | 317000 | 3.15 | 1.58 | 90 | 200 | 200 | 6 | 60 | 1017 | 90 | 0.67 | 0.06 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298077 | 0.41 | 0.41 | 316969 | 298077 | 90 | 5.96 | 0.58
1 | 27029817 | Andelsselskabet Haarby Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 8 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 327114 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 26 | 38900 | 2439 | 132 | 1.97 | 15.95 | 158105 | 7650 | 3 | 0 | 15459 | 0 | 308666 | 0.59 | 0.54 | 327114 | 308666 | 132 | 5.64 | 0.38
1 | 31926734 | Andelsselskabet Haarlev Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250888 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 5 | 34815 | 2068 | 115 | 0.43 | 16.84 | 120703 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0.56 | 0.56 | 250888 | 235000 | 115 | 6.33 | 0.38
1 | 21377414 | Andelsselskabet Stenløse Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 4 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 336901 | 0 | 0 | 100 | 125 | 125 | 9 | 61350 | 3852 | 71 | 1.27 | 15.93 | 9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307654 | 0.03 | 0.03 | 336901 | 307654 | 71 | 8.68 | 1.13
1 | 17205811 | Andelsselskabet Strandhuse Nr. Bjert Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 18 | 0 | 0 | True | 0 | 0 | 286297 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 6 | 4500 | 2811 | 86 | 0.7 | 1.6 | 143864 | 3197 | 0 | 0 | 22500 | 29500 | 277387 | 0.72 | 0.53 | 286297 | 277387 | 86 | 3.11 | 0.28
1 | 13271917 | Andelsselskabet Vrå Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 6 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 306291 | 0 | 0 | 100 | 266.67 | 266.67 | 7 | 150 | 1250 | 55 | 1.27 | 0.12 | 182682 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276708 | 0.66 | 0.66 | 306291 | 276708 | 55 | 9.66 | 1.47
1 | 17417010 | Andelsselskabet Ørbæk Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 0 | 278984 | 0 | 0 | 100 | 175 | 250 | 6 | 75 | 2 | 17 | 3.53 | 37.5 | 139336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273677 | 0.51 | 0.51 | 274511 | 273677 | 17 | 0.3 | 0.13
1 | 33530250 | Andelsvandværket Helle Vest A.M.B.A | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 561263 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 3 | 299 | 1462 | 174 | 0.17 | 0.2 | 244586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553016 | 0.44 | 0.44 | 578788 | 561263 | 174 | 3.03 | 0.28
1 | 30532740 | AquaDjurs A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 411587 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 6 | 85520 | 3961 | 185 | 0.32 | 21.59 | 28893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391836 | 0.07 | 0.07 | 411587 | 391836 | 185 | 4.8 | 0.29
1 | 33046480 | Arwos Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 16 | 21 | 0 | False | 0 | 0 | 1321153 | 0 | 0 | 100 | 231.25 | 231.25 | 24 | 6610 | 7266 | 258 | 0.93 | 0.91 | 562110 | 39608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209123 | 0.5 | 0.5 | 1321153 | 1209123 | 258 | 8.48 | 1.19
1 | 19760936 | Asnæs Vandværk Amba | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 6 | 4 | 3 |  | 0 | 0 | 263784 | 0 | 0 | 100 | 166.67 | 216.67 | 8 | 0 | 2218 | 90 | 0.89 | 0 | 162614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211693 | 0.77 | 0.77 | 259170 | 207079 | 90 | 20.1 | 1.59
1 | 32141285 | Assens Vandværk A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 9 | 30 | 159 | False | 0 | 0 | 630727 | 0 | 0 | 100 | 433.33 | 2200 | 7 | 860 | 3800 | 136 | 0.51 | 0.23 | 403844 | 22276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602902 | 0.71 | 0.71 | 597943 | 570118 | 136 | 4.65 | 0.56
1 | 14262512 | Aulum Vandværk Amba | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 319254 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 4 | 400 | 1850 | 161 | 0.25 | 0.22 | 172912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299188 | 0.58 | 0.58 | 311209 | 299188 | 161 | 3.86 | 0.2
1 | 30128826 | Baunehøj Vandværk a.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 7 | 12 | 4 |  | 0 | 0 | 298142 | 0 | 0 | 100 | 271.43 | 328.57 | 4 | 315 | 3064 | 165 | 0.24 | 0.1 | 138838 | 12474 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 289853 | 0.6 | 0.52 | 298142 | 289853 | 165 | 2.78 | 0.14
1 | 33039824 | Billund Drikkevand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 72 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 612965 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 160 | 4920 | 158 | 0.06 | 0.03 | 259854 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596085 | 0.44 | 0.44 | 612965 | 596085 | 158 | 2.75 | 0.29
1 | 29470049 | Birkerød Vandforsyning Amba | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 17 | 40 | 52 | True | 0 | 0 | 1240000 | 0 | 0 | 100 | 335.29 | 641.18 | 18 | 35870 | 10747 | 144 | 1.25 | 3.34 | 501975 | 63646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240000 | 0.46 | 0.46 | 1240000 | 1134647 | 144 | 8.5 | 2
1 | 33015372 | Bjerringbro Fællesvandværk A.m.b.A | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 530941 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 10 | 375273 | 4633 | 178 | 0.56 | 81 | 327958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498932 | 0.66 | 0.66 | 530941 | 498932 | 178 | 6.03 | 0.49
1 | 27121748 | Bjøvlund Vandværk I/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 561923 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 234429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561923 | 0.42 | 0.42 | 561923 | 561923 | 11 | 0 | 0
1 | 64831712 | Bogense Forsyningsselskab | Indberettet | Indberettet | 2021 | 17 | 6 | 0 | 0 | True | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1937 | 70 | 0 | 0 | 75864 | 0 | 5660 | 0 | 48436 | 0 | 248025 | 0.5 | 0.28 | 249688 | 248025 | 70 | 0.67 | 0.07
1 | 33779615 | Bolderslev Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 274000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 8 | 786 | 65 | 0.15 | 0.01 | 122310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274000 | 0.45 | 0.45 | 279000 | 274000 | 65 | 1.79 | 0.21
1 | 31582083 | Bornholms Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 27 | 9 | 47 | False | 1 | 0 | 1395713 | 0 | 0 | 100 | 133.33 | 307.41 | 23 | 43245 | 11346 | 589 | 0.39 | 3.81 | 801684 | 31692 | 10247 | 0 | 15175 | 0 | 1251201 | 0.68 | 0.66 | 1344055 | 1229559 | 589 | 8.52 | 0.53
1 | 30640977 | Borup Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 322180 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 8 | 520 | 2682 | 110 | 0.73 | 0.19 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289051 | 0.44 | 0.44 | 322180 | 289051 | 110 | 10.28 | 0.83
1 | 32431070 | Brande Vandværk A.M.B.A | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 19 | 23 | 0 |  | 1 | 0 | 959169 | 0 | 0 | 100 | 221.05 | 221.05 | 14 | 8460 | 4139 | 193 | 0.73 | 2.04 | 423421 | 19989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889202 | 0.5 | 0.5 | 959169 | 889202 | 193 | 7.29 | 0.99
1 | 13996318 | Broager Vandværk AMBA | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 7 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 233219 | 0 | 0 | 100 | 128.57 | 128.57 | 6 | 300 | 1770 | 91 | 0.66 | 0.17 | 122365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221247 | 0.55 | 0.55 | 233219 | 221247 | 91 | 5.13 | 0.36
1 | 31157587 | Brønderslev Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 15 | 0 | 120 | False | 0 | 0 | 952845 | 0 | 0 | 100 | 100 | 900 | 6 | 2680 | 6429 | 304 | 0.2 | 0.42 | 527226 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921416 | 0.59 | 0.59 | 952845 | 921416 | 304 | 3.3 | 0.28
1 | 32896847 | Brørup Vandværk A.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 12 | 8 | 0 |  | 3 | 3 | 561799 | 5.34 | 3.2 | 85 | 166.67 | 166.67 | 4 | 990 | 2400 | 77 | 0.52 | 0.41 | 321820 | 0 | 9764 | 0 | 24427 | 0 | 567895 | 0.61 | 0.55 | 561799 | 567895 | 77 | -1.09 | -0.22
1 | 33170998 | Børkop Vandværk A.m.b.A. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 10 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 322897 | 0 | 0 | 100 | 110 | 110 | 4 | 33049 | 1856 | 84 | 0.48 | 17.81 | 144581 | 13746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311117 | 0.51 | 0.51 | 254365 | 242258 | 84 | 4.76 | 0.39
1 | 25522117 | Dianalund Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 20 | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 356933 | 0 | 0 | 100 | 120 | 120 | 10 | 12000 | 2500 | 121 | 0.83 | 4.8 | 195600 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305065 | 0.64 | 0.64 | 356933 | 305065 | 121 | 14.53 | 1.17
1 | 32660991 | DIN Forsyning Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 98 | 245 | 0 | False | 7 | 6 | 9178476 | 0.65 | 0.19 | 98 | 350 | 350 | 65 | 487080 | 75651 | 1484 | 0.44 | 6.44 | 3735265 | 74167 | 2666 | 0 | 68350 | 0 | 8749034 | 0.44 | 0.44 | 9176008 | 8746566 | 1484 | 4.68 | 0.79
1 | 32851843 | Dronninglund Vandværk a.m.b.a. | Indberettet | Redigeret | 2021 | 6 | 8 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 428238 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 4 | 600 | 1913 | 175 | 0.23 |  | 131032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415875 | 0.32 | 0.32 | 428238 | 415875 | 175 | 2.89 | 0.19
1 | 17853813 | Egå vandværk a.m.b.a | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 4 | 1 | 1 | False | 0 | 0 | 306062 | 0 | 0 | 100 | 125 | 150 | 1 | 45 | 3144 | 72 | 0.14 | 0.01 | 165795 | 18952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306092 | 0.6 | 0.6 | 328746 | 306062 | 72 | 6.9 | 0.86
1 | 25817117 | Energi Viborg Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 34 | 43 | 0 | False | 0 | 0 | 2501855 | 0 | 0 | 100 | 226.47 | 226.47 | 12 | 123330 | 28650 | 564 | 0.21 | 4.3 | 1327097 | 73700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378255 | 0.59 | 0.59 | 2482878 | 2378255 | 564 | 4.21 | 0.51
1 | 32571360 | Fanø Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 295411 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 9 | 840 | 3660 | 96 | 0.94 | 0.23 | 306911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295411 | 1.04 | 1.04 | 328836 | 295411 | 96 | 10.16 | 0.95
1 | 31498384 | Faxe Vandforsyning A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 32 | 2 | 0 | True | 4 | 0 | 1863494 | 0 | 0 | 100 | 106.25 | 106.25 | 9 | 40410 | 5523 | 330 | 0.27 | 7.32 | 1215422 | 34217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763938 | 0.71 | 0.71 | 1863494 | 1763938 | 330 | 5.34 | 0.83
1 | 10060435 | Faxe Vandværk Smba | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 313056 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 6 | 1 | 1432 | 0 |  | 0 | 122280 | 0 | 4522 | 0 | 37809 | 0 | 290194 | 0.55 | 0.41 | 309076 | 286214 | 0 | 7.4
1 | 26506220 | FFV Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 36 | 0 | 8 | False | 0 | 0 | 621417 | 0 | 0 | 100 | 100 | 122.22 | 25 | 1140 | 6411 | 214 | 1.17 | 0.18 | 339338 | 2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596074 | 0.57 | 0.57 | 568815 | 543472 | 214 | 4.46 | 0.32
1 | 32518478 | Fjerritslev Vand Amba | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 245185 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 27 | 6205 | 2220 | 42 | 6.43 | 2.8 | 86550 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203775 | 0.45 | 0.45 | 245185 | 203775 | 42 | 16.89 | 2.7
1 | 33033346 | FORS Vand Holbæk A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 36 | 21 | 0 | False | 1 | 0 | 2434847 | 0 | 0 | 100 | 158.33 | 158.33 | 23 | 255050 | 20106 | 222 | 1.04 | 12.69 | 946681 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213384 | 0.43 | 0.43 | 2060346 | 1838613 | 222 | 10.76 | 2.74
1 | 33054211 | FORS Vand Lejre A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 19 | 19 | 0 | False | 2 | 0 | 254625 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 13 | 234560 | 2591 | 88 | 1.48 | 90.53 | 61734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236273 | 0.26 | 0.26 | 249166 | 236273 | 88 | 5.17 | 0.4
1 | 32837859 | FORS Vand Roskilde A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 188 | 0 | 0 | False | 4 | 3 | 3476375 | 0.86 | 0.86 | 98 | 100 | 100 | 56 | 682080 | 38019 | 361 | 1.55 | 17.94 | 1697666 | 1 | 0 | 0 | 325987 | 0 | 3265979 | 0.62 | 0.52 | 3280083 | 3069687 | 361 | 6.41 | 1.6
1 | 32654126 | Forsyning Helsingør Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 31 | 65 | 0 | False | 0 | 0 | 3007257 | 0 | 0 | 100 | 309.68 | 309.68 | 71 | 3245 | 34614 | 428 | 1.66 | 0.09 | 1607663 | 44481 | 0 | 0 | 2250 | 5000 | 2767116 | 0.6 | 0.6 | 3007257 | 2767116 | 428 | 7.99 | 1.54
1 | 32668879 | Fredensborg Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 40 | 11 | 0 | False | 1 | 0 | 1985051 | 0 | 0 | 100 | 127.5 | 127.5 | 29 | 227700 | 19984 | 283 | 1.02 | 11.39 | 687130 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796640 | 0.38 | 0.38 | 1985051 | 1796640 | 283 | 9.49 | 1.82
1 | 29922071 | Frederiksberg Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 64 | 16 | 0 | False | 0 | 0 | 5258851 | 0 | 0 | 100 | 125 | 125 | 23 | 1230160 | 59894 | 169 | 1.36 | 20.54 | 1487860 | 56080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4927018 | 0.31 | 0.31 | 5258851 | 4927018 | 169 | 6.31 | 5.38
1 | 23803313 | Frederiksberg Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 5 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 255224 | 0 | 0 | 100 | 160 | 160 | 15 | 920 | 1834 | 103 | 1.46 | 0.5 | 159123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215932 | 0.74 | 0.74 | 255224 | 215932 | 103 | 15.4 | 1.05
1 | 30174100 | Frederikshavn Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 68 | 47 | 16 | False | 1 | 1 | 4880000 | 0.2 | 0.12 | 99 | 169.12 | 192.65 | 25 | 245850 | 43504 | 1237 | 0.2 | 5.65 | 3387489 | 15626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408400 | 0.77 | 0.77 | 4880000 | 4408400 | 1237 | 9.66 | 1.04
1 | 32969895 | Furesø Vandforsyning a.m.b.a. | Gemt som kladde | Indberettet | 2021 | 5 | 40 | 47 | 32 |  | 1 | 0 | 2001991 | 0 | 0 | 100 | 217.5 | 297.5 | 58 | 107491 | 19145 | 252 | 2.3 | 5.61 | 1122250 | 92059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858147 | 0.65 | 0.65 | 2001991 | 1803950 | 252 | 9.89 | 2.15
1 | 23447819 | Galten Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 345520 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 5 | 2370 | 87 | 120 | 0.42 | 27.24 | 202417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327318 | 0.62 | 0.62 | 345520 | 327318 | 120 | 5.27 | 0.42
1 | 32605664 | Gilleleje Vandværk a.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 24 | 2 | 75 |  | 2 | 0 | 544501 | 0 | 0 | 100 | 108.33 | 420.83 | 5 | 14530 | 6989 | 157 | 0.32 | 2.08 | 326866 | 6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540987 | 0.62 | 0.62 | 544501 | 540987 | 157 | 0.65 | 0.06
1 | 32518524 | Give Vandværk A.m.b.a | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 5 | 14 | 0 | False | 0 | 0 | 307830 | 0 | 0 | 100 | 380 | 380 | 1 | 120 | 2241 | 85 | 0.12 | 0.05 | 153294 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 298983 | 0.58 | 0.51 | 307830 | 298983 | 85 | 2.87 | 0.29
1 | 19360113 | Glamsbjerg Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 243391 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2 | 240 | 1283 | 33 | 0.61 | 0.19 | 136748 | 12344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233864 | 0.64 | 0.64 | 243391 | 233864 | 33 | 3.91 | 0.79
1 | 33043201 | Glostrup Vand a/s | Indberettet | Indberettet | 2021 | 8 | 24 | 2 | 0 | False | 0 | 0 | 1369133 | 0 | 0 | 100 | 108.33 | 108.33 | 19 | 46220 | 15148 | 100 | 1.9 | 3.05 | 374953 | 133286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298214 | 0.39 | 0.39 | 1369133 | 1298214 | 100 | 5.18 | 1.94
1 | 15425814 | Gram Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 264514 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 4 | 11660 | 1613 | 58 | 0.69 | 7.23 | 144211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244204 | 0.59 | 0.59 | 264514 | 244204 | 58 | 7.68 | 0.96
1 | 26426197 | Greve Vandværk A.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 36 | 100 | 156 |  | 0 | 0 | 2060224 | 0 | 0 | 100 | 377.78 | 811.11 | 9 | 780 | 16622 | 249 | 0.36 | 0.05 | 776060 | 98832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973300 | 0.44 | 0.44 | 1807949 | 1721025 | 249 | 4.81 | 0.96
1 | 41579889 | Grindsted Vandværk A.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 23 | 10 | 0 | False | 0 | 0 | 1294594 | 0 | 0 | 100 | 143.48 | 143.48 | 9 | 40500 | 6120 | 263 | 0.34 | 6.62 | 427699 | 16053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142022 | 0.39 | 0.39 | 1294594 | 1142022 | 263 | 11.79 | 1.59
1 | 32559980 | Guldborgsund Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 45 | 79 | 0 |  | 5 | 2 | 1311120 | 1.53 | 0.55 | 98 | 275.56 | 275.56 | 25 | 36180 | 18893 | 242 | 1.03 | 1.91 | 720153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311120 | 0.55 | 0.55 | 1390539 | 1311120 | 242 | 5.71 | 0.9
1 | 57221828 | Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 785071 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 8 | 400 | 3000 | 182 | 0.44 | 0.13 | 295148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760084 | 0.39 | 0.39 | 394395 | 369408 | 182 | 6.34 | 0.38
1 | 32882285 | Haderslev Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 31 | 45 | 290 | True | 8 | 3 | 1750382 | 1.71 | 0.7 | 96 | 245.16 | 1180.65 | 21 | 4220 | 10805 | 408 | 0.51 | 0.39 | 1019732 | 6620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538567 | 0.67 | 0.67 | 1750382 | 1538567 | 408 | 12.1 | 1.42
1 | 33033710 | Halsnæs Vand A/S | Gemt som kladde | Indberettet | 2021 | 5 | 41 | 27 | 0 | False | 2 | 0 | 695515 | 0 | 0 | 100 | 165.85 | 165.85 | 8 | 2570 | 8647 | 103 | 0.78 | 0.3 | 371709 | 0 | 34490 | 0 | 55169 | 0 | 618861 | 0.69 | 0.54 | 671902 | 628535 | 103 | 6.45 | 1.15
1 | 32695434 | Hammel Vandværk a.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 11 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 434775 | 0 | 0 | 100 | 163.64 | 163.64 | 5 | 660 | 3999 | 109 | 0.46 | 0.17 | 193295 | 12880 | 4622 | 0 | 54949 | 0 | 422189 | 0.62 | 0.48 | 386642 | 374056 | 109 | 3.26 | 0.32
1 | 31644313 | Hammerum Vand A.m.b.a | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 13 | 0 | 0 | True | 0 | 0 | 243012 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1915 | 82 | 0 | 0 | 86000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237127 | 0.49 | 0.49 | 243012 | 237127 | 82 | 2.42 | 0.2
1 | 32524303 | Hasselager-Kolt Vandværk A.M.B.A. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 451799 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3558 | 54 | 0 | 0 | 254102 | 20126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441639 | 0.62 | 0.62 | 451799 | 441639 | 54 | 2.25 | 0.52
1 | 27174116 | Hedensted Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 521699 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2 | 20220 | 3688 | 127 | 0.16 | 5.48 | 126221 | 2579 | 0 | 0 | 26299 | 0 | 457949 | 0.34 | 0.28 | 521699 | 457949 | 127 | 12.22 | 1.38
1 | 20932414 | Helsinge Vandværk A M B A | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 18 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 487391 | 0 | 0 | 100 | 100 | 322.22 | 5 | 695 | 3344 | 158 | 0.32 | 0.21 | 345105 | 16524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446321 | 0.81 | 0.81 | 463956 | 446321 | 158 | 3.8 | 0.31
1 | 35385967 | Herning Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 6 | 35 | 70 | 294 | False | 1 | 1 | 3379394 | 0.3 | 0.1 | 99 | 300 | 1140 | 6 | 106932 | 17500 | 728 | 0.08 | 6.11 | 1456911 | 20662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140907 | 0.47 | 0.47 | 3317737 | 3144433 | 728 | 5.22 | 0.65
1 | 31592496 | Hillerød Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 52 | 55 | 83 |  | 0 | 0 | 1817173 | 0 | 0 | 100 | 205.77 | 365.38 | 30 | 213120 | 13667 | 184 | 1.63 | 15.59 | 970766 | 69756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715816 | 0.61 | 0.61 | 1817173 | 1715816 | 184 | 5.58 | 1.51
1 | 32951104 | Hinnerup Vandværk A.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 14 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 367546 | 0 | 0 | 100 | 114.29 | 114.29 | 8 | 2040 | 3574 | 73 | 1.1 | 0.57 | 213302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352537 | 0.61 | 0.61 | 367546 | 352537 | 73 | 4.08 | 0.56
1 | 26470412 | Hjallerup Vandforsyning | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 286519 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2006 | 102 | 0 | 0 | 121283 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274000 | 0.46 | 0.46 | 286519 | 274690 | 102 | 4.13 | 0.32
1 | 29809577 | Hjørring Vandselskab A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 56 | 4 | 0 | False | 4 | 0 | 3466083 | 0 | 0 | 100 | 107.14 | 107.14 | 34 | 534575 | 21521 | 890 | 0.38 | 24.84 | 1985666 | 156082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116464 | 0.69 | 0.69 | 3466083 | 3116464 | 890 | 10.09 | 1.08
1 | 33046332 | HOFOR Vand Albertslund A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 16 | 87 | 15 | False | 0 | 0 | 1322341 | 0 | 0 | 100 | 643.75 | 737.5 | 14 | 254086 | 15195 | 101 | 1.39 | 16.72 | 135150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241168 | 0.11 | 0.11 | 1322341 | 1241168 | 101 | 6.14 | 2.2
1 | 32937373 | HOFOR Vand Brøndby A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 46 | 88 | 18 | False | 0 | 0 | 1955358 | 0 | 0 | 100 | 291.3 | 330.43 | 18 | 299206 | 19959 | 166 | 1.08 | 14.99 | 625842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841182 | 0.34 | 0.34 | 1955358 | 1841182 | 166 | 5.84 | 1.88
1 | 30195949 | HOFOR Vand Dragør A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 128 | 235 | 286 | False | 2 | 2 | 740177 | 2.7 | 0.95 | 99 | 283.59 | 507.03 | 5 | 44649 | 7860 | 88 | 0.57 | 5.68 | 132262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665975 | 0.2 | 0.2 | 740177 | 665975 | 88 | 10.02 | 2.31
1 | 30557123 | HOFOR Vand Herlev A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 18 | 47 | 14 | False | 0 | 0 | 1717626 | 0 | 0 | 100 | 361.11 | 438.89 | 36 | 548709 | 17259 | 119 | 3.03 | 31.79 | 167770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553438 | 0.11 | 0.11 | 1717626 | 1553438 | 119 | 9.56 | 3.78
1 | 31151406 | HOFOR Vand Hvidovre A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 35 | 126 | 15 | False | 2 | 1 | 3407747 | 0.29 | 0.06 | 99 | 460 | 502.86 | 39 | 879815 | 28866 | 210 | 1.86 | 30.48 | 209882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097832 | 0.07 | 0.07 | 3407747 | 3097832 | 210 | 9.09 | 4.04
1 | 26073979 | HOFOR Vand København A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 324 | 2445 | 1709 | False | 29 | 9 | 51929675 | 0.17 | 0.02 | 99 | 854.63 | 1382.1 | 178 | 6430827 | 427106 | 1172 | 1.52 | 15.06 | 14072557 | 545431 | 257688 | 0 | 244989 | 0 | 51929675 | 0.29 | 0.28 | 32729405 | 31326730 | 1172 | 4.29 | 3.28
1 | 32666434 | HOFOR Vand Rødovre A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 24 | 170 | 16 | False | 1 | 0 | 2058458 | 0 | 0 | 100 | 808.33 | 875 | 29 | 328071 | 23029 | 123 | 2.36 | 14.25 | 211952 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831452 | 0.12 | 0.12 | 2058458 | 1831452 | 123 | 11.03 | 5.06
1 | 33038062 | HOFOR Vand Vallensbæk A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 8 | 22 | 5 | False | 0 | 0 | 480839 | 0 | 0 | 100 | 375 | 437.5 | 4 | 8704 | 5932 | 50 | 0.8 | 1.47 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456785 | 0 | 0 | 480839 | 456785 | 50 | 5 | 1.32
1 | 32591159 | Hornbæk Vandværk Amba | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 6 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 236257 | 0 | 0 | 100 | 133.33 | 133.33 | 5 | 30000 | 2395 | 50 | 1 | 12.53 | 123631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224652 | 0.55 | 0.55 | 236257 | 224652 | 50 | 4.91 | 0.64
1 | 33100019 | Hornslet Vandværk A.m.b.a | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 15 | 7 | 30 |  | 3 | 1 | 311959 | 3.21 | 2.19 | 95 | 146.67 | 346.67 | 2 | 90 | 2807 | 79 | 0.25 | 0.03 | 10983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284093 | 0.04 | 0.04 | 311959 | 284093 | 79 | 8.93 | 0.97
1 | 32560156 | Horsens Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 5 | 55 | 390 | 0 | False | 8 | 0 | 4339555 | 0 | 0 | 100 | 809.09 | 809.09 | 23 | 53852 | 39023 | 501 | 0.46 | 1.38 | 2051378 | 21050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4039714 | 0.51 | 0.51 | 4339555 | 4039714 | 501 | 6.91 | 1.64
1 | 30518829 | HTK Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 28 | 12 | 0 |  | 2 | 0 | 2308849 | 0 | 0 | 100 | 142.86 | 142.86 | 26 | 361380 | 23409 | 191 | 1.36 | 15.44 | 492695 | 0 | 0 | 0 | 13222 | 0 | 2048553 | 0.25 | 0.24 | 2272058 | 2011762 | 191 | 11.46 | 3.73
1 | 43931954 | Hurup Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 5 | 9 | 6 | 0 | False | 0 | 0 | 479315 | 0 | 0 | 100 | 166.67 | 166.67 | 18 | 49400 | 2320 | 159 | 1.13 | 21.29 | 264840 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438576 | 0.62 | 0.62 | 479315 | 438576 | 159 | 8.5 | 0.7
1 | 32843204 | Hæstrup Vandværk A.m.b.A | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 316052 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 8 | 14400 | 675 | 84 | 0.95 | 21.33 | 178338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282801 | 0.63 | 0.63 | 316052 | 282801 | 84 | 10.52 | 1.08
1 | 32722350 | Ikast Vandforsyning A.m.b.A | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 19 | 10 | 100 | False | 0 | 0 | 915798 | 0 | 0 | 100 | 152.63 | 678.95 | 3 | 2000 | 7000 | 212 | 0.14 | 0.29 | 492396 | 18859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864665 | 0.59 | 0.59 | 915798 | 864665 | 212 | 5.58 | 0.66
1 | 32878989 | Ishøj Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 12 | 12 | 2 | False | 2 | 0 | 1153709 | 0 | 0 | 100 | 200 | 216.67 | 5 | 540 | 12676 | 79 | 0.63 | 0.04 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068151 | 0 | 0 | 1153709 | 1118719 | 79 | 3.03 | 1.21
1 | 32657540 | Jammerbugt Forsyning A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 116279 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 900 | 813 | 120 | 0.08 | 1.11 | 80859 | 2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100115 | 0.83 | 0.83 | 104104 | 100115 | 120 | 3.83 | 0.09
1 | 20707798 | Jyllinge Vandværk A.M.B.A | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 4 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 243936 | 0 | 0 | 100 | 100 | 375 | 7 | 28572 | 2547 | 43 | 1.63 | 11.22 | 118786 | 16392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231868 | 0.58 | 0.58 | 241982 | 227733 | 43 | 5.89 | 0.91
1 | 31774845 | Kalundborg Overfladevand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 15 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 4041356 | 0 | 0 | 100 | 133.33 | 133.33 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 1974958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932769 | 0.5 | 0.5 | 4041356 | 3932769 | 26 | 2.69 | 11.44
1 | 31774756 | Kalundborg Vandforsyning A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 5 | 39 | 145 | 532 | False | 6 | 2 | 3236930 | 0.62 | 0.13 | 98 | 471.79 | 1835.9 | 15 | 5310 | 10223 | 352 | 0.43 | 0.52 | 1738097 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130949 | 0.56 | 0.56 | 3232485 | 3130949 | 352 | 3.14 | 0.79
1 | 32077412 | Kerteminde Forsyning - Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 44 | 43 | 69 | False | 1 | 1 | 1020926 | 0.98 | 0.5 | 98 | 197.73 | 354.55 | 15 | 63610 | 10167 | 239 | 0.63 | 6.26 | 383680 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923270 | 0.45 | 0.45 | 962270 | 864614 | 239 | 10.15 | 1.12
1 | 32581293 | Kibæk Vandværk A.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 219436 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1449 | 110 | 0 | 0 | 114433 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216815 | 0.55 | 0.55 | 219436 | 216815 | 110 | 1.19 | 0.07
1 | 85380818 | Klinting Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 12 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 771744 | 0 | 0 | 100 | 183.33 | 183.33 | 9 | 110880 | 4050 | 140 | 0.64 | 27.38 | 363025 | 0 | 26305 | 0 | 0 | 0 | 771744 | 0.47 | 0.44 | 467748 | 443846 | 140 | 5.11 | 0.47
1 | 12681615 | Kvarmløse-Tølløse Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 9 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 224552 | 0 | 0 | 100 | 144.44 | 144.44 | 0 | 0 | 1894 | 98 | 0 | 0 | 96178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218233 | 0.44 | 0.44 | 224552 | 218233 | 98 | 2.81 | 0.18
1 | 30590481 | Køge Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 43 | 0 | 0 | True | 2 | 0 | 1881399 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 49 | 4670 | 11518 | 248 | 1.98 | 0.41 | 838337 | 13600 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 1694497 | 0.5 | 0.5 | 1881399 | 1751366 | 248 | 6.91 | 1.44
1 | 32567169 | Langeland Vand ApS | Indberettet | Indberettet | 2021 | 6 | 15 | 66 | 0 | False | 3 | 2 | 840849 | 2.38 | 0.44 | 97 | 540 | 540 | 5 | 21900 | 7540 | 401 | 0.12 | 2.9 | 467892 | 15533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762047 | 0.63 | 0.63 | 840732 | 762047 | 401 | 9.36 | 0.54
1 | 32832296 | Lemvig Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 30 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 2231447 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 47 | 600000 | 9637 | 831 | 0.57 | 62.26 | 1072533 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066252 | 0.54 | 0.54 | 2231447 | 2066252 | 831 | 7.4 | 0.54
1 | 17555812 | Lille Næstved Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 246329 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 9 | 131900 | 2542 | 43 | 2.09 | 51.89 | 112742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220704 | 0.51 | 0.51 | 246329 | 220704 | 43 | 10.4 | 1.63
1 | 31151767 | Lolland Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 35 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 1712646 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 33 | 59066 | 17568 | 903 | 0.37 | 3.36 | 701448 | 99084 | 0 | 0 | 0 | 5103 | 1538474 | 0.52 | 0.52 | 1707773 | 1538474 | 903 | 9.91 | 0.51
1 | 32292763 | Lyngby-Taarbæk Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 36 | 63 | 0 | False | 2 | 0 | 3074856 | 0 | 0 | 100 | 275 | 275 | 38 | 659445 | 34622 | 218 | 1.74 | 19.05 | 788000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853446 | 0.28 | 0.28 | 3072515 | 2853446 | 218 | 7.13 | 2.75
1 | 33063768 | Læsø Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 6 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 170719 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 2 | 120 | 1 | 246 | 0.08 | 120 | 225159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165142 | 1.36 | 1.36 | 170719 | 165142 | 246 | 3.27 | 0.06
1 | 29658927 | Løgstør Vand A.m.b.a | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 22 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 520047 | 0 | 0 | 100 | 113.64 | 113.64 | 3 | 1 | 2473 | 143 | 0.21 | 0 | 312884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492606 | 0.64 | 0.64 | 520047 | 492606 | 143 | 5.28 | 0.53
1 | 29450404 | Løgten Skødstrup Vandværk A.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 371532 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 8 | 1740 | 3513 | 55 | 1.45 | 0.5 | 334621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398267 | 0.84 | 0.84 | 371532 | 363378 | 55 | 2.19 | 0.41
1 | 16773611 | Løkken Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 284694 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 14 | 24210 | 2789 | 65 | 2.15 | 8.68 | 144445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275427 | 0.52 | 0.52 | 284694 | 275427 | 65 | 3.26 | 0.39
1 | 30054679 | Mariager Vand Amba | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 224147 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1451 | 77 | 0.13 | 0 | 120530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214591 | 0.56 | 0.56 | 224147 | 214591 | 77 | 4.26 | 0.34
1 | 31486424 | Mariagerfjord Vand a/s | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 18 | 0 | 108 | False | 0 | 0 | 1608154 | 0 | 0 | 100 | 100 | 700 | 15 | 18 | 7400 | 354 | 0.42 | 0 | 843418 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527419 | 0.58 | 0.58 | 1450312 | 1369577 | 354 | 5.57 | 0.62
1 | 60112916 | Marielyst Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 4 | 0 | 90 |  | 0 | 0 | 263964 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2350 | 4 | 240 | 5635 | 178 | 0.22 | 0.04 | 103265 | 28320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261369 | 0.5 | 0.5 | 263964 | 261369 | 178 | 0.98 | 0.04
1 | 53857418 | Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 62 | 75 | 0 | False | 1 | 0 | 1905443 | 0 | 0 | 100 | 220.97 | 220.97 | 29 | 3510 | 7959 | 440 | 0.66 | 0.44 | 853086 | 44790 | 0 | 0 | 2758 | 0 | 1867872 | 0.48 | 0.48 | 1905443 | 1867872 | 440 | 1.97 | 0.23
1 | 32479065 | Morsø Forsyning A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 9 | 0 | 52 | False | 3 | 0 | 550870 | 0 | 0 | 100 | 100 | 677.78 | 7 | 18720 | 5435 | 120 | 0.58 | 3.44 | 472052 | 5000 | 0 | 754000 | 31776 | 0 | 506049 | 1.01 | -0.55 | 550870 | 506049 | 120 | 8.14 | 1.02
1 | 33840616 | Mørkøv Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 100 | 150 | 200 | 1 | 300 | 873 | 36 | 0.28 | 0.34 | 151950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0.46 | 0.46 | 110000 | 220000 | 36 | -100 | -8.37
1 | 29826870 | NFS Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 23 | 20 | 24 | False | 1 | 0 | 1243384 | 0 | 0 | 100 | 186.96 | 291.3 | 14 | 139170 | 12455 | 173 | 0.81 | 11.17 | 566882 | 84227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147275 | 0.57 | 0.57 | 1243384 | 1147275 | 173 | 7.73 | 1.52
1 | 32102654 | NK-Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 65 | 0 | 384 | False | 0 | 0 | 2396901 | 0 | 0 | 100 | 100 | 690.77 | 93 | 550663 | 19546 | 645 | 1.44 | 28.17 | 1151768 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162701 | 0.55 | 0.55 | 2394901 | 2162701 | 645 | 9.7 | 0.99
1 | 41794518 | Nordenskov Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 221451 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 750 | 96 | 0 | 0 | 114970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214357 | 0.54 | 0.54 | 221451 | 214357 | 96 | 3.2 | 0.2
1 | 32659578 | Novafos Vand Ballerup A/S | Gemt som kladde | Indberettet | 2021 | 5 | 49 | 223 | 84 | False | 1 | 1 | 3456778 | 0.29 | 0.05 | 99 | 555.1 | 726.53 | 11 | 444640 | 34783 | 267 | 0.41 | 12.78 | 900079 | 48731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179203 | 0.3 | 0.3 | 3456778 | 3178331 | 267 | 8.06 | 2.86
1 | 32145841 | Novafos Vand Egedal A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 9 | 35 | 12 | False | 0 | 0 | 660824 | 0 | 0 | 100 | 488.89 | 622.22 | 2 | 112810 | 7976 | 157 | 0.13 | 14.14 | 348064 | 9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640958 | 0.56 | 0.56 | 650749 | 640958 | 157 | 1.5 | 0.17
1 | 32260837 | Novafos Vand Frederikssund A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 30 | 187 | 72 | False | 1 | 1 | 1499611 | 0.67 | 0.09 | 99 | 723.33 | 963.33 | 10 | 585400 | 17503 | 325 | 0.31 | 33.45 | 784292 | 19348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321234 | 0.61 | 0.61 | 1460827 | 1321234 | 325 | 9.56 | 1.18
1 | 31885299 | Novafos Vand Gentofte A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 79 | 148 | 24 | False | 2 | 1 | 3984851 | 0.25 | 0.09 | 99 | 287.34 | 317.72 | 46 | 805410 | 41649 | 302 | 1.52 | 19.34 | 2083719 | 55618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675011 | 0.58 | 0.58 | 3984851 | 3675011 | 302 | 7.78 | 2.81
1 | 31885582 | Novafos Vand Gladsaxe A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 59 | 210 | 48 | False | 5 | 4 | 4418296 | 0.91 | 0.2 | 98 | 455.93 | 537.29 | 40 | 1111950 | 39104 | 225 | 1.78 | 28.44 | 1259602 | 44201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3439045 | 0.38 | 0.38 | 3701215 | 3439045 | 225 | 7.08 | 3.19
1 | 32447104 | Novafos Vand Hørsholm A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 17 | 24 | 0 | False | 0 | 0 | 1381662 | 0 | 0 | 100 | 241.18 | 241.18 | 11 | 294120 | 13634 | 145 | 0.76 | 21.57 | 34610 | 13084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268944 | 0.04 | 0.04 | 1381662 | 1268944 | 145 | 8.16 | 2.13
1 | 32940048 | Novafos Vand Rudersdal A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 72 | 162 | 48 | False | 4 | 4 | 1829848 | 2.19 | 0.67 | 98 | 325 | 391.67 | 52 | 837020 | 18355 | 205 | 2.54 | 45.6 | 960774 | 30062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706298 | 0.58 | 0.58 | 1829848 | 1706298 | 205 | 6.75 | 1.65
1 | 33052782 | Novafos Vand Sjælsø A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 100 | 275 | 308 | False | 6 | 6 | 7065266 | 0.85 | 0.23 | 98 | 375 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3279362 | 65601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8008443 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0
1 | 32910386 | Nyhuse Vandværk a.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 254794 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 7 | 155 | 1394 | 32 | 2.19 | 0.11 | 134912 | 24335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245195 | 0.65 | 0.65 | 254794 | 245195 | 32 | 3.77 | 0.82
1 | 12499612 | Næsby Vandværk | Gemt som kladde | Indberettet | 2021 | 4 | 12 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 425408 | 0 | 0 | 100 | 183.33 | 183.33 | 3 | 14130 | 4339 | 78 | 0.38 | 3.26 | 136951 | 3711 | 0 | 0 | 16788 | 0 | 402666 | 0.39 | 0.35 | 425408 | 402666 | 78 | 5.35 | 0.8
1 | 32847021 | Nørre Alslev Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 238268 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 4 | 3900 | 1890 | 65 | 0.62 | 2.06 | 107543 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232131 | 0.5 | 0.5 | 238268 | 232131 | 65 | 2.58 | 0.26
1 | 32592740 | Odder Vandværk A.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 20 | 3 | 0 | False | 0 | 0 | 960417 | 0 | 0 | 100 | 115 | 115 | 17 | 3630 | 5964 | 195 | 0.87 | 0.61 | 447792 | 65778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940707 | 0.55 | 0.55 | 866392 | 788855 | 195 | 8.95 | 1.09
1 | 31616492 | Odsherred Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 18 | 12 | 0 | False | 2 | 0 | 430003 | 0 | 0 | 100 | 166.67 | 166.67 | 20 | 98370 | 5800 | 210 | 0.95 | 16.96 | 385000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354307 | 1.11 | 1.11 | 430003 | 391035 | 210 | 9.06 | 0.51
1 | 11182313 | Oksby og Ho Vandværk AMBA | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 4 | 3 | 0 |  | 1 | 0 | 371947 | 0 | 0 | 100 | 175 | 175 | 1 | 3180 | 3349 | 121 | 0.08 | 0.95 | 201868 | 9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339829 | 0.62 | 0.62 | 371947 | 339829 | 121 | 8.64 | 0.73
1 | 11091814 | Otterup Vandværk | Indberettet | Åbnet | 2021 | 3 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 290729 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 4 | 144720 | 2328 | 70 | 0.57 | 62.16 | 128981 | 9580 | 79244 | 0 | 0 | 0 | 276475 | 0.5 | 0.21 | 290729 | 276175 | 70 | 5.01 | 0.57
1 | 27456847 | Padborg Vandværk AMBA | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 637793 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 15 | 25260 | 3027 | 227 | 0.66 | 8.34 | 193171 | 21201 | 0 | 0 | 47070 | 0 | 595490 | 0.44 | 0.36 | 556765 | 514462 | 227 | 7.6 | 0.51
1 | 18050617 | Pandrup Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 1 | 7 | 2 |  | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 100 | 800 | 1000 | 5 | 0 | 1 | 87 | 0.57 | 0 | 114000 | 0 | 12000 | 0 | 10000 | 0 | 184742 | 0.67 | 0.55 | 200000 | 184742 | 87 | 7.63 | 0.48
1 | 33038097 | Rebild Vand & Spildevand A/S | Gemt som kladde | Indberettet | 2021 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2529 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746 | 0.42 | 0.42 | 2529 | 2746 | 3 | -8.58 | -0.2
1 | 27464343 | Ringkøbing-Skjern Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 56 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 3801776 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 66 | 1917 | 23305 | 1245 | 0.53 | 0.08 | 1810449 | 52983 | 159 | 0 | 14860 | 0 | 3585596 | 0.52 | 0.52 | 3564590 | 3276150 | 1245 | 8.09 | 0.63
1 | 31152054 | Ringsted Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 77 | 50 | 100 | True | 0 | 0 | 1816448 | 0 | 0 | 100 | 164.94 | 294.81 | 6 | 1230 | 8680 | 382 | 0.16 | 0.14 | 744595 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660853 | 0.45 | 0.45 | 1801647 | 1660853 | 382 | 7.81 | 1.01
1 | 23286114 | Ry Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 321243 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2 | 15 | 2 | 90 | 0.22 | 7.5 | 202191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321243 | 0.63 | 0.63 | 328018 | 321243 | 90 | 2.07 | 0.21
1 | 32733891 | Rødding Vandværk A.M.B.A | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 9 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 282294 | 0 | 0 | 100 | 155.56 | 155.56 | 5 | 1440 | 1608 | 80 | 0.63 | 0.9 | 168144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274482 | 0.61 | 0.61 | 282294 | 274482 | 80 | 2.77 | 0.27
1 | 12033028 | Rødekro Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 6 | 0 | 0 | True | 0 | 0 | 309805 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 4 | 600 | 3001 | 113 | 0.35 | 0.2 | 168899 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330966 | 0.51 | 0.51 | 330965 | 309805 | 113 | 6.39 | 0.51
1 | 32943357 | Rønne Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 27 | 2 | 4 |  | 2 | 0 | 952720 | 0 | 0 | 100 | 107.41 | 122.22 | 5 | 21110 | 10182 | 235 | 0.21 | 2.07 | 505899 | 24599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902702 | 0.59 | 0.59 | 952720 | 902702 | 235 | 5.25 | 0.58
1 | 31857899 | Silkeborg Vand a/s | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 85 | 109 | 0 | False | 9 | 9 | 2804334 | 3.21 | 1.41 | 95 | 228.24 | 228.24 | 53 | 4475 | 34290 | 590 | 0.9 | 0.13 | 1139549 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671075 | 0.46 | 0.46 | 2803687 | 2671075 | 590 | 4.73 | 0.62
1 | 31910145 | Sindal Vandværk A.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 16 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 413651 | 0 | 0 | 100 | 125 | 125 | 6 | 12 | 2781 | 158 | 0.38 | 0 | 324091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397363 | 0.82 | 0.82 | 413651 | 397363 | 158 | 3.94 | 0.28
1 | 27736033 | SK Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 50 | 0 | 240 | False | 0 | 0 | 3916941 | 0 | 0 | 100 | 100 | 580 | 53 | 1 | 28132 | 723 | 0.73 | 0 | 1568000 | 27049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3455185 | 0.46 | 0.46 | 3810941 | 3455185 | 723 | 9.34 | 1.35
1 | 32666906 | Skanderborg ForsyningA/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 40 | 40 | 0 | False | 1 | 1 | 1147949 | 0.87 | 0.44 | 98 | 200 | 200 | 22 | 337955 | 10522 | 212 | 1.04 | 32.12 | 671705 | 30391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079776 | 0.65 | 0.65 | 1147949 | 1079887 | 212 | 5.93 | 0.88
1 | 30238974 | Skive Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 5 | 67 | 32 | 36 | False | 0 | 0 | 2685948 | 0 | 0 | 100 | 147.76 | 201.49 | 18 | 98413 | 20230 | 720 | 0.25 | 4.86 | 1329505 | 27546 | 0 | 0 | 6531 | 0 | 2528411 | 0.54 | 0.54 | 2685948 | 2528646 | 720 | 5.86 | 0.6
1 | 14454616 | Skovlund/Ansager Vandværk A.m.b.a | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 280566 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 6823 | 185 | 0.05 | 0 | 136525 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280566 | 0.49 | 0.49 | 280566 | 280566 | 185 | 0 | 0
1 | 14205918 | Skærbæk Vandværk A M B A | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 10 | 7 | 17 |  | 0 | 0 | 694640 | 0 | 0 | 100 | 170 | 340 | 2 | 165 | 2190 | 107 | 0.19 | 0.08 | 291116 | 5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696212 | 0.43 | 0.43 | 378454 | 380581 | 107 | -0.56 | -0.05
1 | 32997074 | Slangerup Vandværk A.m.b.A. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 6 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 347752 | 0 | 0 | 100 | 100 | 533.33 | 6 | 50000 | 3206 | 101 | 0.59 | 15.6 | 163309 | 9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319886 | 0.54 | 0.54 | 347752 | 319886 | 101 | 8.01 | 0.76
1 | 32857388 | Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 4 | 4 | 7 |  | 1 | 0 | 310034 | 0 | 0 | 100 | 200 | 375 | 8 | 25560 | 2085 | 82 | 0.98 | 12.26 | 133018 | 8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286640 | 0.49 | 0.49 | 310034 | 285699 | 82 | 7.85 | 0.81
1 | 33053770 | Sorø Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 12 | 52 | 0 | False | 0 | 0 | 547828 | 0 | 0 | 100 | 533.33 | 533.33 | 3 | 300 | 3358 | 251 | 0.12 | 0.09 | 243099 | 10000 | 0 | 0 | 8839 | 0 | 508436 | 0.52 | 0.5 | 547828 | 508436 | 251 | 7.19 | 0.43
1 | 65621053 | Stenlien Vandværk A.M.B.A. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 418699 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 224261 | 9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418699 | 0.56 | 0.56 | 418699 | 418699 | 0 | 0
1 | 26203333 | Struer Energi Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 7 | 15 | 13 | 180 | False | 0 | 0 | 1052927 | 0 | 0 | 100 | 186.67 | 1386.67 | 8 | 1500 | 7836 | 268 | 0.3 | 0.19 | 561626 | 11336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927391 | 0.62 | 0.62 | 1052927 | 927412 | 268 | 11.92 | 1.28
1 | 42179213 | Strømmen Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 9 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 247700 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 300 | 20 | 52 | 0.19 | 15 | 127859 | 10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239744 | 0.58 | 0.58 | 247700 | 239744 | 52 | 3.21 | 0.42
1 | 32726488 | Støvring Vandværk a.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 513633 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 14 | 107000 | 3715 | 112 | 1.25 | 28.8 | 292441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471626 | 0.62 | 0.62 | 513633 | 471626 | 112 | 8.18 | 1.03
1 | 41719613 | Sunds Vand- og Varmeværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 289737 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 6 | 13380 | 2377 | 89 | 0.67 | 5.63 | 90498 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278497 | 0.39 | 0.39 | 289737 | 278497 | 89 | 3.88 | 0.35
1 | 30235843 | Svendborg Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 59 | 24 | 121 | False | 7 | 3 | 2103259 | 1.43 | 1.01 | 96 | 140.68 | 345.76 | 24 | 113380 | 14131 | 462 | 0.52 | 8.02 | 1000930 | 31319 | 0 | 0 | 6064 | 0 | 2016842 | 0.51 | 0.51 | 2048684 | 1962267 | 462 | 4.22 | 0.51
1 | 58986410 | Sydals Øst Vandforsyning | Indberettet | Indberettet | 2021 | 5 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 334939 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 4 | 420 | 2 | 198 | 0.2 | 210 | 205136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310064 | 0.66 | 0.66 | 334939 | 310064 | 198 | 7.43 | 0.34
1 | 31875439 | Sønderborg Vandforsyning A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 5 | 34 | 82 | 101 | False | 0 | 0 | 2421949 | 0 | 0 | 100 | 341.18 | 638.24 | 23 | 50760 | 15980 | 370 | 0.62 | 3.18 | 1084214 | 12432 | 0 | 0 | 0 | 19123 | 2215839 | 0.5 | 0.49 | 2421949 | 2215839 | 370 | 8.51 | 1.53
1 | 12778716 | Tarup Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 4 | 8 | 0 |  | 1 | 1 | 284900 | 3.51 | 1.17 | 91 | 300 | 300 | 5 | 20005 | 3175 | 44 | 1.14 | 6.3 | 120012 | 13133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284900 | 0.47 | 0.47 | 284900 | 274460 | 44 | 3.66 | 0.65
1 | 33928017 | Them Vandværk a.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225966 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 | 120 | 1078 | 44 | 0.23 | 0.11 | 230379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223146 | 1.03 | 1.03 | 225966 | 223146 | 44 | 1.25 | 0.18
1 | 32362435 | Thisted Drikkevand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 77 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 3340487 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 25 | 624530 | 15273 | 872 | 0.29 | 40.89 | 1361478 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225442 | 0.47 | 0.47 | 3340487 | 3216403 | 872 | 3.71 | 0.39
1 | 14052917 | Tinglev Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 467613 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 4 | 10435 | 2010 | 123 | 0.33 | 5.19 | 195247 | 8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432015 | 0.47 | 0.47 | 467613 | 432015 | 123 | 7.61 | 0.79
1 | 20806400 | TREFOR Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 150 | 781 | 0 | True | 22 | 18 | 11913266 | 1.51 | 0.24 | 98 | 620.67 | 620.67 | 222 | 1524500 | 114369 | 1457 | 1.52 | 13.33 | 5658141 | 30000 | 0 | 0 | 32039 | 0 | 11086817 | 0.52 | 0.51 | 11819012 | 11024145 | 1457 | 6.73 | 1.49
1 | 32065759 | Tønder Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 34 | 70 | 0 | False | 0 | 0 | 1779583 | 0 | 0 | 100 | 305.88 | 305.88 | 24 | 146350 | 9380 | 551 | 0.44 | 15.6 | 743556 | 18540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588162 | 0.48 | 0.48 | 1764872 | 1588162 | 551 | 10.01 | 0.88
1 | 32667708 | Tårnby Forsyning Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 64 | 16 | 130 | False | 2 | 0 | 2791277 | 0 | 0 | 100 | 125 | 328.13 | 37 | 122220 | 19241 | 190 | 1.95 | 6.35 | 397799 | 58223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672886 | 0.17 | 0.17 | 2244627 | 2126236 | 190 | 5.27 | 1.71
1 | 54334710 | Tårs Vandværk Amba | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 298704 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2 | 660 | 1335 | 80 | 0.25 | 0.49 | 220232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298704 | 0.74 | 0.74 | 298704 | 294310 | 80 | 1.47 | 0.15
1 | 32605176 | Udsholt Vandværk A.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 10 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 362461 | 0 | 0 | 100 | 230 | 230 | 12 | 540 | 5300 | 149 | 0.81 | 0.1 | 215173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362461 | 0.59 | 0.59 | 362451 | 319415 | 149 | 11.87 | 0.79
1 | 13229015 | Ulfborg Vandværk Amba | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 1 | 0 | 295523 | 0 | 0 | 100 | 300 | 350 | 8 | 1885 | 1397 | 129 | 0.62 | 1.35 | 129932 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289244 | 0.47 | 0.47 | 295523 | 289244 | 129 | 2.12 | 0.13
1 | 33093578 | Ulsted-Ålebæk Vandværk A.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 304947 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 11 | 142000 | 3546 | 169 | 0.65 | 40.05 | 182881 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280206 | 0.68 | 0.68 | 304947 | 229764 | 169 | 24.65 | 1.22
1 | 29073716 | Vandcenter Djurs a.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 73 | 0 | 52 |  | 2 | 0 | 1540529 | 0 | 0 | 100 | 100 | 171.23 | 14 | 68800 | 11381 | 300 | 0.47 | 6.05 | 502699 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418643 | 0.39 | 0.39 | 1540652 | 1418634 | 300 | 7.92 | 1.11
1 | 17414003 | Vandcenter Syd A/S | Gemt som kladde | Åbnet | 2021 | 3 | 317 | 275 | 0 | False | 3 | 2 | 9805314 | 0.2 | 0.11 | 99 | 186.75 | 186.75 | 76 | 1656830 | 113826 | 1061 | 0.72 | 14.56 | 3294056 | 48488 | 185003 | 0 | 185003 | 0 | 9409254 | 0.37 | 0.34 | 9383324 | 8987264 | 1061 | 4.22 | 1.02
1 | 32612296 | Vandforsyningen Brovst og Omegn | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 6 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 291682 | 0 | 0 | 100 | 166.67 | 366.67 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 117387 | 0 | 9030 | 0 | 11000 | 0 | 291682 | 0.44 | 0.37 | 291682 | 291682 | 11 | 0 | 0
1 | 18588315 | Vandforsyningen Østlolland a.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 7 | 7 | 0 | True | 0 | 0 | 237920 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 6 | 2500 | 2167 | 124 | 0.48 | 1.15 | 107346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230999 | 0.46 | 0.46 | 237920 | 230999 | 124 | 2.91 | 0.15
1 | 32285708 | Vandmiljø Randers A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 58 | 0 | 9 |  | 1 | 0 | 360039 | 0 | 0 | 100 | 100 | 115.52 | 13 | 317440 | 2232 | 135 | 0.96 | 142.22 | 199024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337844 | 0.59 | 0.59 | 360039 | 337844 | 135 | 6.16 | 0.45
1 | 36939826 | Vandsam A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 1 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 553685 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2600 | 0 | 0 | 5168 | 48 | 0 | 0 | 223126 | 0 | 0 | 0 | 14706 | 0 | 552260 | 0.43 | 0.4 | 553685 | 552260 | 48 | 0.26 | 0.08
1 | 14293612 | Vandværket Lyngen | Indberettet | Indberettet | 2021 | 5 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 306770 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 5 | 9600 | 2680 | 61 | 0.82 | 3.58 | 157275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295841 | 0.53 | 0.53 | 306770 | 295841 | 61 | 3.56 | 0.49
1 | 35244824 | Vejen Vand | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 11 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 965931 | 0 | 0 | 100 | 145.45 | 145.45 | 8 | 57600 | 5358 | 193 | 0.41 | 10.75 | 435100 | 55678 | 960 | 0 | 2079 | 0 | 921864 | 0.53 | 0.53 | 965931 | 921864 | 193 | 4.56 | 0.63
1 | 76792828 | Vejgaard Vandværk a.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 12 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 535088 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 9 | 465630 | 2895 | 52 | 1.73 | 160.84 | 313543 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530111 | 0.59 | 0.59 | 535088 | 530111 | 52 | 0.93 | 0.26
1 | 31600359 | Verdo Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 32 | 0 | 204 | False | 0 | 0 | 2641921 | 0 | 0 | 100 | 100 | 737.5 | 28 | 96471 | 55879 | 371 | 0.75 | 1.73 | 1009515 | 14500 | 0 | 0 | 48317 | 0 | 2433861 | 0.44 | 0.42 | 2620418 | 2412358 | 371 | 7.94 | 1.54
1 | 26704022 | Vestforsyning Vand A/S | Gemt som kladde | Indberettet | 2021 | 7 | 65 | 0 | 344 | False | 0 | 0 | 3855889 | 0 | 0 | 100 | 100 | 629.23 | 24 | 86225 | 21179 | 1106 | 0.22 | 4.07 | 1507006 | 30594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3561354 | 0.43 | 0.43 | 3855889 | 3561354 | 1106 | 7.64 | 0.73
1 | 32562299 | Vesthimmerlands Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 18 | 0 | 0 | False | 0 | 0 | 58401 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 4 | 120 | 1034 | 48 | 0.83 | 0.12 | 44606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52721 | 0.85 | 0.85 | 58401 | 52721 | 48 | 9.73 | 0.32
1 | 33258429 | Videbæk Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400312 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 5 | 540 | 2485 | 160 | 0.31 | 0.22 | 177614 | 0 | 0 | 0 | 2645 | 0 | 381961 | 0.47 | 0.47 | 400312 | 381961 | 160 | 4.58 | 0.31
1 | 22174428 | Vindeby Vandforsyning | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 12 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 249500 | 0 | 0 | 100 | 108.33 | 116.67 | 6 | 430 | 5700 | 125 | 0.48 | 0.08 | 230649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237315 | 0.97 | 0.97 | 249416 | 237315 | 125 | 4.85 | 0.27
1 | 13460914 | Vodskov Vandværk | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 234112 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 4 | 130680 | 2615 | 57 | 0.7 | 49.97 | 129165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234112 | 0.55 | 0.55 | 238429 | 234112 | 57 | 1.81 | 0.21
1 | 30238303 | Vordingborg Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 3 | 45 | 28 | 409 |  | 3 | 2 | 1262289 | 1.58 | 0.98 | 97 | 162.22 | 1071.11 | 15 | 234090 | 13102 | 292 | 0.51 | 17.87 | 887349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098044 | 0.81 | 0.81 | 1262289 | 1098044 | 292 | 13.01 | 1.54
1 | 32928692 | VSK A.M.B.A | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 38 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 408466 | 2.45 | 2.45 | 97 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3150 | 76 | 0 | 0 | 201543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409591 | 0.49 | 0.49 | 409591 | 408466 | 76 | 0.27 | 0.04
1 | 32095186 | Ærø Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 13 | 3 | 192 |  | 0 | 0 | 153728 | 0 | 0 | 100 | 123.08 | 1600 | 4 | 1 | 2300 | 49 | 0.82 | 0 | 126369 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146562 | 0.94 | 0.94 | 153728 | 146562 | 49 | 4.66 | 0.4
1 | 20264454 | Ølgod Vandværk Amba | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 451027 | 0 | 0 | 100 | 187.5 | 187.5 | 1 | 180 | 2200 | 128 | 0.08 | 0.08 | 222732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440417 | 0.51 | 0.51 | 451027 | 440417 | 128 | 2.35 | 0.23
1 | 28893639 | Ørslev Vandværk a.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 12 | 6 | 0 |  | 3 | 0 | 387336 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 1 | 60 | 846 | 42 | 0.24 | 0.07 | 191898 | 0 | 0 | 0 | 10586 | 0 | 363487 | 0.56 | 0.53 | 387336 | 363487 | 42 | 6.16 | 1.56
1 | 72009215 | Østvendsyssel Råvandsforsyningsselskab a.m.b.a | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2727 | 7 | 0 | 0 | 113170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601355 | 0.19 | 0.19 | 621480 | 598331 | 7 | 3.72 | 9.06
1 | 32789552 | Aabybro Vand A.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 12 | 4 | 14 | False | 0 | 0 | 505836 | 0 | 0 | 100 | 133.33 | 250 | 9 | 2800 | 3459 | 238 | 0.38 | 0.81 | 248400 | 3342 | 37381 | 0 | 0 | 0 | 505836 | 0.5 | 0.42 | 513982 | 505836 | 238 | 1.58 | 0.09
1 | 32651828 | Aalborg Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 135 | 203 | 0 | False | 0 | 0 | 7255144 | 0 | 0 | 100 | 250.37 | 250.37 | 171 | 1020410 | 50486 | 717 | 2.38 | 20.21 | 3369322 | 409159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6681161 | 0.57 | 0.57 | 7255144 | 6681161 | 717 | 7.91 | 2.19
1 | 32504515 | Aalestrup Vand a.m.b.a. | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 232965 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 7 | 159990 | 1269 | 41 | 1.71 | 126.08 | 116847 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231135 | 0.51 | 0.51 | 232965 | 231135 | 41 | 0.79 | 0.12
1 | 32562361 | Aarhus Vand A/S | Indberettet | Indberettet | 2021 | 4 | 133 | 1095 | 0 | False | 17 | 11 | 14809605 | 0.74 | 0.08 | 99 | 923.31 | 923.31 | 150 | 2935962 | 180633 | 1500 | 1 | 16.25 | 7933235 | 229300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14163556 | 0.58 | 0.58 | 14766836 | 14254024 | 1500 | 3.47 | 0.94
1 | 32591930 | Aars Vand | Indberettet | Indberettet | 2021 | 2 | 11 | 0 | 122 |  | 0 | 0 | 483708 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1209.09 | 7 | 1102 | 6023 | 144 | 0.49 | 0.18 | 237016 | 39102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457165 | 0.6 | 0.6 | 483708 | 457165 | 144 | 5.49 | 0.51