## Ark1
Bilag 2 | NOTAT - STATISTIK MED DE SAMLEDE RESULTATER
Resultat af performancebenchmarking af vandselskaber, data for 2017 - 2023
I tabellerne vises for hvert nøgletal den gennemsnitlige, den mindste og maksimale værdi samt antallet af besvarelser (n).
| Tabel 1 Drikkevandsselskaber |  | År | Gens | Min | Maks | n
| Sundhed | Antal hændelser med mikrobiologiske overskridelser per mio. m3 drikkevand (korrigeret for antal prøver) | 2023 | 0.31 | 0 | 19.9 | 200
|  |  | 2022 | 0.11 | 0 | 3.4 | 198
|  |  | 2021 | 0.13 | 0 | 4.2 | 193
|  |  | 2020 | 0.11 | 0 | 3.2 | 188
|  |  | 2019 | 0.16 | 0 | 4.4 | 197
|  |  | 2018 | 0.61 | 0 | 8.6 | 214
|  |  | 2017 | 0.47 | 0 | 15 | 206
|  | Andel af akkrediterede prøver som overholder kravene % | 2023 | 99.4 | 80 | 100 | 207
|  |  | 2022 | 99.5 | 80 | 100 | 204
|  |  | 2021 | 98.9 | NA[1] | 100 | 193
|  |  | 2020 | 99.5 | 85 | 100 | 190
|  |  | 2019 | 99.3 | 71 | 100 | 202
|  |  | 2018 | 97.4 | 55 | 100 | 218
|  |  | 2017 | 96.2 | 25 | 100 | 208
|  | Antal planlagte mikrobiologiske drikkevandsprøver (både akkrediterede og ikke akkrediterede) i forhold til antal lovpligtige % | 2023 | 316 | 100 | 7600 | 207
|  |  | 2022 | 296 | 100 | 2525 | 204
|  |  | 2021 | 329 | NA[1] | 2325 | 193
|  |  | 2020 | 333 | 100 | 2600 | 190
|  |  | 2019 | 346 | 100 | 2800 | 202
|  |  | 2018 | 225 | 100 | 3749 | 218
|  |  | 2017 | 277 | 100 | 1760 | 209
|  | Kogeanbefaling timer/ postadresse | 2023 | 0.5 | 0 | 62 | 207
|  |  | 2022 | 0.38 | 0 | 57 | 204
|  |  | 2021 | 0.34 | 0 | 35 | 193
| Forsynings sikkerhed | Antal forbruger- afbrydelses-minutter/postadresse | 2023 | 20 | 0 | 851 | 195
|  |  | 2022 | 27 | 0 | 2439 | 204
|  |  | 2021 | 18 | 0 | 585 | 193
|  |  | 2020 | 13 | 0 | 210 | 190
|  |  | 2019 | 14 | 0 | 300 | 201
|  |  | 2018 | 13 | 0 | 262 | 182
|  |  | 2017 | 16 | 0 | 720 | 178
| Energi | Bruttoenergiforbrug kWh/m3 | 2023 | 0.54 | 0 | 1.56 | 207
|  |  | 2022 | 0.52 | 0 | 1.15 | 201
|  |  | 2021 | 0.52 | 0 | 1.28 | 193
|  |  | 2020 | 0.53 | 0 | 1.36 | 190
|  |  | 2019 | 0.53 | 0 | 1.15 | 202
|  |  | 2018 | 0.53 | 0 | 1.78 | 218
|  |  | 2017 | 0.53 | 0 | 1.76 | 207
| Klima | Nettoenergiforbrug kWh/m3 | 2023 | 0.52 | 0 | 1.56 | 207
|  |  | 2022 | 0.5 | -0.29 | 1.15 | 201
|  |  | 2021 | 0.51 | -0.13 | 1.28 | 193
|  |  | 2020 | 0.51 | -0.55 | 1.36 | 190
|  |  | 2019 | 0.52 | -0.47 | 1.15 | 202
|  |  | 2018 | 0.51 | -0.45 | 1.78 | 218
|  |  | 2017 | 0.52 | -0.24 | 1.76 | 207
| Miljø[2] | Vandtab % | 2023 | 6.46 | 0.02 | 22.57 | 199
|  |  | 2022 | 6 | 0 | 20.37 | 200
|  |  | 2021 | 6.17 | 0.02 | 22.26 | 183
|  |  | 2020 | 5.51 | 0.26 | 24.65 | 181
|  |  | 2019 | 5.62 | 0 | 24.13 | 196
|  |  | 2018 | 6.22 | -7.7 | 27.56 | 213
|  |  | 2017 | 6.01 | -7.86 | 18.17 | 205
[1] På grund af nyt it-system er der ingen data dette år.
[2] Fra 2019 medregnes vandselskaber med negativt vandtab ikke længere i opgørelse af vandtab.
| Tabel 2 Spildevandsselskaber |  | År | Gens | Min | Maks | n
| Sundhed | Overløb m3/år/ha reduceret areal | 2023 | NA[3] | NA[3] | NA[3] | NA[3]
|  |  | 2022 | 1185 | 0.07 | 8733 | 84
|  |  | 2021 | 1121 | 0 | 4331 | 82
|  |  | 2020 | 1155 | 0 | 4438 | 85
|  |  | 2019 | 1482 | 0 | 6967 | 87
|  |  | 2018 | 1160 | 0 | 12833 | 86
|  |  | 2017 | 1607 | 0 | 8550 | 86
| Forsynings sikkerhed | Afløbsstop antal/10 km ledning | 2023 | 0.5 | 0 | 2.43 | 95
|  |  | 2022 | 0.53 | 0 | 3.02 | 98
|  |  | 2021 | 0.58 | 0 | 3.26 | 93
|  |  | 2020 | 0.63 | 0 | 2.58 | 95
|  |  | 2019 | 0.6 | 0 | 2.64 | 93
|  |  | 2018 | 0.64 | 0 | 3.1 | 96
|  |  | 2017 | 0.65 | 0 | 3.3 | 101
| Energi | Bruttoenergiforbrug Transport kWh/m3 | 2023 | 0.58 | 0.01 | 1.71 | 94
|  |  | 2022 | 0.44 | 0.01 | 1.28 | 97
|  |  | 2021 | 0.45 | 0.01 | 1.44 | 95
|  |  | 2020 | 0.5 | 0.01 | 1.59 | 95
|  |  | 2019 | 0.5 | 0.01 | 1.62 | 95
|  |  | 2018 | 0.46 | 0.01 | 1.48 | 96
|  |  | 2017 | 0.52 | 0.01 | 1.8 | 98
|  | Bruttoenergiforbrug Rensening kWh/m3 | 2023 | 1.46 | 0.69 | 3.52 | 82
|  |  | 2022 | 1.38 | 0.64 | 3.79 | 85
|  |  | 2021 | 1.42 | 0.64 | 3.68 | 83
|  |  | 2020 | 1.42 | 0.76 | 4.05 | 83
|  |  | 2019 | 1.55 | 0.8 | 4.37 | 84
|  |  | 2018 | 1.43 | 0.78 | 4.27 | 85
|  |  | 2017 | 1.52 | 0.8 | 10.1 | 86
| Klima | Nettoenergiforbrug Transport kWh/m3 | 2023 | 0.58 | 0.01 | 1.71 | 94
|  |  | 2022 | 0.44 | 0.01 | 1.28 | 97
|  |  | 2021 | 0.44 | 0.01 | 1.44 | 95
|  |  | 2020 | 0.5 | 0.01 | 1.59 | 95
|  |  | 2019 | 0.5 | 0.01 | 1.62 | 95
|  |  | 2018 | 0.45 | 0.01 | 1.47 | 96
|  |  | 2017 | 0.51 | 0.01 | 1.79 | 98
|  | Nettoenergiforbrug Rensning kWh/m3 | 2023 | 0.92 | -1.01 | 2.52 | 82
|  |  | 2022 | 0.83 | -0.97 | 1.8 | 85
|  |  | 2021 | 0.86 | -0.99 | 1.79 | 83
|  |  | 2020 | 0.86 | -2.18 | 2.04 | 83
|  |  | 2019 | 0.9 | -7.2 | 4.29 | 84
|  |  | 2018 | 0.88 | -7.93 | 2.12 | 85
|  |  | 2017 | 1.1 | -0.71 | 10.1 | 86
| Miljø | Stofkoncentration udløb renseanlæg kvælstof mg total-N/l | 2023 | 4.43 | 2.15 | 11.75 | 75
|  |  | 2022 | 4.33 | 2.02 | 19.37 | 79
|  |  | 2021 | 4.65 | 2.5 | 17.59 | 81
|  |  | 2020 | 4.45 | 2.18 | 16.94 | 82
|  |  | 2019 | 4.79 | 2.29 | 18.56 | 84
|  |  | 2018 | 4.73 | 2.2 | 8.48 | 78
|  |  | 2017 | 4.88 | 1.52 | 20.8 | 87
|  | Stofkoncentration udløb renseanlæg fosfor mg P/l | 2023 | 0.44 | 0.11 | 1.86 | 75
|  |  | 2022 | 0.48 | 0.08 | 2.83 | 79
|  |  | 2021 | 0.49 | 0.07 | 2.45 | 81
|  |  | 2020 | 0.45 | 0.11 | 2.54 | 82
|  |  | 2019 | 0.47 | 0.1 | 2.37 | 84
|  |  | 2018 | 0.45 | 0.09 | 1.11 | 78
|  |  | 2017 | 0.46 | 0.09 | 2.44 | 87
|  | Stofkoncentration udløb renseanlægBI5 mg BI5/l | 2023 | 3.59 | 1.5 | 28.75 | 75
|  |  | 2022 | 3.73 | 1.5 | 34.65 | 79
|  |  | 2021 | 4.13 | 1.4 | 41.59 | 81
|  |  | 2020 | 3.66 | 1.45 | 39.56 | 82
|  |  | 2019 | 3.7 | 1.48 | 46.01 | 84
|  |  | 2018 | 3.45 | 1.51 | 7.96 | 78
|  |  | 2017 | 3.92 | 1.31 | 47.45 | 87
|  | Udledt kvælstof i alt kg[3] | 2023 | NA[3] | NA[3] | NA[3] | NA[3]
|  |  | 2022 | 34661 | 0 | 618255 | 96
|  |  | 2021 | 31996 | 0 | 179539 | 94
|  | Udledt fosfor i alt kg[3] | 2023 | NA[3] | NA[3] | NA[3] | NA[3]
|  |  | 2022 | 3773 | 0 | 55082 | 96
|  |  | 2021 | 3468 | 0 | 19552 | 94
|  | Udledt BI5 i alt kg | 2023 | NA[3] | NA[3] | NA[3] | NA[3]
|  |  | 2022 | 40088 | 0 | 714389 | 96
|  |  | 2021 | 35264 | 0 | 176851 | 94
|  | Udledt kvælstof i alt kg/debiteret vandmængde | 2023 | NA[3] | NA[3] | NA[3] | NA[3]
|  |  | 2022 | 24.82 | 5.7 | 24.82 | 71
|  | Udledt fosfor i alt kg/debiteret vandmængde | 2023 | NA[3] | NA[3] | NA[3] | NA[3]
|  |  | 2022 | 1.48 | 0.45 | 2.98 | 71
|  | Udledt BI5 i alt kg/debiteret vandmængde | 2023 | NA[3] | NA[3] | NA[3] | NA[3]
|  |  | 2022 | 16.59 | 4.35 | 32.31 | 71
[3] Pga. fejl i nogle indberetninger vedr. areal og i selve beregningerne udgår tallet i 2023