## Januar 2026
Udleder | Myndighed | Vandområde nr. | UTM_X | UTM_Y | Blandingszonens udstrækning | Metode til fastlæggelse af blandingszonens udstrækning | Foranstaltninger med henblik på at mindske blandingszonens udstrækning | Stoffer | Noter | På kort i MiljøGIS VP3II
Stavnsholt Renseanlæg | Furesø Kommune | Furesø | 713454.42 | 6190271.62 | 50-100 meter, oval | Beregningsmodellerne Mike3 og CORMIX | Samarbejde med kommune om kildeopsporing og reduktion af andre udledninger til Furesø. | Kobber, nikkel, kobolt, uran og zink |  | Ja
NLMK DanSteel A/S (Udløb R (R2) og E1) | Miljøstyrelsen | Roskilde Fjord | 688244.1 | 6206022 | 50 meter radius, halvcirkel | Mike 3 modellering | Generelle foranstaltninger, tages op i revurderinger i takt med vedtagelse af BAT-konklusioner i EU. | Bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink |  | Ja
Nr. Vium Mejeri | Miljøstyrelsen | Vorgod Å | 480854 | 6212412 | 30 meter nedstrøms, bredde 2 meter | Beregningsmodel der inddrager alle kendte punktkilder i Vorgod Å, dvs. industriudledninger, renseanlæg og dambrug i vandløbssystemet | Generelle foranstaltninger, tages op i revurderinger i takt med vedtagelse af BAT-konklusioner i EU. | Bly, klorid, kobber, kviksølv, nikkel og zink |  | Ja
Dupont Nutrition Bioscience | Miljøstyrelsen | Grindsted Å | 496427 | 6178730 | 12 meter nedstrøms, bredde 0,6 meter | Modelberegning | Generelle foranstaltninger, tages op i revurderinger i takt med vedtagelse af BAT-konklusioner i EU. | Acrolein |  | Ja
Amager Ressourcecenter (procesvand) | Miljøstyrelsen | Øresund | 728329.6558 | 6177614.4729 | Cirkel med radius for arsen 28 meter, thallium 26 meter, cobolt 24 meter, nikkel 22 meter, zink 21 meter, bly og sølv 19 meter, kviksølv 18 meter, cadmium 17 meter, kobber og molybdæn 16 meter samt chrom, antimon og vanadium 15 meter. | Modelberegning vha. Cormix-modellen | Generelle foranstaltninger, regelmæssig revurdering af godkendelsens vilkår udløst af vedtagelse af BAT-konklusioner i EU. Spildevandstilladelse begrænset til 8 år. Fortsat drift kræver ny godkendelse for udledning af nikkel, cadmium, kviksølv og bly. | Antimon, arsen, bly, cadmium, chrom, cobolt, kobber, kviksølv, molybdæn, nikkel, sølv, thallium, vanadium og zink |  | Ja
Amager Ressourcecenter (røggaskondensat) | Miljøstyrelsen | Øresund | 728329.6558 | 6177614.4729 | Cirkel med radius for arsen og thallium 22 meter, cobolt 21 meter, sølv 19 meter, nikkel 16 meter, bly, cadmium, kobber, zink, vanadium og molybdæn 15 meter samt chrom, kviksølv og antimon 14 meter. | Modelberegning vha. Cormix-modellen | Generelle foranstaltninger, regelmæssig revurdering af godkendelsens vilkår udløst af vedtagelse af BAT-konklusioner i EU. Spildevandstilladelse begrænset til 8 år. Fortsat drift kræver ny godkendelse for udledning af nikkel, cadmium, kviksølv og bly. | Antimon, arsen, bly, cadmium, chrom, cobolt, kobber, kviksølv, molybdæn, nikkel, sølv, thallium, vanadium og zink |  | Ja
Zodiak havnedepot | Miljøstyrelsen | Vesterhavet | 468016 | 6145499 | 3,5 meter på tværs fra dæmning. | Beregnet ved massebalance. | Vedligehold af dæmning samt regelmæssig revurdering. | Arsen og barium. |  | Ja
Havnesedimentdepot Frederikshavn Havn | Miljøstyrelsen | Kattegat | 593645.6 | 6368336.9 | 50 meter radius, cirkel. | Fortyndingsfaktor for enkeltstoffer og blandingszonens bredde er fastlagt ud fra beregningsværktøj om fortynding langs danske kyster (Dashboard). | Foranstaltninger mhp. at mindske udstrækning af blandingszone: Regelmæssig vurdering af vilkår. | Cadmium, kobber, kviksølv, TBT og zink |  | Ja
Amagerværket (HOFOR) | Københavns Kommune | Øresund | 728419 | 6177501 | 15 meter radius, cirkel | Modelberegning og fortyndingsberegninger baseret på hydrologisk model tilpasset de lokale forhold omkring udledningspunktet. | 24/10/2024 - Københavns Kommune oplyst, at kommunen p.t. behandler ansøgning om ny miljøgodkendelse til erstatning af nu (september 2024) udløbet tidsbegrænset miljøgodkendelse, meddelt af Miljøstyrelsen. | Arsen og kobolt | Tekst i MiljøGIS: 24/10/2024 - Københavns Kommune behandler ansøgning om ny miljøgodkendelse til erstatning af tidsbegrænset miljøgodkendelse. Der vil blive fastsat nye vilkår for blandingszonen. (I stedet for tekst markeret med rød) | Ja
Duferco A/S | Miljøstyrelsen | Roskilde Fjord | 688123 | 6205824 | 10 meter radius, halvcirkel | DHI-model (2015) angiver fortynding 80 X få meter fra udledning. Der er anvendt hydrodynamisk model der beskriver vandstand, strøm, salinitet, temperatur og koncentration af udledt stof. | Regelmæssig revurdering af miljøgodkendelse og udledningstilladelse. Virksomheden planlægger at tilføre flokkuleringmiddel til spildevand specifikt egnet til kobber og nikkel | Kobber og nikkel |  | Ja
BIOFOS A/S - CVR. 25 60 19 20, Renseanlæg Lynetten | Københavns Kommune / Miljøstyrelsen | 6. Nordlige Øresund | 728971 | 6178614 | hhv. 23, 145, 29, 222 og 23 m | Avanceret modelberegning | Primært gennemførelse af udbygningsplan | Bisphenol A, PFOS, pyren, tin og 17-β-østradiol |  | Ja
BIOFOS A/S - CVR. 25 60 19 20, Renseanlæg Damhusåen | Københavns Kommune / Miljøstyrelsen | 6. Nordlige Øresund | 729478 | 6177685 | hhv. 25, 114, 51, 48 og 52 m | Avanceret modelberegning | Primært gennemførelse af udbygningsplan | Bisphenol A, PFOS, pyren, tin og 17-β-østradiol |  | Ja
Topsøe A/S | Miljøstyrelsen | Græse Å hovedopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord | 691272 | 6194469 | 5 m i strømningsretningen i vandløbet | Beregningsmodel for vandløb jf. FAQ 68 Transversal spredning i vandløb. | Generelle foranstaltninger, tages op i revurderinger i takt med vedtagelse af BAT-konklusioner i EU. | chrom III, chrom VI, kobber, molybdæn, nikkel, vanadium og zink |  | Ja
Lynetteholm | Københavns Kommune | Nordlige Øresund nr. 6 jf. VP3 | 729012 (ikke endelig detailfastsat) | 6178907 (ikke endelig detailfastsat) | Flouranthen 1,6 m (2023) og 1 m (2024 og frem), pyren 10 m (2023) og 5,7 m (2024 og frem), benz(a)anthracen 7 m (2023) og 3,9 m (2024 og frem), chrysen 3,4 m (2023) og 1,9 m (2024 og frem), benz(bjk)fluoranthen 1 m (2023) og 0,6 m (2024 og frem), benz(a)pyren 0,6 m (2023) og 0,4 m (2024 og frem), dibenz(a,h)antracen 0,9 m (2023) og 0,6 m (2024 og frem), arsen 6,5 m (2023) og 4,1 m (2024 og frem), barium 18 m (2023) og 10 m (2024 og frem), bly 1,8 m (2023) og 1,1 m (2024 og frem), cadmium 5,1 m (2023) og 3,2 m (2024 og frem), chrom IV 0,5 m (2023) og 0,3 m (2024 og frem), kobber 23 m (2023) og 14 m (2024 og frem), kviksølv 0,8 m (2023) og 0,5 m (2024 og frem), nikkel 0,8 m (2023) og 0,5 m (2024 og frem), vanadium 0,3 m (2023) og 0,2 m (2024 og frem), zink 7,9 m (2023) og 4,9 m (2024 og frem) | Mike ecolab og Mike 3 | Af miljøkonsekvensvurderingen fremgår, at den største påvirkning på vandområdet er i anlæggets første driftsår (2023: 81,1 l/s (som middel over året)). Efterfølgende er normal drift fastsat til 48,2 l/s (som middel over året). Når anlægget er opfyldt, vil anlægget blot bidrage med udsivende nedbør (17 l/s). Det er derved tydeliggjort, at de udlagte blandingszoner reduceres over tid | Arsen, barium, benz(a)anthracen, benz(bjk)fluoranthen, benz(a)pyren, bly, cadmium, chrom VI, chrysen, dibenz(a,h)anthracen, fluoranthen, kobber, kviksølv, nikkel, pyren, vanadium og zink |  | Ja
Stena Recycling A/S - overfladevand fra oplgsplads | Køge Kommune | Køge Bugt | 702252 | 6150316 | 100 m | Myndighedens vurdering | Ingen. 24/10/2024 Køge Kommune forbereder pt. påbud om ændrede vilkår i udledningstilladelse (og for blandingszone) | Arsen, benz(a)pyren, bisphenol A, bly, bromerede diphenylethere (congener 28, 47, 99, 100, 153 og 154), cadmium, chrom III, DEHP, dibutylphthalat (DBP), hexabromcyclododecan (HBCDD), kobber, kviksølv, nikkel, nonylphenoler, PCB (sum af 7 congener), 4-tertoctylphenolmonoethoxylat (octylphenol), triclosan og zink |  | Ja
VEKS - Køge Kraftvarmeværk Røggaskondenseringsanlæg | Køge Kommune | Køge Bugt | 702565 | 6151652 | 0,5-0,8 m | CORMIX | Ved den kommende revurdering af miljøgodkendelsen for den direkte udledning, vil Køge Kommune vurdere det fortsatte behov for en blandingszone, især med fokus på hvilke parametre/stoffer der har behov for en blandingszone. Blandingszonen er i dag <1m, så det vil være svært at reducere dens størrelse yderligere, men en lang række af de stoffer der oprindeligt blev givet en blandingszone, har vist sig ikke at have behov for denne. | Acenaphthen, acenaphthylen, anthracen, arsen, benz(a)anthracen, benz(b)fluoranthen, benz(k)fluoranthen, benz(ghi)perylen, benz(a)pyren, bly, cadmium, chrom III, dibenz(a,h)anthracen, fluoranthen, fluoren, indeno(1,2,3-cd)pyren, kobber, kviksølv (max.konc.), nikkel, PAH, phenanthren, pyren og zink |  | Ja
Vald. Birn A/S, cvr. nr. 26681111 | Miljøstyrelsen | 9028 Storå | 473934 | 6246623 | bly <1 m, kobber < 1 m, zink 7,5 m | Beregningsmodel for vandløb jf. faq 68 Transversal spredning i vandløb | Det er udledning af industrielt belastet overfladevand. Generelle foranstaltninger til oplag og transport på udenomsarealer samt filtre på luftafkast revurderes løbende i forbindelse med nye BAT-konklusioner. Krav til minimum rensning af det udledte spildevand reguleres efter bedst tilgængelig teknik. Forholdene tages løbende op i revurderinger i takt med vedtagelse af BAT-konklusioner i EU. | Bly, kobber og zink |  | Ja
Vojens Renseanlæg | Haderslev Kommune | Gels Å | 515608 | 6116709 | 75 m nedstrøms | Beregning af fortyndingsfaktor i Gels Å | Forbud mod brug af PFOS vil medføre, at koncentration af PFOS fremadrettet vil være faldende, og vil sikre, at udstrækningen af blandingszonen mindskes i fremtiden | PFOS |  | Ja
To Øl ApS | Holbæk Kommune | Svinninge Å | 654457 | 6177679 | 50 m nedstrøms | Beregningsmodel for vandløb: Transversal spredning i vandløb | Ingen | Barium og zink |  | Ja
Stena Recycling A/S | Frederikshavn Kommune | Frederikshavn Havnebassin | 593177 | 6367599 | kobber 250 m, zink 85 m | Blandingszonerne er fastlagt ud fra initialfortyndingen beregnet ud fra de konkrete forhold ved udledningen samt beregning af det nødvendige blandingsvolumen | Virksomheden skal undersøge muligheden for at forbedre fortyndingsforholdene ved at placere udløbspunktet længere nede i kajkanten. Gennem tilsynet er der fokus på muligheden for reduktion af grænseværdien, hvilket tages ved revurdering af udledningstilladelsen. | Kobber og zink |  | Ja
BESIX-MTH JV IS | Københavns Kommune | 6, Nordlige Øresund | 728095 | 6181450 | bor 15 m, barium 13 m, kobber 17 m, zink 40 m | For bor og barium Mike 3 og generelt kvalitetskrav, for kobber og zin Mike 3 og maksimumkoncentrationer | Ingen, tidsbegrænset udledning (gælder til 31. august 2026) | Barium, bor, kobber og zink |  | Ja
Københavns Kommune, Kalvebod Miljøcenter (KMC)-Nordhavnsdeponiet cvr. Nr. 64942212 | Miljøstyrelsen | 6, Nordlige Øresund | 728553 | 6181201 | halvcirkel med radius for arsen, barium, bly og cadmium 5 m og 1 m (max.konc.), chrom-total 1 m, kobber 10 m (max.konc.), kviksølv 1 m (max.konc.), nikkel 1 m og 1 m (max.konc.), selen og vanadium 1 m og zink 1 m og 5 m (max.konc.) | Fortynding er beregnet af DHI på baggrund af en hydrodynamisk fortyndingsmodel | Udledningens koncentrationer forventes at blive reduceret over tid, efter at deponiets aktive deponeringsfase er ophørt. Deponiet skal være færdigslutafdækket senest i 2030. Grundet ændring i deponiets aktiviteter forventes der derfor en reduktion af blandingszonens udbredelse, når deponiet slutafdækkes, og herefter løbende i takt med, at deponiet er udvasket. | Arsen, barium, bly, cadmium, chrom-total, kobber, kviksølv, nikkel, selen, vanadium og zink |  | Ja
Vejle Erhvervshavn - Vejle Havns deponi for havnesediment | Miljøstyrelsen | Kystvand område 123, Vejle Havn, Indre | 535294 | 6172946 | halvcirkel med radius for bly 35 m og 5 m (max.konc.), kviksølv 15 m (max.konc.) og zink 10 m (max.konc.) | DHI har foretaget beregninger for fortyndinger i lukkede fjordsystemer. Beregningerne er foretaget ud fra tilsvarende forudsætninger som DHI´s dashboard og rapport om fortyndinger ved frie/åbne kyster | Regelmæssig revurdering af miljøgodkendelses vilkår udløst af generelle regler for revurdering af miljøgodkendelser | Bly, kviksølv og zink |  | Ja
SUN Chemical A/S, Københavnsvej 112, 4600 Køge | Miljøstyrelsen | Kystvandsområde 201, Køge Bugt | 703327 | 6154032 | Blandingszone på 55*55 m (kvadrat) omkring udledningspunktet. Blandingszonen er udlagt på baggrund af andre udledninger i samme udledningspunkt. Udledninger som ikke reguleres i nærværende afgørelse. | Roskilde Amt har i 1999 fået udarbejdet en rapport om fortynding af spildevand fra 7 kilder i Køge Bugt. Beregningerne er udført med en 2 dimensional MIKE 21 model. Resultaterne viser, at fortyndingen i forhold til udløbsledningen fra Køgegenens renseanlæg er 55 gange inden for den mindste beregningsenhed, som var et kvadrat med en sidelængde på 55 m | Regelmæssig revurdering af miljøgodkendelsens vilkår udløses i hht. generelle regler for revurdering af miljøgodkendelser jf. godkendelsesbekendtgørelsen. | Barium, molybdæn og kobber |  | Ja
Køge Jorddepot, Køge kommunens CVR- nr. 29189374, P-nr. 1014707898 | Miljøstyrelsen | Kystvandområde nr. 201, Køge Bugt | 703314 | 6151458 | Udledningen sker gennem et udløbsrør med en påmonteret diffusor med en længde på 10 m placeret på bunden. Diffusoråbninger, med indre diameter på 125 mm, er verticalt positioneret 0,2 m over havbunden. Udledningens form er ikke yderligere angivet i godkendelsen eller ansøgningen. Udstrækning 75 meter | CORMIX-beregning viser en fortyndingsfaktor på 402 - 865 med en blandingszone på 75 meter. | Regelmæssig revurdering af miljøgodkendelses vilkår udløst af generelle regler for revurdering af miljøgodkendelser | Arsen, bly, cadmium, chrom-total, kobber, nikkel, zink, tin, kviksølv |  | Ja
Renseanlæg for Nyt Aalborg Universitetshospital, Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup Ejerforhold: Region Nordjylland | Aalborg Kommune | Kystvandområde nr. 235, Nibe Bredning og Langerak | 563204 | 6324323 | Blandingszonen er en cirkel med radius fra udledningspunktet for cadmium 0,9 m, kobber 3,6 m, nikkel 1,2 m, zink 0,2 m, kromVI 2,1 m, krom III 9,3 m, BDE 0,7 m, azithromycin 33,2 m, ciproflaxacin 7,0 m, clarithmycin 3,2 m, diclofenach 17,5 m, erythromycin 14,0 m, sulfamethoxazol 1,4 m, sum af kontrastmidler 7,0 m | Fortyndingsberegningerne er baseret på en DHI spredningsmodel for 95 % percentilen, beregnet på baggrund af en 2 måneders periode. Det er forudsat i beregningerne, at der ikke i forvejen forekommer koncentrationer af lægemiddelstofferne ved udledningen, da øvrige udledninger i nærheden er overfladevandsudledning. | Begrænsning af blandingszone sker ved reduktion af koncentrationerne der udledes. Jf vilkår 2 i tilladelsen: Indholdet af lægemiddelstoffer, kemikalier og resistente bakterier i spildevandet skal begrænses ved anvendelse af BAT (bedst tilgængelig teknik). Jf vilkår 15 Kemikalier og lægemiddelstoffer, der indeholder A-stoffer, må som udgangspunkt ikke ledes til renseanlæg. Kemikalier og lægemiddelstoffer, der er A-stoffer eller indeholder A-stoffer, skal fjernes fra spildevandet, eller hvis dette ikke er muligt, reduceres til et absolut minimum. Kemikalier og lægemiddelstoffer, der er B-stoffer eller indeholder B-stoffer, skal begrænses ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Jf. vilkår 53 skal der hvert 5 år redegøres for ovennævnte. På baggrund af redegørelsen kan udlederkrav evt. ændres således at blandingszonens udbredelse reduceres. | Cadmium, kobber, nikkel, zink, kromVI, krom III, BDE, azithromycin, ciproflaxacin, clarithmycin, diclofenach, erythromycin, sulfamethoxazol, sum af kontrastmidler | Udledningstilladelsen forventes taget i brug i løbet 2026. Spildevandet fra sygehuset renses i et renseanlæg designet til hospitalsspildevand, hvorfor rensegraderne for svært nedbrydelige lægemidler er væsentlig højere end for almindelige kommunale renseanlæg. Derfor bliver blandingszonens udbredelse begrænset mest muligt. | Nej
Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10-18, 2450 København SV Ejer: BIOFOS | Københavns Kommune | Harrestrup Å (o9876) og Kalveboderne (Nordlige Øresund, vandområde nr. 6) | 720523 | 6171445 | Blandingszonens størrelse (længste udstrækning) i Harrestrup Å (o9876): kobber 300 m, kviksølv 230 m, zink 300 m Blandingszonens størrelse (længste udstrækning) i Nordlige Øresund, vandområde nr. 6: kobber 320 m, kviksølv 55 m, zink 190 m | Til beregning af blandingszoner er anvendt fremgangsmåden i fremført i rapporten Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 690, 2002, ”Udledning af miljøfarlige stoffer med spildevand” samt TECHNICAL GUIDELINES FOR THE IDENTIFICATION OF MIXING ZONES pursuant to Art. 4(4) of the Directive 2008/105/EC samt værktøjet for vandløb ”Transversal spredning i vandløb” | Blandingszonernes udstrækning er søgt begrænset ved at minimere risikoen/sandsynligheden for den potentielle udledning af biologisk renset og mekanisk renset spildevand under HOFOR’s arbejde med omlægning og reparation af udløbsledningerne: Der er udført forudgående undersøgelser, prøvegravninger og opmåling af rør. De to udløbsledninger tages ud af drift på skift. I praksis betyder dette, at der kun er kapacitetsknaphed i perioder med længerevarende eller kraftig regn. Alle arbejder, der kan udføres uden nedlukning gennemføres enten inden nedlukning eller efter begge udløbsledninger er taget i drift. Ventilbygværk og udgravning udføres før udløbsledningen på skift tages ud af drift. Arbejdet udføres i periode med mindst statistisk sandsynlighed for større nedbør. | Kobber, kviksølv, zink | Underrettet til MST 15/5 2025. Midlertidig blaningszone i perioden marts 2026 – maj 2026. I forbindelse med udledningstilladelse til midlertidig udledning af renset spildevand og mekanisk renset spildevand til Kalveboderne, Københavns Havn via udløb fra Renseanlæg Damhusåen | Nej
Flaking kølevand Koppers Denmark ApS, CVR. Nr. 11000738 | Miljøstyrelsen | nr 86 Nyborg Fjord | 613607 | 6129690 | Radius på en halvcirkel fra udledningen Kobber 20 m for overholdelse af det generelle kvalitetskrav og 45 m for overholdelse af maksimumkoncentrationen zink 20 m for overholdelse af det generelle kvalitetskrav og 45 m for overholdelse af maksimumkoncentrationen kviksølv 30 m for overholdelse af maksimumkoncentrationen | DHI online fortyndingsmodel | Koppers Denmark ApS skal hvert 8. år (første gang i 2033) inden d. 1. februar indsende en skriftlig redegørelse til tilsynsmyndigheden for, hvilke foranstaltninger virksomheden vil sætte i værk med henblik på at mindske udstrækningen af de udpegede blandingszoner. | Kobber, zink, kviksølv | Dato for afgørelsen 16-09-2025 Påbud efter § 41 i MBL | Nej
Sund & Bælt A/S, CVR nr. 15694688 | Tårnby Kommune | 6 Øresund | 730313.5 | 6171405.0 | Blandingszonen er cirkelformet omkring udløbspunktet med en radius på 1,5 meter. Blandingszonen er udlagt til overholdelse af maksimumkoncentrationen (EQS maks) | Anvendt metode er angivet på Bilag G i Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 690 (2022) "Udledning af miljøfarlige stoffer med spildevand". Blandingszonen er udlagt så miljøkalitetskravet er opfyldt i randen af blandingszonen. | Sund og Bælts fortsatte mål er at nyttiggøre det udledte sekundavand fra sekundavandsanlægget fremfor at udlede det til Øresund via H4-bassinet, hvilket er indføjet som Vilkår 12 i tilladelsen. Vilkåret omfatter herudover krav om en årlig opgørelsse/rapport med oplysning om nyttiggørelsen. | Zink | Udledningstilladelse meddelt 10. oktober 2025 med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 27 stk. 1 | Nej